## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-03
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 189.0722 |  | F | 0.58458
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 202.9606 |  |  | 0.62462
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1074.0356 |  |  | 1074.0356
Výroba |  | x | x |  | 280480
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.227e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 202.3791 |  | F | 0.76823 | 75.7456 | 98.0411 | 5 | 59986.4102 | 43179.8293
01:00 |  | 202.1493 |  | F | 0.77859 | 75.8793 | 98.058 | 5 | 59973.0195 | 43161.1151
01:30 |  | 201.903 |  | F | 0.81432 | 76.013 | 98.0793 | 5 | 59944.5156 | 43133.4457
02:00 |  | 198.2902 |  | F | 0.85447 | 76.1821 | 98.0874 | 5 | 59994.5039 | 43152.05
02:30 |  | 188.1161 |  | F | 0.89637 | 76.4615 | 98.1048 | 5 | 61205.5039 | 43995.7193
03:00 |  | 191.9418 |  | F | 0.94046 | 76.8269 | 98.1168 | 5 | 60984.8672 | 43796.6999
03:30 |  | 194.1948 |  | F | 1.1136 | 76.7068 | 98.1336 | 5 | 60929.1406 | 43779.2007
04:00 |  | 189.181 |  | F | 0.74453 | 76.5241 | 98.158 | 5 | 61365.25 | 44126.546
04:30 |  | 201.7089 |  | F | 0.8223 | 76.4447 | 98.1735 | 5 | 62082.1758 | 44659.2601
05:00 |  | 201.6051 |  | F | 0.8998 | 76.1734 | 98.1942 | 5 | 61862.4023 | 44545.1527
05:30 |  | 196.6235 |  | F | 0.77563 | 76.0298 | 98.2203 | 5 | 61530.5898 | 44336.2191
06:00 |  | 197.6993 |  | F | 0.81673 | 76.0696 | 98.2279 | 5 | 61401.3633 | 44241.4976
06:30 |  | 191.8578 |  | F | 0.91643 | 76.3426 | 98.2442 | 5 | 61374.7188 | 44195.0944
07:00 |  | 194.4307 |  | F | 0.70601 | 76.4942 | 98.2699 | 5 | 61046.3398 | 43951.05
07:30 |  | 190.6942 |  | F | 0.72897 | 76.3716 | 98.3024 | 5 | 60944.3633 | 43907.5312
08:00 |  | 195.4725 |  | F | 0.68609 | 76.3842 | 98.3332 | 5 | 60950.5781 | 43924.181
08:30 |  | 200.9952 |  | F | 0.85973 | 76.6799 | 98.3603 | 5 | 60978.0078 | 43918.9038
09:00 |  | 202.4801 |  | F | 0.68446 | 76.5431 | 98.3906 | 5 | 60681.0664 | 43735.5898
09:30 |  | 195.8909 |  | F | 0.55848 | 76.263 | 98.4261 | 5 | 60244.043 | 43471.1161
10:00 |  | 181.3046 |  | F | 0.46767 | 76.1817 | 98.4598 | 5 | 60170.793 | 43443.2351
10:30 |  | 179.2613 |  | F | 0.38299 | 76.0149 | 98.4908 | 5 | 60226.3086 | 43517.7624
11:00 |  | 177.8549 |  | F | 0.37587 | 75.9978 | 98.5211 | 5 | 60047.1367 | 43403.7617
11:30 |  | 178.7914 |  | F | 0.37584 | 76.2185 | 98.5446 | 5 | 59977.6523 | 43336.4958
12:00 |  | 184.3793 |  | F | 0.37587 | 76.6356 | 98.5724 | 5 | 60264.4414 | 43504.0631
12:30 |  | 183.1032 |  | F | 0.38624 | 77.1085 | 98.6044 | 5 | 60248.0039 | 43447.6036
13:00 |  | 186.6342 |  | F | 0.38469 | 77.5331 | 98.6286 | 5 | 60365.2578 | 43490.1059
13:30 |  | 182.8515 |  | F | 0.37585 | 77.5305 | 98.6539 | 5 | 60902.668 | 43888.8482
14:00 |  | 183.6129 |  | F | 0.37584 | 77.5199 | 98.6785 | 5 | 61726.5742 | 44495.0345
14:30 |  | 175.3067 |  | F | 0.37585 | 77.6163 | 98.6934 | 5 | 64294.9531 | 46340.7178
15:00 |  | 178.8652 |  | F | 0.37586 | 77.3783 | 98.7061 | 5 | 66483.3438 | 47956.6644
15:30 |  | 177.6718 |  | F | 0.37584 | 77.2787 | 98.7172 | 5 | 66714.3047 | 48142.392
16:00 |  | 177.2319 |  | F | 0.37584 | 77.2909 | 98.7388 | 5 | 64356.375 | 46449.3857
16:30 |  | 181.4117 |  | F | 0.37585 | 77.1166 | 98.757 | 5 | 63211.1211 | 45653.9266
17:00 |  | 178.2235 |  | F | 0.37584 | 76.7366 | 98.7853 | 5 | 63283.8633 | 45769.2029
17:30 |  | 186.5101 |  | F | 0.37584 | 76.6817 | 98.7938 | 5 | 63888.3008 | 46217.5552
18:00 |  | 184.5993 |  | F | 0.37584 | 76.798 | 98.8185 | 5 | 63794.8789 | 46146.2079
18:30 |  | 188.5794 |  | F | 0.37582 | 77.084 | 98.8321 | 5 | 63721.2188 | 46061.6116
19:00 |  | 187.9204 |  | F | 0.37764 | 77.4451 | 98.8506 | 5 | 63753.918 | 46046.3831
19:30 |  | 188.1467 |  | F | 0.39062 | 77.7017 | 98.8804 | 5 | 63687.457 | 45978.6209
20:00 |  | 188.9761 |  | F | 0.4653 | 77.5495 | 98.9102 | 5 | 63436.7188 | 45831.2683
20:30 |  | 184.494 |  | F | 0.45525 | 77.1301 | 98.9316 | 5 | 63640.457 | 46043.4766
21:00 |  | 188.7685 |  | F | 0.38301 | 76.539 | 98.9566 | 5 | 63501.1445 | 46031.9871
21:30 |  | 184.8498 |  | F | 0.37583 | 76.0061 | 98.9787 | 5 | 63335.2617 | 45992.0692
22:00 |  | 188.2672 |  | F | 0.37581 | 75.9232 | 98.9878 | 5 | 63501.8086 | 46128.2442
22:30 |  | 193.9878 |  | F | 0.37877 | 76.1599 | 99.0023 | 5 | 62665.1523 | 45496.2907
23:00 |  | 187.942 |  | F | 0.54104 | 76.1962 | 99.0117 | 5 | 62563.7188 | 45422.2404
23:30 |  | 191.2714 |  | F | 0.91454 | 75.959 | 99.0115 | 5 | 62339.3945 | 45290.0203
24:00 |  | 187.0359 |  | F | 1.1536 | 75.8956 | 99.0142 | 5 | 62389.3438 | 45335.7858
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie