## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-19
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 227.4001 |  |  | F | 0.44816 |  | 67.2437 |  | 99.2563 | 5 | 80666.1289 | 60255.5621
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 302.186 |  | 0 |  | 0.012042 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 723.0667 |  |  |  | 723.0667 | [6 empty] | 723.0667
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 228.7721 |  |  | F | 0.42835 |  | 66.8672 |  | 99.3506 | 5 | 80342.25 | 60135.2139
01:00 |  | 233.2598 |  |  | F | 0.49203 |  | 67.0897 |  | 99.3359 | 5 | 80325.7109 | 60074.6252
01:30 |  | 232.484 |  |  | F | 0.4328 |  | 66.9567 |  | 99.3191 | 5 | 80447.125 | 60178.8082
02:00 |  | 232.1311 |  |  | F | 0.40929 |  | 66.677 |  | 99.2933 | 5 | 80549.4375 | 60289.2632
02:30 |  | 245.0795 |  |  | F | 0.52293 |  | 66.3156 |  | 99.267 | 5 | 80348.6406 | 60187.054
03:00 |  | 268.0609 |  |  | F | 0.40965 |  | 65.9258 |  | 99.2445 | 5 | 80532.8906 | 60380.7101
03:30 |  | 270.7978 |  |  | F | 0.43717 |  | 65.8445 |  | 99.2206 | 5 | 80369.2812 | 60258.0126
04:00 |  | 277.0696 |  |  | F | 0.40601 |  | 66.2776 |  | 99.1993 | 5 | 80508.9688 | 60272.7875
04:30 |  | 212.1947 |  |  | F | 0.40102 |  | 66.5679 |  | 99.1841 | 5 | 80165.1328 | 59954.8535
05:00 |  | 208.551 |  |  | F | 0.44356 |  | 66.414 |  | 99.1721 | 5 | 80248.7969 | 60037.3792
05:30 |  | 197.2633 |  |  | F | 0.45477 |  | 65.8247 |  | 99.1637 | 5 | 81335.4609 | 60951.006
06:00 |  | 199.9958 |  |  | F | 0.61262 |  | 65.1066 |  | 99.1606 | 5 | 81250.6797 | 61014.8042
06:30 |  | 190.4296 |  |  | F | 0.45724 |  | 65.0099 |  | 99.153 | 5 | 81638.1172 | 61318.6008
07:00 |  | 198.2914 |  |  | F | 0.54735 |  | 65.2907 |  | 99.1558 | 5 | 81679.4297 | 61300.4724
07:30 |  | 241.4399 |  |  | F | 0.58657 |  | 65.2114 |  | 99.1591 | 5 | 81684.7969 | 61320.8866
08:00 |  | 260.9477 |  |  | F | 0.49604 |  | 64.7908 |  | 99.1675 | 5 | 81860.7578 | 61534.6821
08:30 |  | 210.6878 |  |  | F | 0.50865 |  | 65.0112 |  | 99.1784 | 5 | 81768.3281 | 61431.8575
09:00 |  | 243.1143 |  |  | F | 0.51785 |  | 65.6548 |  | 99.1807 | 5 | 81570.7188 | 61168.4133
09:30 |  | 262.2747 |  |  | F | 0.39894 |  | 66.0485 |  | 99.1901 | 5 | 81431.5859 | 60999.0036
10:00 |  | 216.5866 |  |  | F | 0.38905 |  | 66.1485 |  | 99.194 | 5 | 81046.5156 | 60695.0256
10:30 |  | 210.101 |  |  | F | 0.39084 |  | 66.2746 |  | 99.1915 | 5 | 80673.6797 | 60391.8515
11:00 |  | 221.5167 |  |  | F | 0.38658 |  | 66.7323 |  | 99.1933 | 5 | 80769.9531 | 60383.6226
11:30 |  | 263.0957 |  |  | F | 0.38804 |  | 67.4421 |  | 99.1951 | 5 | 80483.9609 | 60045.5125
12:00 |  |  | F |  | F | 0.38677 |  | 68.056 |  | 99.2071 | 5 | 80099.5312 | 59658.4051
12:30 |  |  | F |  | F | 0.38555 |  | 68.3867 |  | 99.2269 | 5 | 80072.3672 | 59592.2817
13:00 |  |  | F |  | F | 0.39852 |  | 68.4995 |  | 99.2403 | 5 | 80184.8281 | 59664.3189
13:30 |  |  | F |  | F | 0.39083 |  | 68.5097 |  | 99.2504 | 5 | 80217.5781 | 59693.0244
14:00 |  | 250.7348 |  |  | F | 0.39057 |  | 68.6566 |  | 99.2584 | 5 | 80475.8594 | 59864.2762
14:30 |  | 257.9005 |  |  | F | 0.40029 |  | 68.8311 |  | 99.2605 | 5 | 80522.7031 | 59869.8406
15:00 |  | 268.9571 |  |  | F | 0.40263 |  | 68.9928 |  | 99.2657 | 5 | 80228.9922 | 59626.3831
15:30 |  | 231.3099 |  |  | F | 0.50764 |  | 69.1246 |  | 99.2776 | 5 | 80401.3516 | 59738.6045
16:00 |  | 226.9823 |  |  | F | 0.46927 |  | 69.2155 |  | 99.2811 | 5 | 80179.2969 | 59559.9102
16:30 |  | 252.3721 |  |  | F | 0.71931 |  | 69.2477 |  | 99.2951 | 5 | 80194.4219 | 59573.9848
17:00 |  | 224.8941 |  |  | F | 0.52669 |  | 69.4046 |  | 99.304 | 5 | 80116.5625 | 59494.2029
17:30 |  | 232.7424 |  |  | F | 0.4899 |  | 69.5092 |  | 99.3016 | 5 | 79832.3984 | 59263.6381
18:00 |  | 228.0252 |  |  | F | 0.54761 |  | 69.4614 |  | 99.3163 | 5 | 80213.2422 | 59563.498
18:30 |  | 235.4896 |  |  | F | 0.46548 |  | 69.234 |  | 99.3243 | 5 | 80156.0312 | 59565.3345
19:00 |  | 265.9636 |  |  | F | 0.48759 |  | 68.6979 |  | 99.3288 | 5 | 80753.9922 | 60106.5492
19:30 |  | 206.917 |  |  | F | 0.47567 |  | 68.2267 |  | 99.3382 | 5 | 80913.6953 | 60314.2222
20:00 |  | 196.478 |  |  | F | 0.40477 |  | 67.9013 |  | 99.3451 | 5 | 80871.6484 | 60344.577
20:30 |  | 205.4418 |  |  | F | 0.39422 |  | 67.5529 |  | 99.3517 | 5 | 80868.9297 | 60408.2516
21:00 |  | 211.8749 |  |  | F | 0.39227 |  | 67.5473 |  | 99.3436 | 5 | 80832.3672 | 60377.0458
21:30 |  | 215.1473 |  |  | F | 0.38906 |  | 67.6304 |  | 99.3287 | 5 | 80737.5938 | 60282.4966
22:00 |  | 242.467 |  |  | F | 0.39248 |  | 67.3677 |  | 99.3268 | 5 | 80939.9141 | 60479.0675
22:30 |  | 197.7648 |  |  | F | 0.39446 |  | 66.9446 |  | 99.3284 | 5 | 80862.0781 | 60497.0335
23:00 |  | 219.2695 |  |  | F | 0.39479 |  | 66.7934 |  | 99.3185 | 5 | 80784.1406 | 60459.5623
23:30 |  | 160.1776 |  |  | F | 0.39453 |  | 67.0903 |  | 99.3111 | 5 | 80142.3125 | 59922.4191
24:00 |  | 150.5494 |  |  | F | 0.39335 |  | 67.3324 |  | 99.3045 | 5 | 80340.1328 | 60023.6064
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie