## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-28
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 55.4741 | 338.6077 |  | F | 43.4673 | 99.5884 | 0.79999 | 222444.9417 | 187162.1823
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 249.2901 | 1521.0587 | 1.658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2245.9462 | 2245.9462 | 2245.9462 | [5 empty] | 2245.9462
Výroba |  | x | x | 23935
Emisný faktor |  | x | x | 6.9272e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 63.3792 | 360.6555 |  | F | 43.6026 | 99.6755 | 0.79999 | 222538.5 | 187316.5
01:00 |  | 62.0255 | 358.7557 |  | F | 43.5331 | 99.6862 | 0.79999 | 222013.5938 | 186936
01:30 |  | 61.7586 | 374.9184 |  | F | 43.267 | 99.688 | 0.79999 | 222367.7031 | 187395
02:00 |  | 63.7858 | 383.3361 |  | F | 43.1658 | 99.6816 | 0.79999 | 222308.4062 | 187393
02:30 |  | 63.4403 | 373.0102 |  | F | 43.1255 | 99.6835 | 0.79999 | 221695.7031 | 186903.7031
03:00 |  | 61.7502 | 358.8242 |  | F | 43.1362 | 99.6805 | 0.79999 | 223062.2969 | 188044.0938
03:30 |  | 62.9952 | 353.9906 |  | F | 43.0966 | 99.6753 | 0.79999 | 222420.2969 | 187516.5938
04:00 |  | 64.4832 | 341.1746 |  | F | 43.0466 | 99.663 | 0.79999 | 222325.5938 | 187443.2969
04:30 |  | 58.9787 | 362.4879 |  | F | 43.0197 | 99.6519 | 0.79999 | 221440.2969 | 186692
05:00 |  | 58.4778 | 361.0234 |  | F | 43.0294 | 99.6421 | 0.79999 | 222120.5 | 187241.5
05:30 |  | 56.9757 | 367.2588 |  | F | 43.0602 | 99.6309 | 0.79999 | 221171 | 186401.7031
06:00 |  | 54.2657 | 347.0596 |  | F | 43.0779 | 99.6342 | 0.79999 | 221022.5 | 186272.2969
06:30 |  | 51.9713 | 303.3992 |  | F | 42.605 | 99.6388 | 0.79999 | 221521.7031 | 186979.5938
07:00 |  | 53.1688 | 329.101 |  | F | 41.993 | 99.6229 | 0.79999 | 223716.5 | 189170.2031
07:30 |  | 57.2901 | 366.151 |  | F | 41.3182 | 99.6168 | 0.79999 | 223140.7969 | 189076.5
08:00 |  | 60.5221 | 301.9795 |  | F | 40.686 | 99.6224 | 0.79999 | 222414.0938 | 188851.0938
08:30 |  | 61.177 | 287.5057 |  | F | 40.5688 | 99.6305 | 0.79999 | 223395.2969 | 189771
09:00 |  | 62.652 | 300.8756 |  | F | 40.4449 | 99.6469 | 0.79999 | 222785.7031 | 189359.2969
09:30 |  | 58.7589 | 337.6689 |  | F | 41.2424 | 99.66 | 0.79999 | 222180.2031 | 188390.2031
10:00 |  | 59.3346 | 395.9625 |  | F | 41.5343 | 99.6713 | 0.79999 | 223243.7969 | 189137.9062
10:30 |  | 56.3261 | 390.5848 |  | F | 41.699 | 99.6749 | 0.79999 | 223109.9062 | 188932.2031
11:00 |  | 53.0552 | 391.899 |  | F | 41.9265 | 99.6726 | 0.79999 | 222807.7969 | 188536.0938
11:30 |  | 55.2562 | 385.5879 |  | F | 42.641 | 99.675 | 0.79999 | 221562.7969 | 187064.0938
12:00 |  | 53.2945 | 359.441 |  | F | 43.1946 | 99.6683 | 0.79999 | 222649.9062 | 187639.2969
12:30 |  | 50.1814 | 338.3969 |  | F | 43.7298 | 99.6542 | 0.79999 | 221685.7031 | 186485
13:00 |  | 50.8702 | 351.9303 |  | F | 44.0657 | 99.638 | 0.79999 | 221775 | 186332.2969
13:30 |  | 52.3706 | 341.7506 |  | F | 44.5761 | 99.597 | 0.79999 | 221947.5 | 186100.9062
14:00 |  | 51.5309 | 344.5254 |  | F | 45.1621 | 99.5666 | 0.79999 | 221290.4062 | 185151.7969
14:30 |  | 50.057 | 339.1824 |  | F | 45.6814 | 99.5374 | 0.79999 | 221825 | 185242.7031
15:00 |  | 51.166 | 327.9574 |  | F | 46.104 | 99.5156 | 0.79999 | 220267.7031 | 183657.5938
15:30 |  | 51.9611 | 332.3475 |  | F | 46.1414 | 99.4922 | 0.79999 | 221143.5938 | 184323.5938
16:00 |  | 51.2759 | 325.309 |  | F | 46.4472 | 99.4802 | 0.79999 | 221728.2031 | 184611.5
16:30 |  | 50.8411 | 311.8359 |  | F | 46.4735 | 99.4705 | 0.79999 | 219283.9062 | 182543
17:00 |  | 50.9222 | 318.5646 |  | F | 46.2136 | 99.4621 | 0.79999 | 222409 | 185279.5
17:30 |  | 50.3618 | 301.5334 |  | F | 45.8018 | 99.461 | 0.79999 | 221109.4062 | 184432.0938
18:00 |  | 51.9301 | 317.0453 |  | F | 45.3149 | 99.4574 | 0.79999 | 220841 | 184484.2031
18:30 |  | 50.8788 | 315.084 |  | F | 44.8921 | 99.4642 | 0.79999 | 220543.2969 | 184492.5938
19:00 |  | 50.6945 | 323.0932 |  | F | 44.3493 | 99.4729 | 0.79999 | 220914.9062 | 185134.7969
19:30 |  | 49.1402 | 325.4176 |  | F | 43.7823 | 99.4939 | 0.79999 | 221856.9062 | 186297.5938
20:00 |  | 50.5907 | 322.8148 |  | F | 43.5389 | 99.5095 | 0.79999 | 223732.5 | 188046.0938
20:30 |  | 50.5815 | 325.3594 |  | F | 43.6371 | 99.5129 | 0.79999 | 225200.7031 | 189228
21:00 |  | 52.8915 | 332.1508 |  | F | 43.8269 | 99.5104 | 0.79999 | 223968.7969 | 188075.2031
21:30 |  | 51.0197 | 329.3316 |  | F | 43.8961 | 99.5122 | 0.79999 | 223652.0938 | 187771.7969
22:00 |  | 50.3966 | 310.766 |  | F | 43.8894 | 99.5205 | 0.79999 | 223897.7969 | 187997.7969
22:30 |  | 51.9638 | 287.0719 |  | F | 43.7227 | 99.53 | 0.79999 | 223900.5938 | 188116
23:00 |  | 53.9895 | 324.1553 |  | F | 42.9671 | 99.5406 | 0.79999 | 224974.5938 | 189490.2031
23:30 |  | 60.7598 | 323.257 |  | F | 42.0995 | 99.5279 | 0.79999 | 226441.5 | 191227.4062
24:00 |  | 61.2609 | 291.6391 |  | F | 42.1017 | 99.5213 | 0.79999 | 225952.2031 | 190799.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie