## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 55.3969 |  |  | F | 0.45299
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 60.6737 |  |  |  | 0.50329
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1113.7545 |  |  |  | 1113.7545
Výroba |  | x |  | x |  | 277980
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.8105e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 100.651 |  |  | F | 0.60739 | 81.5626 | 99.2017 | 5 | 68755.5781 | 49256.7402
01:00 |  | 102.4438 |  |  | F | 0.45058 | 80.8648 | 99.1968 | 5 | 64663.4805 | 46414.2029
01:30 |  | 106.7724 |  |  | F | 0.51659 | 80.1511 | 99.184 | 5 | 64235.0547 | 46193.8378
02:00 |  | 106.9812 |  |  | F | 0.43848 | 80.207 | 99.17 | 5 | 64094.3906 | 46078.8943
02:30 |  | 101.3397 |  |  | F | 0.37604 | 80.5942 | 99.1565 | 5 | 63983.4648 | 45942.543
03:00 |  | 98.3763 |  |  | F | 0.37594 | 80.8353 | 99.1227 | 5 | 64101.8242 | 45980.4993
03:30 |  | 99.2975 |  |  | F | 0.37616 | 80.6274 | 99.0927 | 5 | 64073.6562 | 45973.3767
04:00 |  | 87.3108 |  |  | F | 0.38897 | 80.242 | 99.0698 | 5 | 65167.625 | 46798.4859
04:30 |  | 70.4887 |  |  | F | 0.37608 | 80.4104 | 99.051 | 5 | 66180.9141 | 47494.4991
05:00 |  | 64.0683 |  |  | F | 0.37675 | 80.5055 | 99.0474 | 5 | 66154.0078 | 47460.6898
05:30 |  | 63.6942 |  |  | F | 0.37592 | 80.6954 | 99.0443 | 5 | 66217.5938 | 47479.3601
06:00 |  | 60.7253 |  |  | F | 0.37589 | 80.6379 | 99.0516 | 5 | 66139.7734 | 47434.7279
06:30 |  | 59.4054 |  |  | F | 0.3759 | 80.6008 | 99.0499 | 5 | 66065.5703 | 47385.6921
07:00 |  |  | F |  | F | 0.37593 | 80.7765 | 99.0524 | 5 | 66577.375 | 47730.2883
07:30 |  | 58.3029 |  |  | F | 0.37595 | 81.1603 | 99.0558 | 5 | 69345.5312 | 49662.6811
08:00 |  | 40.474 |  |  | F | 0.37625 | 81.6608 | 99.0742 | 5 | 69720.1719 | 49869.8113
08:30 |  | 27.2108 |  |  | F | 0.37692 | 81.6525 | 99.0853 | 5 | 69733.3516 | 49885.9706
09:00 |  | 24.7145 |  |  | F | 0.37599 | 81.6933 | 99.0917 | 5 | 69452.4531 | 49682.5024
09:30 |  | 24.2649 |  |  | F | 0.42824 | 81.7561 | 99.0544 | 5 | 64678.7578 | 46242.0967
10:00 |  | 33.106 |  |  | F | 0.48461 | 81.93 | 99.0416 | 5 | 63950.0586 | 45692.7723
10:30 |  | 52.7 |  |  | F | 0.49218 | 81.9558 | 99.0518 | 5 | 64057.3242 | 45770.8378
11:00 |  | 66.0799 |  |  | F | 0.72227 | 81.7252 | 99.0566 | 5 | 63711.5898 | 45555.5883
11:30 |  | 78.4127 |  |  | F | 0.73472 | 81.8963 | 99.0542 | 5 | 63344.7656 | 45270.3864
12:00 |  | 77.1803 |  |  | F | 0.39494 | 82.3175 | 99.0485 | 5 | 63546.4609 | 45358.1021
12:30 |  | 69.7378 |  |  | F | 0.37614 | 82.4818 | 99.0449 | 5 | 63983.4297 | 45647.2266
13:00 |  | 62.4213 |  |  | F | 0.37606 | 82.9842 | 99.0446 | 5 | 67290.4297 | 47938.642
13:30 |  | 56.1097 |  |  | F | 0.37614 | 83.5323 | 99.0318 | 5 | 67194.1641 | 47790.3286
14:00 |  | 55.6881 |  |  | F | 0.5783 | 83.3898 | 99.0345 | 5 | 64663.4609 | 46010.0408
14:30 |  | 50.4522 |  |  | F | 0.5385 | 82.9667 | 99.0295 | 5 | 64232.8516 | 45755.654
15:00 |  | 44.0463 |  |  | F | 0.37913 | 82.7364 | 99.0026 | 5 | 63853.6836 | 45502.6397
15:30 |  | 42.2077 |  |  | F | 0.37606 | 82.891 | 98.9763 | 5 | 63829.543 | 45453.5904
16:00 |  | 44.8342 |  |  | F | 0.37606 | 83.3779 | 98.9678 | 5 | 63825.6562 | 45384.8482
16:30 |  | 38.9994 |  |  | F | 0.37604 | 83.5611 | 98.9714 | 5 | 63936.8008 | 45442.2073
17:00 |  | 38.7189 |  |  | F | 0.37605 | 83.3552 | 98.9579 | 5 | 64053.2266 | 45545.0332
17:30 |  | 40.8967 |  |  | F | 0.37607 | 83.0183 | 98.9337 | 5 | 63939.6367 | 45496.1445
18:00 |  | 40.5461 |  |  | F | 0.37608 | 82.8818 | 98.8941 | 5 | 63928.8164 | 45487.6456
18:30 |  | 29.1221 |  |  | F | 0.37608 | 83.0768 | 98.8801 | 5 | 63866.1016 | 45411.7184
19:00 |  | 31.1729 |  |  | F | 0.37625 | 83.3827 | 98.8873 | 5 | 63886.0234 | 45390.2463
19:30 |  | 30.2106 |  |  | F | 0.48672 | 83.101 | 98.8925 | 5 | 64022.0664 | 45525.2598
20:00 |  | 39.7323 |  |  | F | 0.57217 | 82.5876 | 98.8798 | 5 | 63659.082 | 45326.625
20:30 |  | 53.041 |  |  | F | 0.39379 | 82.322 | 98.8624 | 5 | 63546.6133 | 45272.4034
21:00 |  | 56.8704 |  |  | F | 0.39604 | 82.2511 | 98.8471 | 5 | 63461.7852 | 45213.9909
21:30 |  | 37.624 |  |  | F | 0.47916 | 82.3616 | 98.8461 | 5 | 63383.4766 | 45143.7173
22:00 |  | 32.7885 |  |  | F | 0.50935 | 82.6696 | 98.8404 | 5 | 63401.2539 | 45114.6788
22:30 |  | 28.401 |  |  | F | 0.85223 | 82.2951 | 98.8311 | 5 | 63060.7031 | 44915.4097
23:00 |  | 24.8587 |  |  | F | 0.70515 | 81.5485 | 98.8155 | 5 | 63160.8359 | 45074.3044
23:30 |  | 24.5567 |  |  | F | 0.58985 | 81.2238 | 98.8114 | 5 | 64892.4805 | 46350.5939
24:00 |  | 26.6184 |  |  | F | 0.57737 | 81.3371 | 98.8134 | 5 | 65403.2891 | 46701.4613
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie