## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-28
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 10.5018 | 0.58416 | 0 | 24.4571 | 100.1383 | 0.89999 | 136292.264 | 135065.6194
N platných SPH |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 4.9721 | 0.27752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 236.3648 | 236.3648 | 236.3648 |  |  |  |  | 236.3648
Výroba |  | x | x | 18500
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 10.3871 | 0.51177 | 0 | 15.6046 | 100.1363 | 0.89999 | 63556.0508 | 62984.0391
08:00 |  | 10.5996 | 0.58759 | 0 | 22.2966 | 100.1257 | 0.89999 | 145755.0938 | 144443.2969
08:30 |  | 10.7478 | 0.18289 | 0 | 24.7303 | 100.1275 | 0.89999 | 151394.5 | 150031.9062
09:00 |  | 10.6674 | 0.21768 | 0 | 25.9771 | 100.1434 | 0.89999 | 151189.5938 | 149828.9062
09:30 |  | 10.6761 | 0.54329 | 0 | 26.8195 | 100.1388 | 0.89999 | 146322 | 145005.0938
10:00 |  | 9.7165 | 0.76237 | 0 | 27.5611 | 100.1528 | 0.89999 | 146066.2031 | 144751.5938
10:30 |  | 10.718 | 1.2835 | 0 | 28.2108 | 100.1436 | 0.89999 | 149762.4062 | 148414.5
11:00 | -
11:30 | -
12:00 | -
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie