## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-12
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.4375
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.3101 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 20820
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 28.5855 | 98.5553 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 28.4205 | 98.5557 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.39109 | 28.2702 | 98.5659 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.49283 | 28.1207 | 98.571 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.5056 | 27.9912 | 98.5655 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.41984 | 27.8576 | 98.5563 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.4293 | 27.7282 | 98.5564 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.49864 | 27.6101 | 98.553 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.47181 | 27.5047 | 98.5537 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.37814 | 27.406 | 98.5473 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 27.3014 | 98.5506 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.39585 | 27.2051 | 98.5445 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.49861 | 27.1118 | 98.5575 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.57582 | 27.0266 | 98.5537 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.52981 | 26.938 | 98.5686 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.45468 | 26.9448 | 98.5864 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.40709 | 27.0836 | 98.5826 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.3766 | 27.2569 | 98.6043 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 27.4893 | 98.6172 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 27.7433 | 98.6349 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.40703 | 27.999 | 98.6542 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.61104 | 28.2394 | 98.6599 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.62425 | 28.5506 | 98.671 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.54112 | 28.8765 | 98.6649 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.44297 | 29.2986 | 98.6615 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 29.6588 | 98.664 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.38783 | 29.9145 | 98.6765 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.57863 | 30.2258 | 98.677 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.54143 | 30.4671 | 98.6798 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.38756 | 30.6466 | 98.6834 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.38249 | 30.7878 | 98.6823 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 30.9034 | 98.6838 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.38044 | 31.1159 | 98.688 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.37962 | 31.1842 | 98.6896 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.37674 | 31.2759 | 98.6998 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.37752 | 31.2629 | 98.6927 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 31.2371 | 98.6975 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 31.2054 | 98.7026 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 31.0716 | 98.6983 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 30.817 | 98.7069 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.37725 | 30.534 | 98.711 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.43898 | 30.2858 | 98.7057 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.50694 | 30.0338 | 98.7016 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.58845 | 29.7795 | 98.6934 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.55518 | 29.516 | 98.6815 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.40437 | 29.2214 | 98.6733 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.37576 | 28.9245 | 98.6763 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.37576 | 28.6362 | 98.6708 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie