## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-08
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 190.9499 |  | F | 0.44588 |  | 69.3819 |  | 98.8642 | 5 | 80249.8563 | 59335.581
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 272.175 | 0 |  | 0.011859 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 712.027 |  |  | 712.027 | [6 empty] | 712.027
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 152.4656 |  | F | 0.40301 |  | 67.6555 |  | 99.0233 | 5 | 80513.6797 | 59926.0638
01:00 |  | 155.9068 |  | F | 0.45528 |  | 67.7686 |  | 99.0098 | 5 | 80528.1562 | 59908.7818
01:30 |  | 200.8514 |  | F | 0.3952 |  | 67.5559 |  | 98.9969 | 5 | 80668.5156 | 60042.8636
02:00 |  | 175.7579 |  | F | 0.39862 |  | 67.2712 |  | 98.9786 | 5 | 80438.8203 | 59910.8669
02:30 |  | 132.5847 |  | F | 0.39631 |  | 67.5603 |  | 98.9539 | 5 | 80286.0859 | 59731.5077
03:00 |  | 130.6199 |  | F | 0.42425 |  | 67.7548 |  | 98.9458 | 5 | 80061.5391 | 59525.5922
03:30 |  | 146.0742 |  | F | 0.41882 |  | 67.6761 |  | 98.9375 | 5 | 80416.6875 | 59798.4129
04:00 |  | 223.3858 |  | F | 0.48638 |  | 67.2724 |  | 98.9192 | 5 | 80452.6094 | 59884.9749
04:30 |  | 256.6719 |  | F | 0.4617 |  | 67.1629 |  | 98.9088 | 5 | 80425.1562 | 59877.4925
05:00 |  | 271.2317 |  | F | 0.47191 |  | 67.2759 |  | 98.8928 | 5 | 80476.7578 | 59886.3809
05:30 |  | 227.251 |  | F | 0.47489 |  | 67.2836 |  | 98.8802 | 5 | 80272.6328 | 59725.5221
06:00 |  | 243.65 |  | F | 0.49646 |  | 67.1554 |  | 98.8811 | 5 | 80569.1719 | 59969.2451
06:30 |  | 240.2869 |  | F | 0.45091 |  | 66.9995 |  | 98.8805 | 5 | 80341.6406 | 59826.9737
07:00 |  | 247.5347 |  | F | 0.42561 |  | 67.2544 |  | 98.8839 | 5 | 80700.5 | 60051.2117
07:30 |  | 263.3322 |  | F | 0.41194 |  | 67.5485 |  | 98.8851 | 5 | 80568.2969 | 59901.8489
08:00 |  | 280.2331 |  | F | 0.46703 |  | 67.6669 |  | 98.8832 | 5 | 80429.0703 | 59776.4027
08:30 |  | 283.5032 |  | F | 0.42213 |  | 67.714 |  | 98.89 | 5 | 80490.5469 | 59817.922
09:00 |  | 152.681 |  | F | 0.41099 |  | 68.1318 |  | 98.8983 | 5 | 79727.1406 | 59183.0635
09:30 |  | 150.6891 |  | F | 0.39223 |  | 68.4486 |  | 98.9157 | 5 | 79875.3984 | 59248.5215
10:00 |  | 187.987 |  | F | 0.40504 |  | 68.4396 |  | 98.9259 | 5 | 79983.6484 | 59336.5117
10:30 |  | 231.1263 |  | F | 0.39672 |  | 68.456 |  | 98.9269 | 5 | 80205.3047 | 59498.7009
11:00 |  | 258.6808 |  | F | 0.39128 |  | 68.5304 |  | 98.9269 | 5 | 80481.1094 | 59690.2472
11:30 |  | 118.4271 |  | F | 0.3929 |  | 69.1851 |  | 98.9227 | 5 | 80108.3359 | 59297.6394
12:00 |  | 172.5174 |  | F | 0.39693 |  | 69.4523 |  | 98.9235 | 5 | 80484.1016 | 59529.8408
12:30 |  | 176.8798 |  | F | 0.39456 |  | 69.6544 |  | 98.9227 | 5 | 80181.7109 | 59270.7392
13:00 |  | 184.3738 |  | F | 0.3901 |  | 69.9405 |  | 98.9322 | 5 | 79870.2969 | 58996.9482
13:30 |  | 186.4032 |  | F | 0.39042 |  | 70.2069 |  | 98.9369 | 5 | 80557.5078 | 59461.2351
14:00 |  | 175.0908 |  | F | 0.39705 |  | 70.4813 |  | 98.9293 | 5 | 80107.1094 | 59077.041
14:30 |  | 113.4507 |  | F | 0.4253 |  | 70.9892 |  | 98.894 | 5 | 80217.4297 | 59050.0189
15:00 |  | 143.8846 |  | F | 0.50306 |  | 71.1745 |  | 98.8609 | 5 | 80216.6172 | 58997.8426
15:30 |  | 169.7734 |  | F | 0.64121 |  | 71.3317 |  | 98.8611 | 5 | 80382.0625 | 59092.6602
16:00 |  | 136.4591 |  | F | 0.55403 |  | 71.5069 |  | 98.8538 | 5 | 79933.9766 | 58729.0516
16:30 |  | 154.6242 |  | F | 0.45839 |  | 71.6941 |  | 98.8676 | 5 | 80096.3125 | 58824.6109
17:00 |  | 180.9131 |  | F | 0.47282 |  | 71.7773 |  | 98.8526 | 5 | 80216.75 | 58889.9496
17:30 |  | 233.7752 |  | F | 0.48319 |  | 71.7729 |  | 98.8472 | 5 | 80104.75 | 58805.2551
18:00 |  | 210.1545 |  | F | 0.47423 |  | 71.7584 |  | 98.8268 | 5 | 79962.8281 | 58691.4042
18:30 |  | 163.686 |  | F | 0.6046 |  | 71.9829 |  | 98.808 | 5 | 79925.5938 | 58614.7759
19:00 |  | 163.0989 |  | F | 0.52414 |  | 71.9808 |  | 98.7882 | 5 | 79768.0234 | 58487.8098
19:30 |  | 161.795 |  | F | 0.39691 |  | 71.7936 |  | 98.7715 | 5 | 79733.9531 | 58484.673
20:00 |  | 166.0781 |  | F | 0.42001 |  | 71.6186 |  | 98.7557 | 5 | 79745.3906 | 58513.3959
20:30 |  | 164.2952 |  | F | 0.45327 |  | 71.4754 |  | 98.755 | 5 | 79971.6641 | 58703.4354
21:00 |  | 166.9039 |  | F | 0.40656 |  | 71.3469 |  | 98.7471 | 5 | 79724.1328 | 58538.8245
21:30 |  | 180.7333 |  | F | 0.49528 |  | 71.2337 |  | 98.7294 | 5 | 79859.8672 | 58647.2756
22:00 |  | 194.4313 |  | F | 0.42581 |  | 71.0897 |  | 98.7249 | 5 | 80133.5625 | 58870.1925
22:30 |  | 181.0166 |  | F | 0.48984 |  | 70.6467 |  | 98.7006 | 5 | 80666.4062 | 59323.3988
23:00 |  | 179.6172 |  | F | 0.4781 |  | 69.9693 |  | 98.6774 | 5 | 80607.0859 | 59382.8905
23:30 |  | 236.5632 |  | F | 0.42367 |  | 69.1571 |  | 98.6314 | 5 | 80740.3203 | 59594.3647
24:00 |  | 238.1424 |  | F | 0.45295 |  | 68.5276 |  | 98.6169 | 5 | 80764.8438 | 59713.5066
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie