## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-05
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.42486
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1.2923 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 20460
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.39634 | 30.7054 | 99.3083 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.53065 | 30.4803 | 99.3081 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.45359 | 30.2629 | 99.3041 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.37816 | 30.0381 | 99.304 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.37576 | 29.8163 | 99.2968 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.40983 | 29.6 | 99.2879 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.38038 | 29.3715 | 99.285 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.38252 | 29.1615 | 99.2809 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 28.9644 | 99.2766 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 28.7896 | 99.2819 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 28.6199 | 99.2838 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 28.4584 | 99.2873 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 28.3041 | 99.3054 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 28.1616 | 99.3146 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.38775 | 28.0305 | 99.3242 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.40972 | 27.9236 | 99.3273 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.40854 | 27.8406 | 99.3315 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.41325 | 27.8179 | 99.3392 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.43078 | 27.9328 | 99.3518 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.37638 | 28.1187 | 99.3569 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.3997 | 28.3815 | 99.3623 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.45989 | 28.6903 | 99.3552 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.39405 | 29.1871 | 99.3479 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.4484 | 29.9319 | 99.3517 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.40642 | 30.6494 | 99.3577 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.3776 | 31.2028 | 99.3513 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.43555 | 31.6927 | 99.3469 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.64216 | 32.1585 | 99.3506 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.7323 | 32.4736 | 99.3504 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.59985 | 32.7094 | 99.3485 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.49327 | 32.8789 | 99.3439 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.45722 | 33.0394 | 99.3387 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.42829 | 33.1643 | 99.3294 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.39566 | 33.2715 | 99.3246 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.41042 | 33.3661 | 99.3101 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.42039 | 33.4538 | 99.2972 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.51957 | 33.468 | 99.2867 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.56033 | 33.4509 | 99.2742 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.41187 | 33.4356 | 99.2722 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.37876 | 33.4038 | 99.2819 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.37571 | 33.3416 | 99.2949 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 33.2048 | 99.2971 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 33.0582 | 99.2887 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 32.8994 | 99.2781 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 32.6973 | 99.2652 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 32.4676 | 99.26 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.37576 | 32.24 | 99.2574 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.40356 | 32.0292 | 99.2479 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie