## dennyFS1
denný protokol za:04.05.07
|  |  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3
Emisný Limit |  |  | 500 |  | 2
TC (I) % |  |  | 5 |  | 5
N SPH > 2EL |  |  | 0 | 0 | 0
PDH mg/m3 nr |  |  | 103.4672 | 1429.2059 | 0.13274
N platných SPH |  |  | 0 | 0 | 0
N / %SPH F |  |  | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
N / %SPH E |  |  | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3 |  |  | 139.2856 | 1923.4957 | 0.1788
Množstvo ZL [kg] |  |  | 2559.7552 | 35349.5088 | 3.286
Q spal. tis.[m3 ns] |  |  | 18377.7423 | 18377.7423 | 18377.7423
Výroba |  |  | x | x | x
Emisný faktor |  |  | x | x | x
čas | chod | SO2 | CO | HF | Prietok | Teplota |  | Tlak
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | m3/h | °C |  | kPa
39206.0208 |  | 85.9043 | 1469.9401 | 0.021155 | 753255.7676 | 83.5817 |  | 97.404
39206.0417 |  | 82.8259 | 1434.8977 | 0.035717 | 1546286.6468 | -99 | F | 97.4151
39206.0625 |  | 83.6276 | 1437.412 | 0.076957 | 756682.4412 | 82.8586 |  | 97.4324
39206.0833 |  | 84.1111 | 1447.7537 | 0.054619 | 759682.0112 | 82.6271 |  | 97.4362
39206.1042 |  | 83.3118 | 1433.6786 | 0.055331 | 760880.1924 | 82.0378 |  | 97.4428
39206.125 |  | 82.0776 | 1464.4794 | 0.059968 | 760844.8449 | 81.9581 |  | 97.4396
39206.1458 |  | 82.9488 | 1452.0933 | 0.059511 | 758989.2638 | 82.0893 |  | 97.4304
39206.1667 |  | 81.848 | 1438.4679 | 0.057743 | 762071.8075 | 81.6213 |  | 97.4144
39206.1875 |  | 77.873 | 1440.215 | 0.054765 | 761081.9418 | 81.3754 |  | 97.419
39206.2083 |  | 76.9902 | 1460.8037 | 0.052509 | 760951.4097 | 81.2764 |  | 97.4165
39206.2292 |  | 79.5225 | 1425.9413 | 0.058174 | 760981.2516 | 81.0663 |  | 97.4212
39206.25 |  | 77.966 | 1429.1136 | 0.054536 | 763739.3701 | 80.7499 |  | 97.4219
39206.2708 |  | 83.5669 | 1427.1909 | 0.054183 | 766451.3235 | 80.1258 |  | 97.4411
39206.2917 |  | 94.1555 | 1402.6641 | 0.058144 | 767368.9092 | 80.0684 |  | 97.4281
39206.3125 |  | 98.8004 | 1401.794 | 0.056799 | 764769.2095 | 80.9767 |  | 97.412
39206.3333 |  | 98.029 | 1424.1545 | 0.078491 | 761223.6413 | 82.1698 |  | 97.3964
39206.3542 |  | 103.4877 | 1425.6162 | 0.080673 | 758338.1651 | 83.3436 |  | 97.3662
39206.375 |  | 111.4982 | 1461.1245 | 0.078426 | 753481.7175 | 84.6811 |  | 97.3362
39206.3958 |  | 120.6253 | 1430.604 | 0.079208 | 751608.8075 | 85.8817 |  | 97.3282
39206.4167 |  | 119.3051 | 1423.258 | 0.19705 | 749901.0793 | 86.3943 |  | 97.3166
39206.4375 |  | 147.639 | 1420.6078 | 0.10971 | 752691.0409 | 87.4667 |  | 97.3084
39206.4583 |  | 127.774 | 1458.2062 | 0.14262 | 749053.6906 | 88.2456 |  | 97.2898
39206.4792 |  | 113.0638 | 1465.6621 | 0.18944 | 744754.9287 | 88.857 |  | 97.2572
39206.5 |  | 107.6851 | 1461.4679 | 0.1675 | 744129.6329 | 89.2476 |  | 97.2298
39206.5208 |  | 101.0691 | 1476.3091 | 0.21913 | 744162.1805 | 89.2661 |  | 97.1848
39206.5417 |  | 100.4608 | 1461.1232 | 0.17838 | 745337.1562 | 89.5967 |  | 97.1599
39206.5625 |  | 99.1634 | 1461.5749 | 0.1847 | 745731.437 | 89.6731 |  | 97.1525
39206.5833 |  | 99.1494 | 1463.7326 | 0.16817 | 747359.0406 | 89.3826 |  | 97.1429
39206.6042 |  | 105.3145 | 1463.2503 | 0.23795 | 748285.9647 | 89.5526 |  | 97.1335
39206.625 |  | 109.3406 | 1462.4445 | 0.16537 | 747738.0951 | 89.7774 |  | 97.1242
39206.6458 |  | 116.6984 | 1440.8168 | 0.17911 | 744278.7718 | 90.7168 |  | 97.081
39206.6667 |  | 114.2788 | 1442.6747 | 0.27334 | 741023.1049 | 91.6406 |  | 97.03
39206.6875 |  | 115.4497 | 1423.3382 | 0.247 | 738178.82 | 92.2968 |  | 96.9818
39206.7083 |  | 118.9233 | 1428.7138 | 0.21145 | 737290.2846 | 92.8392 |  | 96.9716
39206.7292 |  | 117.1834 | 1446.5442 | 0.1991 | 736590.8161 | 93.1168 |  | 96.9634
39206.75 |  | 114.1784 | 1454.5882 | 0.19477 | 738352.5173 | 93.2171 |  | 96.9495
39206.7708 |  | 115.6293 | 1436.9757 | 0.19664 | 736066.4179 | 93.1694 |  | 96.9234
39206.7917 |  | 116.3244 | 1441.4999 | 0.20178 | 735891.6638 | 92.8077 |  | 96.9115
39206.8125 |  | 110.0877 | 1430.9337 | 0.18177 | 738159.3642 | 92.076 |  | 96.8961
39206.8333 |  | 111.4454 | 1408.3706 | 0.17352 | 739957.1991 | 91.4257 |  | 96.8989
39206.8542 |  | 111.6145 | 1381.8808 | 0.15791 | 739942.6793 | 91.169 |  | 96.9019
39206.875 |  | 112.1544 | 1390.2905 | 0.14493 | 740145.366 | 90.9652 |  | 96.9339
39206.8958 |  | 113.4588 | 1372.5724 | 0.11976 | 738486.0979 | 91.2299 |  | 96.9502
39206.9167 |  | 113.1249 | 1376.7101 | 0.14977 | 738932.5664 | 91.2861 |  | 96.949
39206.9375 |  | 113.1428 | 1365.7138 | 0.12654 | 743039.5182 | 90.4173 |  | 96.9236
39206.9583 |  | 111.7036 | 1350.2268 | 0.087378 | 740979.7189 | 90.2687 |  | 96.9035
39206.9792 |  | 111.4747 | 1346.1106 | 0.17789 | 740272.3767 | 90.6537 |  | 96.9223
24:00 |  | 110.42 | 1338.3417 | 0.26198 | 740064.2515 | 90.669 |  | 96.905