## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-17
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 223.4664 |  | F | 0.46471 |  | 66.8093 |  | 99.1338 | 5 | 79938.3302 | 59712.6256
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 320.3386 | 0 |  | 0.011934 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 716.5515 |  |  | 716.5515 | [6 empty] | 716.5515
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 216.2815 |  | F | 0.53498 |  | 66.8005 |  | 98.8212 | 5 | 79780.0938 | 59407.9134
01:00 |  | 217.1471 |  | F | 0.49862 |  | 66.5527 |  | 98.8456 | 5 | 79816.9688 | 59493.42
01:30 |  | 213.3366 |  | F | 0.45552 |  | 66.1496 |  | 98.8556 | 5 | 80679.2031 | 60213.6406
02:00 |  | 218.8782 |  | F | 0.45549 |  | 65.7852 |  | 98.8525 | 5 | 80787.6328 | 60357.5364
02:30 |  | 227.1037 |  | F | 0.53011 |  | 65.948 |  | 98.8568 | 5 | 80549.1719 | 60153.0914
03:00 |  | 249.967 |  | F | 0.49296 |  | 66.1667 |  | 98.8622 | 5 | 80328.2188 | 59952.6535
03:30 |  | 224.5139 |  | F | 0.621 |  | 65.9886 |  | 98.8689 | 5 | 80549.6094 | 60153.5503
04:00 |  | 211.096 |  | F | 0.46369 |  | 65.5742 |  | 98.8814 | 5 | 80265.1953 | 60022.0681
04:30 |  | 209.5375 |  | F | 0.45675 |  | 65.463 |  | 98.9015 | 5 | 80378.3203 | 60138.6499
05:00 |  | 213.8082 |  | F | 0.50779 |  | 65.8586 |  | 98.9239 | 5 | 80451.6094 | 60136.8493
05:30 |  | 213.5123 |  | F | 0.48078 |  | 66.0946 |  | 98.944 | 5 | 80613.125 | 60227.8877
06:00 |  | 231.9117 |  | F | 0.44294 |  | 65.9095 |  | 98.9639 | 5 | 80295.2031 | 60035.2204
06:30 |  | 233.3449 |  | F | 0.46876 |  | 65.5368 |  | 98.9866 | 5 | 80104.8359 | 59972.5375
07:00 |  | 239.4823 |  | F | 0.50229 |  | 65.4473 |  | 99.0115 | 5 | 79854.4375 | 59815.8799
07:30 |  | 241.9691 |  | F | 0.4386 |  | 65.9699 |  | 99.0263 | 5 | 79943.9922 | 59799.6037
08:00 |  | 240.1263 |  | F | 0.45499 |  | 66.2765 |  | 99.0539 | 5 | 79955.3125 | 59770.7444
08:30 |  | 242.472 |  | F | 0.45968 |  | 66.0874 |  | 99.0725 | 5 | 79918.6328 | 59787.7941
09:00 |  | 196.0841 |  | F | 0.47667 |  | 66.0952 |  | 99.1024 | 5 | 79410.9219 | 59424.5894
09:30 |  | 242.203 |  | F | 0.44458 |  | 65.9924 |  | 99.1195 | 5 | 79788.1328 | 59735.267
10:00 |  | 253.0524 |  | F | 0.48013 |  | 66.1717 |  | 99.1359 | 5 | 79787.6328 | 59713.1623
10:30 |  | 269.2873 |  | F | 0.68581 |  | 66.721 |  | 99.1507 | 5 | 79708.3281 | 59566.2943
11:00 |  | 232.7889 |  | F | 0.50826 |  | 67.0888 |  | 99.1685 | 5 | 79726.3516 | 59526.0566
11:30 |  | 240.1536 |  | F | 0.52589 |  | 67.1812 |  | 99.1717 | 5 | 79519.1719 | 59357.1499
12:00 |  | 266.5725 |  | F | 0.48536 |  | 67.1106 |  | 99.188 | 5 | 79552.4609 | 59404.1289
12:30 |  | 291.6996 |  | F | 0.42732 |  | 67.0604 |  | 99.1945 | 5 | 79642.3203 | 59483.896
13:00 |  | 235.1995 |  | F | 0.41252 |  | 67.2882 |  | 99.2017 | 5 | 79609.7266 | 59424.0427
13:30 |  | 236.9745 |  | F | 0.40713 |  | 67.5841 |  | 99.206 | 5 | 79794.3828 | 59512.7264
14:00 |  | 249.7519 |  | F | 0.40143 |  | 67.6982 |  | 99.2124 | 5 | 79508.4531 | 59283.4921
14:30 |  | 271.0129 |  | F | 0.40093 |  | 67.5884 |  | 99.2245 | 5 | 80327.6797 | 59920.9081
15:00 |  | 236.1622 |  | F | 0.39523 |  | 67.2229 |  | 99.2256 | 5 | 80408.5234 | 60046.2863
15:30 |  | 248.3098 |  | F | 0.3969 |  | 67.0231 |  | 99.2283 | 5 | 80371.3594 | 60055.425
16:00 |  | 290.8574 |  | F | 0.40091 |  | 67.134 |  | 99.2373 | 5 | 80095.4844 | 59835.2199
16:30 |  | 263.2965 |  | F | 0.40333 |  | 67.6949 |  | 99.235 | 5 | 80027.6406 | 59684.7511
17:00 |  | 212.8649 |  | F | 0.40383 |  | 67.9062 |  | 99.2412 | 5 | 80122.7812 | 59722.4278
17:30 |  | 194.9809 |  | F | 0.45792 |  | 68.0096 |  | 99.2514 | 5 | 80084.1484 | 59681.6844
18:00 |  | 267.3272 |  | F | 0.43604 |  | 67.7742 |  | 99.2582 | 5 | 80157.4766 | 59781.6407
18:30 |  | 78.5714 |  | F | 0.43506 |  | 68.0348 |  | 99.2674 | 5 | 79356.3828 | 59144.4927
19:00 |  | 127.9055 |  | F | 0.41056 |  | 67.8219 |  | 99.2791 | 5 | 79444.9375 | 59254.4091
19:30 |  | 145.5201 |  | F | 0.3993 |  | 67.5442 |  | 99.2955 | 5 | 79181.8281 | 59116.0929
20:00 |  | 178.0139 |  | F | 0.39692 |  | 67.2967 |  | 99.3128 | 5 | 79694.4297 | 59552.4369
20:30 |  | 199.5367 |  | F | 0.39814 |  | 67.1031 |  | 99.3242 | 5 | 79651.5625 | 59561.1149
21:00 |  | 206.3864 |  | F | 0.39964 |  | 67.0027 |  | 99.3296 | 5 | 79684.8438 | 59606.7981
21:30 |  | 206.169 |  | F | 0.42952 |  | 66.9375 |  | 99.3338 | 5 | 79605.2734 | 59561.1944
22:00 |  | 209.7284 |  | F | 0.49199 |  | 66.932 |  | 99.3415 | 5 | 79805.4141 | 59716.5624
22:30 |  | 208.8674 |  | F | 0.49815 |  | 67.2286 |  | 99.3549 | 5 | 79592.1094 | 59513.0917
23:00 |  | 208.6805 |  | F | 0.53347 |  | 67.6483 |  | 99.3655 | 5 | 79688.625 | 59518.2065
23:30 |  | 208.7036 |  | F | 0.49468 |  | 67.721 |  | 99.3707 | 5 | 79585.5391 | 59431.6664
24:00 |  | 205.2346 |  | F | 0.60331 |  | 67.62 |  | 99.3651 | 5 | 79834.3672 | 59631.7743
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie