## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-25
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 192.1836 |  | F | 0.39341 | 73.1401 | 97.9835 | 5 | 34780.6695 | 25212.0727
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 116.3265 | 0 |  | 0.01222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 302.5449 |  |  | 302.5449 |  |  |  |  | 302.5449
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 145.6626 |  | F | 0.39435 | 69.5018 | 97.989 | 5 | 35126.1328 | 25731.7846
01:00 |  | 149.4918 |  | F | 0.39321 | 69.834 | 97.9508 | 5 | 35128.8281 | 25698.8118
01:30 |  | 153.6977 |  | F | 0.38861 | 70.2047 | 97.9114 | 5 | 35090.7109 | 25632.9025
02:00 |  | 155.4187 |  | F | 0.39025 | 70.5541 | 97.8779 | 5 | 35068.793 | 25582.0937
02:30 |  | 163.1804 |  | F | 0.38511 | 70.9333 | 97.8525 | 5 | 35043.0859 | 25528.5493
03:00 |  | 148.2384 |  | F | 0.38395 | 71.2761 | 97.8333 | 5 | 35089.1523 | 25531.6505
03:30 |  | 141.095 |  | F | 0.38618 | 71.6323 | 97.8071 | 5 | 34928.0156 | 25381.3505
04:00 |  | 144.1446 |  | F | 0.3868 | 71.8742 | 97.788 | 5 | 33897.5195 | 24610.4246
04:30 |  | 138.9707 |  | F | 0.38839 | 72.1129 | 97.781 | 5 | 34315.0391 | 24894.5544
05:00 |  | 135.7393 |  | F | 0.38707 | 72.44 | 97.779 | 5 | 34962.9883 | 25340.0994
05:30 |  | 136.1629 |  | F | 0.38837 | 72.854 | 97.7898 | 5 | 34920.6484 | 25281.9317
06:00 |  | 145.9486 |  | F | 0.39683 | 73.2538 | 97.7916 | 5 | 34942.8984 | 25269.3046
06:30 |  | 150.5887 |  | F | 0.39082 | 73.5821 | 97.7937 | 5 | 34952.293 | 25252.697
07:00 |  | 180.2495 |  | F | 0.40164 | 74.0275 | 97.7968 | 5 | 35072.4844 | 25307.8241
07:30 |  | 195.2912 |  | F | 0.39304 | 74.2856 | 97.8193 | 5 | 35162.918 | 25360.0639
08:00 |  | 200.7229 |  | F | 0.39289 | 74.6422 | 97.8599 | 5 | 35039.7812 | 25255.8274
08:30 |  | 203.8497 |  | F | 0.39745 | 75.0204 | 97.9122 | 5 | 35037.5664 | 25240.2878
09:00 |  | 200.1869 |  | F | 0.39545 | 74.6823 | 97.9442 | 5 | 35071.5195 | 25297.571
09:30 |  | 202.9394 |  | F | 0.39198 | 74.1414 | 97.9511 | 5 | 34959.6133 | 25257.9003
10:00 |  | 206.9087 |  | F | 0.39558 | 74.0367 | 97.9709 | 5 | 34898.7695 | 25226.632
10:30 |  | 227.8408 |  | F | 0.40374 | 74.1929 | 97.9897 | 5 | 34803.7656 | 25151.4729
11:00 |  | 241.2089 |  | F | 0.3966 | 74.3595 | 98.0252 | 5 | 34774.7031 | 25127.5329
11:30 |  | 253.0239 |  | F | 0.38778 | 74.9478 | 98.0609 | 5 | 34690.5273 | 25033.456
12:00 |  | 277.449 |  | F | 0.38884 | 75.3482 | 98.0951 | 5 | 34746.9141 | 25054.0672
12:30 |  | 240.3843 |  | F | 0.39229 | 74.9714 | 98.0991 | 5 | 34731.2539 | 25070.9051
13:00 |  | 168.9789 |  | F | 0.38554 | 74.494 | 98.1114 | 5 | 33556.8789 | 24259.4908
13:30 |  | 176.4488 |  | F | 0.38531 | 74.462 | 98.1216 | 5 | 32991.4336 | 23855.3735
14:00 |  | 184.2117 |  | F | 0.38459 | 74.7098 | 98.1291 | 5 | 33502.5195 | 24209.5308
14:30 |  | 214.6984 |  | F | 0.38853 | 75.12 | 98.1375 | 5 | 35220.0273 | 25422.8199
15:00 |  | 226.6833 |  | F | 0.42681 | 75.2197 | 98.136 | 5 | 35138.1719 | 25356.1044
15:30 |  | 240.1431 |  | F | 0.409 | 74.8142 | 98.1322 | 5 | 35213.2617 | 25438.9142
16:00 |  | 259.083 |  | F | 0.38516 | 74.7983 | 98.1332 | 5 | 35166.6094 | 25406.6333
16:30 |  | 240.8903 |  | F | 0.38868 | 75.0582 | 98.1356 | 5 | 35182.4023 | 25399.6824
17:00 |  | 257.2683 |  | F | 0.40526 | 75.3964 | 98.1189 | 5 | 35179.4961 | 25368.6418
17:30 |  | 177.9253 |  | F | 0.41396 | 75.132 | 98.1124 | 5 | 35148.5117 | 25363.845
18:00 |  | 149.3028 |  | F | 0.39816 | 74.5164 | 98.0964 | 5 | 35112.6211 | 25378.6789
18:30 |  | 144.2579 |  | F | 0.3994 | 74.3981 | 98.0936 | 5 | 35102.9766 | 25379.6173
19:00 |  | 187.8616 |  | F | 0.39521 | 74.6525 | 98.0914 | 5 | 34412.9023 | 24861.9413
19:30 |  | 244.5677 |  | F | 0.39724 | 75.092 | 98.0758 | 5 | 33578.3047 | 24224.4969
20:00 |  | 278.7626 |  | F | 0.39494 | 75.2652 | 98.0572 | 5 | 32115.0957 | 23152.9794
20:30 |  | 138.6507 |  | F | 0.396 | 74.2414 | 98.0415 | 5 | 32890.2617 | 23777.913
21:00 |  | 145.5489 |  | F | 0.39301 | 73.1291 | 98.0422 | 5 | 33423.9531 | 24241.536
21:30 |  | 137.9289 |  | F | 0.39287 | 71.8891 | 98.0446 | 5 | 34647.5859 | 25219.9276
22:00 |  | 149.6611 |  | F | 0.39236 | 70.6952 | 98.0426 | 5 | 35689.5586 | 26068.0346
22:30 |  | 210.7677 |  | F | 0.38943 | 69.6442 | 98.0178 | 5 | 35820.3398 | 26237.1406
23:00 |  | 238.3167 |  | F | 0.38963 | 68.6748 | 97.9881 | 5 | 35889.7656 | 26354.5729
23:30 |  | 254.4336 |  | F | 0.38878 | 67.74 | 97.9557 | 5 | 35990.3711 | 26492.1416
24:00 |  | 260.0281 |  | F | 0.38644 | 66.8717 | 97.9226 | 5 | 36043.1641 | 26589.7794
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie