## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-16
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 222.7501 |  | F | 0.0021015 |  | 72.2941 |  | 98.8074 | 5.1 | 87013.445 | 63687.9774
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 340.4905 | 0 |  | 0.003235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 764.2557 |  |  | 764.2557 | [6 empty] | 764.2557
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 218.8443 |  | F | 0 |  | 72.4626 |  | 98.7713 | 5.1 | 87205.3359 | 63773.8002
01:00 |  | 215.3241 |  | F | 0 |  | 71.526 |  | 98.7547 | 5.1 | 86643.2969 | 63524.2616
01:30 |  | 225.092 |  | F | 0 |  | 70.834 |  | 98.7471 | 5.1 | 85990.0859 | 63167.3467
02:00 |  | 223.9438 |  | F | 0 |  | 71.1411 |  | 98.7442 | 5.1 | 86148.3438 | 63225.2347
02:30 |  | 222.9396 |  | F | 0 |  | 71.6099 |  | 98.7267 | 5.1 | 86964.5781 | 63726.2459
03:00 |  | 222.5949 |  | F | 0 |  | 71.4787 |  | 98.7105 | 5.1 | 87069.5234 | 63816.9302
03:30 |  | 219.2928 |  | F | 0 |  | 71.5629 |  | 98.714 | 5.1 | 87151.1641 | 63863.4829
04:00 |  | 216.1575 |  | F | 0 |  | 71.816 |  | 98.713 | 5.1 | 87397.9219 | 63996.6347
04:30 |  | 204.2307 |  | F | 0 |  | 72.119 |  | 98.713 | 5.1 | 87277.6016 | 63852.4276
05:00 |  | 195.1281 |  | F | 0 |  | 71.6755 |  | 98.7196 | 5.1 | 87222.4141 | 63898.419
05:30 |  | 194.4784 |  | F | 0 |  | 71.4095 |  | 98.7119 | 5.1 | 86641.5625 | 63516.9297
06:00 |  | 198.6482 |  | F | 0 |  | 71.5271 |  | 98.7176 | 5.1 | 86744.3594 | 63574.2873
06:30 |  | 210.8602 |  | F | 0 |  | 71.6564 |  | 98.7303 | 5.1 | 86817.4062 | 63612.151
07:00 |  | 214.4885 |  | F | 0 |  | 72.1322 |  | 98.7363 | 5.1 | 86543.1094 | 63327.6163
07:30 |  | 213.7604 |  | F | 0 |  | 71.8292 |  | 98.7486 | 5.1 | 86698.6953 | 63505.0778
08:00 |  | 217.6863 |  | F | 0 |  | 71.6597 |  | 98.7642 | 5.1 | 86625.2969 | 63492.5576
08:30 |  | 222.1138 |  | F | 0 |  | 71.8419 |  | 98.7768 | 5.1 | 86630.7969 | 63471.1103
09:00 |  | 224.8784 |  | F | 0 |  | 72.1252 |  | 98.7726 | 5.1 | 86658.2422 | 63436.4751
09:30 |  | 228.0795 |  | F | 0 |  | 72.3773 |  | 98.7716 | 5.1 | 86544.7812 | 63306.5108
10:00 |  | 233.1762 |  | F | 0 |  | 72.3623 |  | 98.7828 | 5.1 | 86197.5547 | 63062.4343
10:30 |  | 231.0834 |  | F | 0 |  | 72.4429 |  | 98.7883 | 5.1 | 86362.3438 | 63171.7833
11:00 |  | 247.9264 |  | F | 0 |  | 72.3468 |  | 98.8065 | 5.1 | 86296.9531 | 63153.1461
11:30 |  | 242.5107 |  | F | 0 |  | 72.6455 |  | 98.8104 | 5.1 | 86050.9922 | 62921.2277
12:00 |  | 216.6777 |  | F | 0 |  | 72.859 |  | 98.8101 | 5.1 | 86129.6094 | 62939.6384
12:30 |  | 217.6145 |  | F | 0 |  | 72.8741 |  | 98.7957 | 5.1 | 85837.6328 | 62714.4227
13:00 |  | 220.555 |  | F | 0 |  | 73.0966 |  | 98.7983 | 5.1 | 85767.6172 | 62624.6557
13:30 |  | 221.7687 |  | F | 0 |  | 73.0239 |  | 98.8028 | 5.1 | 85772.5781 | 62644.2888
14:00 |  | 222.929 |  | F | 0 |  | 73.1576 |  | 98.7984 | 5.1 | 86327.5703 | 63022.4506
14:30 |  | 220.9601 |  | F | 0 |  | 73.0607 |  | 98.7932 | 5.1 | 86934.625 | 63480.0817
15:00 |  | 227.7809 |  | F | 0 |  | 73.0975 |  | 98.7993 | 5.1 | 86799.9609 | 63378.9137
15:30 |  | 225.7889 |  | F | 0 |  | 72.8096 |  | 98.812 | 5.1 | 87152.0625 | 63697.1365
16:00 |  | 248.0596 |  | F | 0 |  | 72.5642 |  | 98.8122 | 5.1 | 87702.375 | 64144.9804
16:30 |  | 274.273 |  | F | 0 |  | 72.573 |  | 98.8171 | 5.1 | 87980.3281 | 64349.8373
17:00 |  | 221.2164 |  | F | 0 |  | 72.2964 |  | 98.8292 | 5.1 | 87929.3594 | 64371.9085
17:30 |  | 222.5626 |  | F | 0 |  | 71.9843 |  | 98.8369 | 5.1 | 87736.9531 | 64294.1356
18:00 |  | 221.9848 |  | F | 0 |  | 72.0622 |  | 98.8527 | 5.1 | 87857.7812 | 64378.4543
18:30 |  | 223.1546 |  | F | 0 |  | 72.3237 |  | 98.862 | 5.1 | 87965.9453 | 64414.9675
19:00 |  | 225.7247 |  | F | 0 |  | 72.6789 |  | 98.8695 | 5.1 | 87767.5781 | 64208.5656
19:30 |  | 226.0538 |  | F | 0 |  | 73.0444 |  | 98.8765 | 5.1 | 87675.3906 | 64077.9619
20:00 |  | 226.6692 |  | F | 0 |  | 72.9078 |  | 98.889 | 5.1 | 87585.4062 | 64045.5578
20:30 |  | 192.4318 |  | F | 0 |  | 72.6082 |  | 98.9031 | 5.1 | 87497.1328 | 64045.6124
21:00 |  | 210.3364 |  | F | 0 |  | 72.7509 |  | 98.9108 | 5.1 | 87728.7969 | 64193.6888
21:30 |  | 226.7 |  | F | 0 |  | 72.9935 |  | 98.918 | 5.1 | 87890.6875 | 64271.7387
22:00 |  | 227.7162 |  | F | 0 |  | 72.9553 |  | 98.9337 | 5.1 | 87968.4062 | 64345.8749
22:30 |  | 229.6745 |  | F | 0 |  | 72.5572 |  | 98.9409 | 5.1 | 87768.3203 | 64278.1231
23:00 |  | 231.2434 |  | F | 0.01808 |  | 72.1253 |  | 98.9479 | 5.1 | 87538.4219 | 64194.5085
23:30 |  | 232.6269 |  | F | 0.00314 |  | 72.2973 |  | 98.9544 | 5.1 | 87687.3906 | 64275.9516
24:00 |  | 234.2625 |  | F | 0.07965 |  | 72.8345 |  | 98.9595 | 5.1 | 87761.0703 | 64233.3709
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie