## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-25
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 191.8697 |  | F | 0.40884
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 202.8651 |  |  | 0.43359
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1060.5225 |  |  | 1060.5225
Výroba |  | x | x |  | 277840
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.5606e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 179.4736 |  | F | 0.4286 | 79.0812 | 98.115 | 5 | 60974.4922 | 43508.2188
01:00 |  | 184.538 |  | F | 0.46715 | 79.106 | 98.1152 | 5 | 61126.2773 | 43613.546
01:30 |  | 167.1612 |  | F | 0.41647 | 78.8347 | 98.0955 | 5 | 61114.7109 | 43630.1002
02:00 |  | 154.1122 |  | F | 0.37997 | 78.3222 | 98.0818 | 5 | 61157.4141 | 43718.1516
02:30 |  | 153.9514 |  | F | 0.37592 | 77.8328 | 98.0713 | 5 | 61009.6016 | 43668.6218
03:00 |  | 149.8998 |  | F | 0.37594 | 77.5571 | 98.0646 | 5 | 60888.5664 | 43613.3064
03:30 |  | 151.6097 |  | F | 0.41068 | 77.5448 | 98.0627 | 5 | 60001.0703 | 42978.2838
04:00 |  | 146.5127 |  | F | 0.53077 | 77.3247 | 98.0517 | 5 | 60221.5625 | 43158.442
04:30 |  | 133.3798 |  | F | 0.39968 | 77.2771 | 98.043 | 5 | 60796.0781 | 43572.2284
05:00 |  | 131.9438 |  | F | 0.37591 | 77.4867 | 98.0434 | 5 | 61074.793 | 43746.0002
05:30 |  | 129.6881 |  | F | 0.37592 | 77.7674 | 98.0315 | 5 | 61938.8555 | 44324.0213
06:00 |  | 134.5662 |  | F | 0.37589 | 78.2644 | 98.0307 | 5 | 62428.1016 | 44610.5989
06:30 |  | 127.9495 |  | F | 0.37591 | 78.5166 | 98.0494 | 5 | 62418.0234 | 44579.9222
07:00 |  | 125.5108 |  | F | 0.3759 | 78.5135 | 98.0627 | 5 | 62908.3086 | 44936.5692
07:30 |  | 119.1701 |  | F | 0.37591 | 78.3393 | 98.0864 | 5 | 63742.3164 | 45565.8781
08:00 |  | 115.2538 |  | F | 0.37592 | 78.3664 | 98.0846 | 5 | 63217.8906 | 45186.6995
08:30 |  | 120.2198 |  | F | 0.37593 | 78.0677 | 98.0917 | 5 | 63806.5195 | 45649.5033
09:00 |  | 130.2995 |  | F | 0.37592 | 78.0905 | 98.1046 | 5 | 64357.75 | 46046.9435
09:30 |  | 148.3283 |  | F | 0.37596 | 78.4195 | 98.1185 | 5 | 63815.25 | 45622.5583
10:00 |  | 182.8926 |  | F | 0.44482 | 78.8983 | 98.1408 | 5 | 63270.2188 | 45181.6331
10:30 |  | 208.0124 |  | F | 0.39552 | 78.9093 | 98.1489 | 5 | 62685.957 | 44766.6988
11:00 |  | 233.7983 |  | F | 0.37616 | 78.6346 | 98.1719 | 5 | 61785.4297 | 44168.4133
11:30 |  | 246.4935 |  | F | 0.47898 | 78.6633 | 98.1841 | 5 | 61623.0312 | 44054.2089
12:00 |  | 257.1502 |  | F | 0.61588 | 78.9127 | 98.203 | 5 | 61325.1914 | 43818.6391
12:30 |  | 255.6039 |  | F | 0.44284 | 78.7219 | 98.218 | 5 | 60849.6289 | 43509.0886
13:00 |  | 262.963 |  | F | 0.37969 | 78.5153 | 98.2324 | 5 | 60356.7383 | 43188.334
13:30 |  | 259.2752 |  | F | 0.37654 | 78.5123 | 98.2609 | 5 | 60491.6953 | 43297.8295
14:00 |  | 266.6217 |  | F | 0.37635 | 78.5389 | 98.2952 | 5 | 59714.6523 | 42753.3186
14:30 |  | 268.833 |  | F | 0.37593 | 78.5303 | 98.3149 | 5 | 59526.1836 | 42627.9889
15:00 |  | 268.358 |  | F | 0.37592 | 78.6513 | 98.3313 | 5 | 59492.5117 | 42596.2962
15:30 |  | 263.2142 |  | F | 0.37593 | 78.9156 | 98.3359 | 5 | 59498.3516 | 42570.5186
16:00 |  | 260.5794 |  | F | 0.37594 | 79.1781 | 98.3459 | 5 | 59735.4688 | 42712.6642
16:30 |  | 248.0426 |  | F | 0.37594 | 78.8405 | 98.3714 | 5 | 59611.9844 | 42676.2867
17:00 |  | 236.3268 |  | F | 0.37593 | 78.0254 | 98.4158 | 5 | 59830.6797 | 42951.6714
17:30 |  | 228.2553 |  | F | 0.37591 | 77.0844 | 98.414 | 5 | 60375.8555 | 43458.6954
18:00 |  | 216.4136 |  | F | 0.37593 | 76.4245 | 98.4224 | 5 | 60721.0977 | 43793.4261
18:30 |  | 215.0985 |  | F | 0.37594 | 75.9192 | 98.4215 | 5 | 61725.5703 | 44581.9532
19:00 |  | 215.8365 |  | F | 0.37592 | 75.3586 | 98.4294 | 5 | 62470.3281 | 45196.0504
19:30 |  | 208.0683 |  | F | 0.37668 | 74.9259 | 98.454 | 5 | 62377.3906 | 45196.2021
20:00 |  | 209.5264 |  | F | 0.37841 | 74.5548 | 98.4645 | 5 | 62399.8242 | 45265.5409
20:30 |  | 215.4896 |  | F | 0.47369 | 74.2417 | 98.4904 | 5 | 62365.4961 | 45293.3373
21:00 |  | 186.0376 |  | F | 0.41539 | 74.1135 | 98.5219 | 5 | 62336.4414 | 45303.4349
21:30 |  | 178.1761 |  | F | 0.48854 | 73.9434 | 98.5407 | 5 | 62334.25 | 45332.6787
22:00 |  | 178.0612 |  | F | 0.45957 | 73.9056 | 98.549 | 5 | 62330.5078 | 45338.7358
22:30 |  | 173.6553 |  | F | 0.53906 | 74.0384 | 98.5675 | 5 | 61957.0625 | 45058.3141
23:00 |  | 175.1028 |  | F | 0.47462 | 74.1064 | 98.5851 | 5 | 61698.4414 | 44869.4287
23:30 |  | 210.1995 |  | F | 0.44698 | 73.9167 | 98.5987 | 5 | 61714.7695 | 44912.0283
24:00 |  | 178.0934 |  | F | 0.38088 | 73.3645 | 98.6136 | 5 | 61511.25 | 44842.0355
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie