## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-25
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 234.2465 |  | F | 0 |  | 73.3906 |  | 98.8459 | 5.1 | 83161.9578 | 60698.0929
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 341.3851 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 728.3771 |  |  | 728.3771 | [6 empty] | 728.3771
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 209.1798 |  | F | 0 |  | 72.8441 |  | 98.7905 | 5.1 | 83586.2891 | 61071.6151
01:00 |  | 207.954 |  | F | 0 |  | 73.1034 |  | 98.7882 | 5.1 | 83811.8906 | 61189.1871
01:30 |  | 212.7128 |  | F | 0 |  | 72.7695 |  | 98.7938 | 5.1 | 81401.7344 | 59490.2925
02:00 |  | 216.5335 |  | F | 0 |  | 72.2916 |  | 98.7964 | 5.1 | 80335.4219 | 58793.8245
02:30 |  | 214.7819 |  | F | 0 |  | 72.0781 |  | 98.8073 | 5.1 | 80221.7109 | 58753.3618
03:00 |  | 216.1415 |  | F | 0 |  | 72.5277 |  | 98.8007 | 5.1 | 80260.4219 | 58701.3316
03:30 |  | 219.3952 |  | F | 0 |  | 73.1089 |  | 98.8162 | 5.1 | 80831.4844 | 59029.0379
04:00 |  | 221.2707 |  | F | 0 |  | 73.0752 |  | 98.8118 | 5.1 | 81106.2812 | 59232.8114
04:30 |  | 220.179 |  | F | 0 |  | 72.5385 |  | 98.8204 | 5.1 | 82468.1406 | 60326.2209
05:00 |  | 221.9483 |  | F | 0 |  | 72.6499 |  | 98.8084 | 5.1 | 82349.4531 | 60212.6716
05:30 |  | 225.9991 |  | F | 0 |  | 73.2291 |  | 98.7931 | 5.1 | 82806.1562 | 60435.9847
06:00 |  | 225.1994 |  | F | 0 |  | 73.3494 |  | 98.797 | 5.1 | 82883.6953 | 60473.9326
06:30 |  | 233.7654 |  | F | 0 |  | 72.8529 |  | 98.8212 | 5.1 | 82896.3906 | 60584.8247
07:00 |  | 244.8695 |  | F | 0 |  | 73.1408 |  | 98.8511 | 5.1 | 83153.2344 | 60740.3867
07:30 |  | 245.7394 |  | F | 0 |  | 73.6689 |  | 98.8682 | 5.1 | 83021.3906 | 60562.2265
08:00 |  | 270.6882 |  | F | 0 |  | 73.344 |  | 98.872 | 5.1 | 82810.1719 | 60467.1325
08:30 |  | 286.1318 |  | F | 0 |  | 72.9209 |  | 98.873 | 5.1 | 82698.3047 | 60459.8822
09:00 |  | 260.8975 |  | F | 0 |  | 73.0193 |  | 98.9029 | 5.1 | 78469.0625 | 57368.9477
09:30 |  | 225.7349 |  | F | 0 |  | 72.8998 |  | 98.9139 | 5.1 | 77045.25 | 56353.7293
10:00 |  | 220.4704 |  | F | 0 |  | 73.3283 |  | 98.9086 | 5.1 | 80877.5859 | 59080.5213
10:30 |  | 217.8325 |  | F | 0 |  | 73.5159 |  | 98.9004 | 5.1 | 81758.6641 | 59686.8779
11:00 |  | 220.8238 |  | F | 0 |  | 72.8472 |  | 98.9089 | 5.1 | 79581.5156 | 58214.7303
11:30 |  | 230.0118 |  | F | 0 |  | 72.6628 |  | 98.9143 | 5.1 | 80741.0156 | 59097.6652
12:00 |  | 231.1287 |  | F | 0 |  | 73.1653 |  | 98.903 | 5.1 | 82724.6328 | 60454.7582
12:30 |  | 235.9651 |  | F | 0 |  | 73.8064 |  | 98.8812 | 5.1 | 83903.4531 | 61189.4883
13:00 |  | 232.3389 |  | F | 0 |  | 73.847 |  | 98.8736 | 5.1 | 84009.2656 | 61254.7452
13:30 |  | 232.9564 |  | F | 0 |  | 73.3158 |  | 98.8769 | 5.1 | 84049.4219 | 61380.0313
14:00 |  | 239.8159 |  | F | 0 |  | 73.1812 |  | 98.8607 | 5.1 | 84211.4922 | 61512.2439
14:30 |  | 242.589 |  | F | 0 |  | 73.5408 |  | 98.8526 | 5.1 | 84232.9062 | 61459.0274
15:00 |  | 242.5453 |  | F | 0 |  | 73.5306 |  | 98.8382 | 5.1 | 84109.6562 | 61361.9721
15:30 |  | 244.0264 |  | F | 0 |  | 73.7314 |  | 98.8371 | 5.1 | 84345.7031 | 61497.8324
16:00 |  | 240.7508 |  | F | 0 |  | 73.8668 |  | 98.846 | 5.1 | 84047.7891 | 61262.2133
16:30 |  | 244.028 |  | F | 0 |  | 73.745 |  | 98.8592 | 5.1 | 84327.1875 | 61495.6701
17:00 |  | 248.8538 |  | F | 0 |  | 73.6078 |  | 98.8721 | 5.1 | 84015.9062 | 61300.9255
17:30 |  | 246.7484 |  | F | 0 |  | 74.0404 |  | 98.8794 | 5.1 | 83979.4688 | 61202.503
18:00 |  | 242.3236 |  | F | 0 |  | 74.1556 |  | 98.8768 | 5.1 | 84414.0703 | 61497.2031
18:30 |  | 234.4953 |  | F | 0 |  | 73.5604 |  | 98.8841 | 5.1 | 84690.5156 | 61809.0991
19:00 |  | 231.1318 |  | F | 0 |  | 73.6489 |  | 98.8863 | 5.1 | 84709.9766 | 61808.9095
19:30 |  | 235.091 |  | F | 0 |  | 74.1789 |  | 98.8754 | 5.1 | 85190.5156 | 62057.8119
20:00 |  | 237.272 |  | F | 0 |  | 74.0372 |  | 98.8699 | 5.1 | 85127.1484 | 62033.5185
20:30 |  | 236.1239 |  | F | 0 |  | 73.7187 |  | 98.8626 | 5.1 | 85379 | 62269.5581
21:00 |  | 237.8717 |  | F | 0 |  | 74.2498 |  | 98.852 | 5.1 | 85304.5547 | 62113.5064
21:30 |  | 237.3053 |  | F | 0 |  | 74.2995 |  | 98.8363 | 5.1 | 84966.1953 | 61848.4676
22:00 |  | 242.2326 |  | F | 0 |  | 73.8234 |  | 98.8192 | 5.1 | 85082.5312 | 62007.383
22:30 |  | 244.2725 |  | F | 0 |  | 74.2681 |  | 98.7935 | 5.1 | 84914.9062 | 61789.9385
23:00 |  | 242.0448 |  | F | 0 |  | 74.4153 |  | 98.7856 | 5.1 | 85134.4141 | 61918.4714
23:30 |  | 237.3977 |  | F | 0 |  | 73.7708 |  | 98.772 | 5.1 | 86701.4922 | 63166.6792
24:00 |  | 236.2636 |  | F | 0 |  | 73.4756 |  | 98.7535 | 5.1 | 87086.5078 | 63489.3079
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie