## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-26
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 64.235 | 432.3559 | 0.72492 | 44.807 | 98.6528 | 0.79999 | 195362.3219 | 162139.7015
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 250.1977 | 1682.7076 | 2.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1945.6764 | 1945.6764 | 1945.6764 |  |  |  |  | 1945.6764
Výroba |  | x | x | 19835
Emisný faktor |  | x | x | 0.00014229
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 61.716 | 425.7008 | 0.66758 | 43.9616 | 98.7567 | 0.79999 | 196496.7969 | 163686.7969
01:00 |  | 63.1975 | 428.7016 | 0.69884 | 44.1395 | 98.7426 | 0.79999 | 195694 | 162903.5938
01:30 |  | 66.579 | 434.6232 | 0.7045 | 44.2246 | 98.7313 | 0.79999 | 196361.2969 | 163396
02:00 |  | 70.7732 | 437.6977 | 0.75366 | 44.0839 | 98.7318 | 0.79999 | 195339.2969 | 162619.2969
02:30 |  | 64.9881 | 431.2291 | 0.80885 | 44.4355 | 98.7186 | 0.79999 | 194855 | 162014.5
03:00 |  | 51.4998 | 451.852 | 0.63067 | 44.5452 | 98.7129 | 0.79999 | 195589.0938 | 162559.2031
03:30 |  | 54.4711 | 442.6662 | 0.55778 | 44.6253 | 98.7155 | 0.79999 | 194982.7031 | 162018.7031
04:00 |  | 60.8328 | 436.8943 | 0.63769 | 44.7722 | 98.6956 | 0.79999 | 196937.2969 | 163534.0938
04:30 |  | 60.3899 | 446.1223 | 0.65507 | 44.7795 | 98.6933 | 0.79999 | 196297.2969 | 162995.2031
05:00 |  | 55.0785 | 446.2059 | 0.67029 | 44.9879 | 98.6866 | 0.79999 | 195378.2969 | 162115
05:30 |  | 58.2671 | 429.5406 | 0.63656 | 45.1001 | 98.6821 | 0.79999 | 195258.5938 | 161951.0938
06:00 |  | 59.1228 | 424.2383 | 0.68359 | 45.2195 | 98.6632 | 0.79999 | 195726.7969 | 162247.5938
06:30 |  | 61.734 | 435.9496 | 0.72024 | 45.1974 | 98.6585 | 0.79999 | 195697.5938 | 162226.7969
07:00 |  | 69.568 | 422.2553 | 0.77217 | 44.8432 | 98.6535 | 0.79999 | 195835 | 162512.5938
07:30 |  | 81.8799 | 435.2076 | 0.76603 | 44.1907 | 98.662 | 0.79999 | 196376.7031 | 163311.2031
08:00 |  | 81.5137 | 411.6576 | 0.77069 | 44.0889 | 98.6937 | 0.79999 | 196790.9062 | 163761.4062
08:30 |  | 91.3077 | 416.3143 | 0.85512 | 44.227 | 98.6979 | 0.79999 | 196718.5 | 163637.2031
09:00 |  | 90.436 | 410.4767 | 0.95417 | 44.6952 | 98.702 | 0.79999 | 196342 | 163090.2969
09:30 |  | 90.2165 | 423.0322 | 0.91735 | 44.7422 | 98.7243 | 0.79999 | 195869.5 | 162709.7969
10:00 |  | 84.0853 | 440.6353 | 0.84748 | 44.5374 | 98.7318 | 0.79999 | 196479.4062 | 163334.2969
10:30 |  | 86.1536 | 468.7764 | 0.91487 | 44.6478 | 98.7299 | 0.79999 | 197008.5 | 163714.5
11:00 |  | 80.9696 | 462.494 | 0.90424 | 44.5667 | 98.7285 | 0.79999 | 196490 | 163322
11:30 |  | 84.189 | 488.6711 | 0.86257 | 44.2378 | 98.7335 | 0.79999 | 196711.2969 | 163684.7969
12:00 |  | 93.267 | 463.1021 | 1.0231 | 44.5237 | 98.6886 | 0.79999 | 196057.5938 | 162919.4062
12:30 |  | 77.6222 | 450.1547 | 1.0836 | 44.6154 | 98.6497 | 0.79999 | 196682.7969 | 163327.5938
13:00 |  | 53.8647 | 459.5352 | 0.86991 | 45.0011 | 98.6567 | 0.79999 | 194356.5 | 161211.7969
13:30 |  | 53.3765 | 443.7965 | 0.7817 | 45.2853 | 98.6386 | 0.79999 | 194663.7969 | 161292.9062
14:00 |  | 47.7687 | 458.5791 | 0.70804 | 45.5008 | 98.617 | 0.79999 | 195301.0938 | 161675.9062
14:30 |  | 48.8296 | 449.7641 | 0.63176 | 45.6487 | 98.6222 | 0.79999 | 194170.7969 | 160674.2031
15:00 |  | 52.5614 | 427.3076 | 0.64358 | 45.7758 | 98.6281 | 0.79999 | 195009.7969 | 161313.5938
15:30 |  | 48.8927 | 423.4941 | 0.61925 | 45.7859 | 98.6441 | 0.79999 | 193411 | 160011.5938
16:00 |  | 49.9714 | 406.8469 | 0.55606 | 45.3476 | 98.6247 | 0.79999 | 193906.9062 | 160611.7031
16:30 |  | 59.3653 | 383.1064 | 0.72193 | 45.6176 | 98.6218 | 0.79999 | 194440.7969 | 160912.2031
17:00 |  | 58.4658 | 400.4545 | 0.82711 | 45.6782 | 98.6121 | 0.79999 | 194067.2031 | 160556.7031
17:30 |  | 57.9984 | 404.2002 | 0.78605 | 45.6879 | 98.6069 | 0.79999 | 195209.2969 | 161488.4062
18:00 |  | 62.202 | 385.7764 | 0.85749 | 45.6443 | 98.6091 | 0.79999 | 194395 | 160840.0938
18:30 |  | 49.5473 | 397.6332 | 0.68008 | 45.1969 | 98.5987 | 0.79999 | 193230.9062 | 160084.5938
19:00 |  | 47.8156 | 428.9478 | 0.48644 | 44.8805 | 98.5753 | 0.79999 | 194323.2031 | 161111.2969
19:30 |  | 51.8628 | 420.201 | 0.48193 | 44.7781 | 98.5772 | 0.79999 | 195158.5 | 161859.7969
20:00 |  | 57.0577 | 415.7256 | 0.55778 | 44.7654 | 98.5535 | 0.79999 | 194086.7969 | 160938.2031
20:30 |  | 55.5665 | 438.7186 | 0.53798 | 44.4276 | 98.5638 | 0.79999 | 194710.2969 | 161643.7969
21:00 |  | 57.4981 | 436.458 | 0.56789 | 44.4827 | 98.5706 | 0.79999 | 194474.0938 | 161431.2031
21:30 |  | 58.9412 | 432.3346 | 0.62418 | 44.6129 | 98.5859 | 0.79999 | 194922.2969 | 161762
22:00 |  | 59.1531 | 447.8389 | 0.6168 | 44.5356 | 98.5682 | 0.79999 | 195358.5 | 162134.2031
22:30 |  | 60.2157 | 448.1658 | 0.64348 | 44.4478 | 98.5393 | 0.79999 | 195908.2031 | 162587.9062
23:00 |  | 61.7665 | 436.0602 | 0.66446 | 44.4443 | 98.5892 | 0.79999 | 194484.2031 | 161489.0938
23:30 |  | 67.8085 | 420.6375 | 0.71502 | 44.5198 | 98.5817 | 0.79999 | 194510.7031 | 161461.0938
24:00 |  | 62.8927 | 423.301 | 0.72081 | 44.6808 | 98.5656 | 0.79999 | 195315.2969 | 162020.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie