## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-21
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 125.0283 |  | F | 0.4492
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 147.9309 |  |  | 0.52001
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1157.7088 |  |  | 1157.7088
Výroba |  | x | x |  | 278385
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.8679e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 35.6981 |  | F | 0.51153 | 81.3637 | 98.6604 | 5 | 59079.2383 | 42117.275
01:00 |  | 41.1366 |  | F | 0.50615 | 80.671 | 98.6631 | 5 | 59073.1406 | 42196.508
01:30 |  | 50.0768 |  | F | 0.45202 | 80.1855 | 98.5925 | 5 | 59140.1992 | 42272.1865
02:00 |  | 57.602 |  | F | 0.4399 | 80.0655 | 98.5841 | 5 | 59046.8828 | 42216.2325
02:30 |  | 61.1347 |  | F | 0.38693 | 80.101 | 98.5866 | 5 | 59025.0859 | 42197.4849
03:00 |  | 62.4141 |  | F | 0.37708 | 80.3574 | 98.5834 | 5 | 61305.2969 | 43794.4083
03:30 |  | 63.3447 |  | F | 0.38302 | 80.874 | 98.5914 | 5 | 62234.9883 | 44397.2893
04:00 |  | 71.0128 |  | F | 0.37968 | 80.9974 | 98.5999 | 5 | 62683.625 | 44705.5863
04:30 |  | 86.947 |  | F | 0.42351 | 81.0927 | 98.6082 | 5 | 62769.4609 | 44758.5471
05:00 |  | 79.4211 |  | F | 0.64302 | 80.9151 | 98.613 | 5 | 62498.2148 | 44589.6464
05:30 |  | 66.0765 |  | F | 0.53814 | 80.2473 | 98.6216 | 5 | 62376.3359 | 44590.6719
06:00 |  | 61.9721 |  | F | 0.37952 | 79.8881 | 98.6265 | 5 | 62491.3867 | 44720.5941
06:30 |  | 63.5782 |  | F | 0.37589 | 79.8927 | 98.6239 | 5 | 63026.3398 | 45101.6512
07:00 |  | 68.7344 |  | F | 0.37587 | 80.1093 | 98.6276 | 5 | 63066.5859 | 45104.4884
07:30 |  | 78.1625 |  | F | 0.3759 | 80.2034 | 98.649 | 5 | 63097.3477 | 45124.221
08:00 |  | 95.0974 |  | F | 0.37589 | 80.2818 | 98.6808 | 5 | 66958.1562 | 47890.1276
08:30 |  | 125.2481 |  | F | 0.37589 | 80.1719 | 98.6949 | 5 | 66094.9219 | 47294.1793
09:00 |  | 141.05 |  | F | 0.37593 | 79.8191 | 98.7064 | 5 | 65879.0312 | 47192.3171
09:30 |  | 144.0242 |  | F | 0.37589 | 79.7151 | 98.7285 | 5 | 66409.7188 | 47597.1218
10:00 |  | 138.1245 |  | F | 0.3759 | 79.8856 | 98.7366 | 5 | 70565.9922 | 50555.7551
10:30 |  | 140.2242 |  | F | 0.3779 | 80.3413 | 98.7263 | 5 | 71145.6016 | 50899.9762
11:00 |  | 150.2384 |  | F | 0.41065 | 80.7287 | 98.7396 | 5 | 71204.0625 | 50892.8704
11:30 |  | 151.3656 |  | F | 0.55952 | 81.1742 | 98.7501 | 5 | 68969.1172 | 49238.7054
12:00 |  | 157.5558 |  | F | 0.4448 | 81.4054 | 98.753 | 5 | 68745.8828 | 49048.79
12:30 |  | 156.0138 |  | F | 0.37824 | 81.135 | 98.7749 | 5 | 69874.6562 | 49903.2316
13:00 |  | 154.5028 |  | F | 0.38155 | 80.6848 | 98.7978 | 5 | 69868.7969 | 49974.1555
13:30 |  | 160.2744 |  | F | 0.4151 | 80.465 | 98.8024 | 5 | 69829.0156 | 49979.0566
14:00 |  | 165.7446 |  | F | 0.42666 | 80.5322 | 98.8205 | 5 | 69512.4609 | 49752.1779
14:30 |  | 169.932 |  | F | 0.49816 | 80.8706 | 98.8442 | 5 | 69176.2109 | 49476.0403
15:00 |  | 170.764 |  | F | 0.60431 | 81.3137 | 98.8437 | 5 | 69298.9922 | 49501.6262
15:30 |  | 159.8186 |  | F | 0.59762 | 81.5583 | 98.8396 | 5 | 69212.8359 | 49403.9391
16:00 |  | 162.2551 |  | F | 0.59842 | 81.3688 | 98.8361 | 5 | 69045.3203 | 49308.9571
16:30 |  | 157.4514 |  | F | 0.61471 | 80.7115 | 98.8403 | 5 | 68820.2422 | 49241.6208
17:00 |  | 158.3893 |  | F | 0.65844 | 80.4852 | 98.8352 | 5 | 68662.0859 | 49157.3613
17:30 |  | 155.8678 |  | F | 0.57475 | 80.5881 | 98.831 | 5 | 68579.6328 | 49081.9512
18:00 |  | 159.9346 |  | F | 0.45 | 80.9398 | 98.8282 | 5 | 68383.375 | 48891.4935
18:30 |  | 158.749 |  | F | 0.42403 | 81.1188 | 98.8175 | 5 | 68502.2109 | 48946.4078
19:00 |  | 157.336 |  | F | 0.38577 | 80.978 | 98.8136 | 5 | 68630.7656 | 49055.8445
19:30 |  | 151.5601 |  | F | 0.41707 | 80.7948 | 98.8032 | 5 | 69934.25 | 50008.1512
20:00 |  | 152.3188 |  | F | 0.40216 | 80.2602 | 98.8115 | 5 | 71462.6406 | 51182.673
20:30 |  | 154.818 |  | F | 0.39113 | 80.1352 | 98.8265 | 5 | 74718.8359 | 53541.8832
21:00 |  | 157.3097 |  | F | 0.38025 | 80.1468 | 98.8369 | 5 | 75075.9922 | 53801.6693
21:30 |  | 161.2575 |  | F | 0.37679 | 80.1135 | 98.865 | 5 | 74896.5938 | 53693.4349
22:00 |  | 155.1013 |  | F | 0.49202 | 80.0274 | 98.8803 | 5 | 74229.0625 | 53236.0669
22:30 |  | 156.71 |  | F | 0.40847 | 80.0016 | 98.8581 | 5 | 73617.8281 | 52789.7385
23:00 |  | 159.0646 |  | F | 0.37585 | 79.6085 | 98.8415 | 5 | 73315.1172 | 52622.4324
23:30 |  | 156.7252 |  | F | 0.39247 | 79.3849 | 98.8393 | 5 | 72872.5391 | 52336.7313
24:00 |  | 159.2192 |  | F | 0.69706 | 79.2588 | 98.8374 | 5 | 72426.9531 | 52034.365
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie