## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-15
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 19.5523 | 0.30053 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.020185 | 0.00025174 | 0.00027959
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387
Výroba |  | x | x | 20720
Emisný faktor |  | x | x | 1.3494e-08
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 19.343 | 0.64746 |  | F | 19.6852 | 98.3142 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:00 |  | 18.9661 | 0.55338 |  | F | 19.5955 | 98.2315 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
01:30 |  | 19.2323 | 0.61197 |  | F | 19.5593 | 98.1718 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:00 |  | 19.1987 | 0.67545 |  | F | 19.5104 | 98.1886 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
02:30 |  | 19.5776 | 0.78906 |  | F | 19.5036 | 98.1688 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:00 |  | 19.2541 | 0.47721 |  | F | 19.5018 | 98.1656 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
03:30 |  | 19.1863 | 0.56119 |  | F | 19.488 | 98.153 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:00 |  | 19.3087 | 0.47917 |  | F | 19.4706 | 98.1634 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
04:30 |  | 19.1528 | 0.33631 |  | F | 19.4687 | 98.1552 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:00 |  | 19.3035 | 0.36466 |  | F | 19.4679 | 98.1461 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
05:30 |  | 19.1377 | 0.68066 |  | F | 19.4645 | 98.1389 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:00 |  | 19.4112 | 0.50684 |  | F | 19.434 | 98.1317 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
06:30 |  | 19.4763 | 0.47298 |  | F | 19.3993 | 98.1206 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:00 |  | 19.4336 | 0.49416 |  | F | 19.3481 | 98.1273 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
07:30 |  | 19.479 | 0.2814 |  | F | 19.2865 | 98.1257 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
08:00 |  | 19.5262 | 0.26312 |  | F | 19.2861 | 98.1537 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
08:30 |  | 19.3348 | 0.20595 |  | F | 19.4043 | 98.1737 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
09:00 |  | 19.3561 | 0.30764 |  | F | 19.7035 | 98.2254 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
09:30 |  | 19.3182 | 0.41635 |  | F | 19.9971 | 98.2391 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
10:00 |  | 19.5987 | 0.20758 |  | F | 20.3236 | 98.3053 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
10:30 |  | 19.6213 | 0.22254 |  | F | 20.6587 | 98.3289 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
11:00 |  | 19.3482 | 0.37632 |  | F | 20.9823 | 98.321 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
11:30 |  | 19.6791 | 0.23905 |  | F | 21.3206 | 98.2938 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
12:00 |  | 20.0011 | 0.27709 |  | F | 21.622 | 98.2644 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
12:30 |  | 19.8517 | 0.45314 |  | F | 21.9315 | 98.2365 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
13:00 |  | 19.8673 | 0.38285 |  | F | 22.2901 | 98.2161 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
13:30 |  | 19.7516 | 0.39592 |  | F | 22.588 | 98.2195 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
14:00 |  | 19.7345 | 0.27158 |  | F | 22.8552 | 98.1956 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
14:30 |  | 19.8427 | 0.18808 |  | F | 23.0711 | 98.177 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
15:00 |  | 19.8368 | 0.09174 |  | F | 23.264 | 98.168 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
15:30 |  | 20.1752 | 0.17612 |  | F | 23.4121 | 98.1476 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
16:00 |  | 20.4172 | 0.11438 |  | F | 23.5052 | 98.1134 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
16:30 |  | 20.3207 | 0.0901 |  | F | 23.575 | 98.1112 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
17:00 |  | 20.2253 | 0.02955 |  | F | 23.6036 | 98.1189 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
17:30 |  | 20.1258 | 0.02779 |  | F | 23.5943 | 98.1093 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
18:00 |  | 19.809 | 0.0382 |  | F | 23.557 | 98.0824 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
18:30 |  | 19.7303 | 0.09623 |  | F | 23.5044 | 98.0585 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:00 |  | 19.6598 | 0.0476 |  | F | 23.412 | 98.0736 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
19:30 |  | 19.3849 | 0.01746 |  | F | 23.3345 | 98.0763 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:00 |  | 19.456 | 0.00822 |  | F | 23.2485 | 98.0739 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
20:30 |  | 19.5808 | 0.00629 |  | F | 23.1585 | 98.1026 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:00 |  | 19.7717 | 0.00118 |  | F | 23.0777 | 98.1137 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
21:30 |  | 19.2357 | 0.00219 |  | F | 22.958 | 98.114 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:00 |  | 19.5215 | 0.1264 |  | F | 22.81 | 98.1527 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
22:30 |  | 19.2365 | 0.59115 |  | F | 22.6603 | 98.2021 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:00 |  | 19.0878 | 0.27639 |  | F | 22.4605 | 98.2373 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
23:30 |  | 19.1714 | 0.25928 |  | F | 22.2584 | 98.2573 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
24:00 |  | 19.4708 | 0.28621 |  | F | 22.022 | 98.276 | 0.89999 | 43.6739 | 43.2809
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie