## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 279.1363 |  |  | F | 0.013807 |  | 74.6896 |  | 98.6298 | 5.1 | 84990.766 | 61667.8151
N platných SPH |  | 45 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 387.6331 |  | 0 |  | 0.016885 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 740.0138 |  |  |  | 740.0138 | [6 empty] | 740.0138
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 293.7379 |  |  | F | 0 |  | 74.2282 |  | 98.6617 | 5.1 | 80983.1094 | 58857.0299
01:00 |  | 303.3384 |  |  | F | 0 |  | 74.0649 |  | 98.6553 | 5.1 | 81494.2812 | 59252.5432
01:30 |  | 370.7782 |  |  | F | 0.00744 |  | 73.9112 |  | 98.6342 | 5.1 | 81748.1406 | 59450.73
02:00 |  | 284.6601 |  |  | F | 0 |  | 73.7365 |  | 98.6168 | 5.1 | 81841.4844 | 59538.0868
02:30 |  | 280.9681 |  |  | F | 0 |  | 73.3641 |  | 98.5955 | 5.1 | 82443.0312 | 60027.2267
03:00 |  | 276.076 |  |  | F | 0 |  | 73.0757 |  | 98.5763 | 5.1 | 83216.5859 | 60629.077
03:30 |  | 275.6915 |  |  | F | 0 |  | 73.2008 |  | 98.5687 | 5.1 | 83389.8828 | 60728.7131
04:00 |  | 302.8165 |  |  | F | 0 |  | 73.5121 |  | 98.5719 | 5.1 | 83720.7969 | 60916.9263
04:30 |  | 307.246 |  |  | F | 0 |  | 73.0212 |  | 98.5765 | 5.1 | 83453.4922 | 60811.3927
05:00 |  | 298.3432 |  |  | F | 0 |  | 72.966 |  | 98.5743 | 5.1 | 83455.0156 | 60820.8327
05:30 |  | 313.8962 |  |  | F | 0 |  | 73.1114 |  | 98.5793 | 5.1 | 83615.3594 | 60915.2198
06:00 |  | 273.783 |  |  | F | 0 |  | 72.9243 |  | 98.5863 | 5.1 | 83685.9766 | 61003.9649
06:30 |  | 274.4647 |  |  | F | 0 |  | 73.1729 |  | 98.5998 | 5.1 | 87355.6562 | 63641.9891
07:00 |  | 271.5435 |  |  | F | 0 |  | 73.5077 |  | 98.6085 | 5.1 | 89149.9453 | 64892.2187
07:30 |  | 294.6822 |  |  | F | 0 |  | 73.6582 |  | 98.6111 | 5.1 | 88132.4609 | 64125.4744
08:00 |  | 212.4537 |  |  | F | 0.01079 |  | 73.6834 |  | 98.6133 | 5.1 | 86963.7969 | 63271.958
08:30 |  | 293.6969 |  |  | F | 0 |  | 74.1625 |  | 98.6185 | 5.1 | 86715.8203 | 63007.7848
09:00 |  | 274.0415 |  |  | F | 0 |  | 74.7907 |  | 98.6341 | 5.1 | 86727.2344 | 62912.2611
09:30 |  | 277.4042 |  |  | F | 0 |  | 74.9981 |  | 98.6478 | 5.1 | 86678.1406 | 62847.9262
10:00 |  | 295.7343 |  |  | F | 0 |  | 74.9277 |  | 98.6534 | 5.1 | 86649.6484 | 62843.5736
10:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 75.6457 |  | 98.6621 | 5.1 | 87011.3203 | 62981.4871
11:00 |  |  | F |  | F | 0.01553 |  | 76.2245 |  | 98.6597 | 5.1 | 86904.0625 | 62798.1194
11:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 76.0489 |  | 98.6681 | 5.1 | 85334.1406 | 61699.9404
12:00 |  | 279.9786 |  |  | F | 0 |  | 76.1643 |  | 98.6686 | 5.1 | 84774.2812 | 61275.2069
12:30 |  | 286.4303 |  |  | F | 0 |  | 76.5118 |  | 98.6701 | 5.1 | 84879.5 | 61291.2035
13:00 |  | 299.6342 |  |  | F | 0 |  | 76.6497 |  | 98.6707 | 5.1 | 84552.2109 | 61031.1974
13:30 |  | 279.6798 |  |  | F | 0.01589 |  | 76.993 |  | 98.6588 | 5.1 | 84269.1172 | 60759.8327
14:00 |  | 290.1826 |  |  | F | 0 |  | 76.9529 |  | 98.6528 | 5.1 | 84534.7266 | 60954.6286
14:30 |  | 283.732 |  |  | F | 0 |  | 76.5888 |  | 98.6462 | 5.1 | 84493.25 | 60984.1075
15:00 |  | 278.4166 |  |  | F | 0 |  | 76.6413 |  | 98.6426 | 5.1 | 84571.6484 | 61029.2989
15:30 |  | 274.6905 |  |  | F | 0.04281 |  | 76.0677 |  | 98.6339 | 5.1 | 85982 | 62143.4843
16:00 |  | 282.9218 |  |  | F | 0.15599 |  | 75.6009 |  | 98.6209 | 5.1 | 87138.8203 | 63055.5672
16:30 |  | 269.8351 |  |  | F | 0 |  | 75.7249 |  | 98.6184 | 5.1 | 87618.2109 | 63378.3054
17:00 |  | 261.5034 |  |  | F | 0.00585 |  | 75.7531 |  | 98.6175 | 5.1 | 84596.6172 | 61187.1291
17:30 |  | 315.0285 |  |  | F | 0 |  | 75.6253 |  | 98.6116 | 5.1 | 84277.0469 | 60974.659
18:00 |  | 278.6599 |  |  | F | 0 |  | 75.3083 |  | 98.6213 | 5.1 | 84243.6328 | 61011.9762
18:30 |  | 263.4831 |  |  | F | 0.06335 |  | 75.1523 |  | 98.6304 | 5.1 | 84105.5703 | 60944.8681
19:00 |  | 261.1718 |  |  | F | 0.08666 |  | 75.5072 |  | 98.6375 | 5.1 | 86620.3516 | 62707.7586
19:30 |  | 258.8694 |  |  | F | 0.03598 |  | 75.4532 |  | 98.6475 | 5.1 | 85181.3516 | 61681.8614
20:00 |  | 255.8299 |  |  | F | 0.02059 |  | 74.5324 |  | 98.6595 | 5.1 | 85200.9922 | 61867.0039
20:30 |  | 254.919 |  |  | F | 0 |  | 74.112 |  | 98.6621 | 5.1 | 84582.8672 | 61494.0752
21:00 |  | 246.4494 |  |  | F | 0.11114 |  | 74.3869 |  | 98.6602 | 5.1 | 84713.1172 | 61538.9123
21:30 |  | 247.4465 |  |  | F | 0.032 |  | 74.2715 |  | 98.6681 | 5.1 | 84939.1172 | 61728.5357
22:00 |  | 254.8486 |  |  | F | 0 |  | 73.8587 |  | 98.6694 | 5.1 | 85524.4375 | 62228.668
22:30 |  | 258.8861 |  |  | F | 0 |  | 73.8162 |  | 98.6582 | 5.1 | 85264.0469 | 62039.7099
23:00 |  | 263.6108 |  |  | F | 0 |  | 74.092 |  | 98.6372 | 5.1 | 85950.6719 | 62476.3897
23:30 |  | 272.0646 |  |  | F | 0 |  | 73.8257 |  | 98.6119 | 5.1 | 85708.3281 | 62331.9871
24:00 |  | 267.503 |  |  | F | 0.0587 |  | 73.5718 |  | 98.5828 | 5.1 | 85165.4688 | 61964.2798
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie