## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-26
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 224.3727 |  | F | 0 |  | 70.4529 |  | 99.9423 | 5.1 | 82885.2793 | 61692.3528
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 332.1314 | 0 |  | 0.01233 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 740.3082 |  |  | 740.3082 | [6 empty] | 740.3082
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 196.6706 |  | F | 0 |  | 69.8416 |  | 99.837 | 5.1 | 82391.2656 | 61368.7023
01:00 |  | 183.254 |  | F | 0 |  | 69.2947 |  | 99.8307 | 5.1 | 82555.1953 | 61585.1296
01:30 |  | 183.3569 |  | F | 0 |  | 69.2054 |  | 99.8332 | 5.1 | 82349.0625 | 61448.9251
02:00 |  | 190.4584 |  | F | 0 |  | 69.2969 |  | 99.8392 | 5.1 | 82559.0156 | 61592.8365
02:30 |  | 215.224 |  | F | 0 |  | 69.5752 |  | 99.8353 | 5.1 | 82584.0703 | 61559.0924
03:00 |  | 275.4915 |  | F | 0 |  | 69.6437 |  | 99.8337 | 5.1 | 82702.0312 | 61633.7238
03:30 |  | 281.5088 |  | F | 0 |  | 69.0109 |  | 99.8468 | 5.1 | 82665.9922 | 61728.9077
04:00 |  | 199.8608 |  | F | 0 |  | 68.9492 |  | 99.8382 | 5.1 | 82342.1797 | 61492.8951
04:30 |  | 194.1638 |  | F | 0 |  | 69.197 |  | 99.8375 | 5.1 | 82681.5078 | 61701.1562
05:00 |  | 196.4026 |  | F | 0 |  | 69.5113 |  | 99.8354 | 5.1 | 82566.2812 | 61557.368
05:30 |  | 198.1964 |  | F | 0 |  | 69.7822 |  | 99.8342 | 5.1 | 82539.3125 | 61487.9287
06:00 |  | 201.9413 |  | F | 0 |  | 69.3038 |  | 99.8456 | 5.1 | 82722.2656 | 61717.335
06:30 |  | 207.9375 |  | F | 0 |  | 69.2254 |  | 99.8639 | 5.1 | 83028.4609 | 61971.3296
07:00 |  | 215.6311 |  | F | 0 |  | 69.6147 |  | 99.873 | 5.1 | 82860.6016 | 61781.4649
07:30 |  | 219.1232 |  | F | 0 |  | 70.0182 |  | 99.8768 | 5.1 | 82814.4844 | 61676.8011
08:00 |  | 247.4658 |  | F | 0 |  | 70.0145 |  | 99.8871 | 5.1 | 82658.2266 | 61567.4315
08:30 |  | 208.0956 |  | F | 0 |  | 69.5862 |  | 99.9085 | 5.1 | 82900.2734 | 61838.1149
09:00 |  | 203.9769 |  | F | 0 |  | 69.7427 |  | 99.9286 | 5.1 | 82700.1953 | 61673.1469
09:30 |  | 200.2579 |  | F | 0 |  | 70.3021 |  | 99.9399 | 5.1 | 83007.0156 | 61808.1272
10:00 |  | 212.3411 |  | F | 0 |  | 70.9206 |  | 99.9513 | 5.1 | 83167.875 | 61823.6149
10:30 |  | 235.1609 |  | F | 0 |  | 70.7207 |  | 99.9598 | 5.1 | 83253.4219 | 61928.483
11:00 |  | 258.4743 |  | F | 0 |  | 70.6155 |  | 99.9703 | 5.1 | 83324.125 | 62006.5448
11:30 |  | 234.341 |  | F | 0 |  | 70.8058 |  | 99.9882 | 5.1 | 83081.1016 | 61802.5572
12:00 |  | 289.3583 |  | F | 0 |  | 71.1026 |  | 99.9958 | 5.1 | 83048.7422 | 61729.9015
12:30 |  | 274.2853 |  | F | 0 |  | 71.4637 |  | 100.0006 | 5.1 | 82884.7109 | 61546.3563
13:00 |  | 219.7093 |  | F | 0 |  | 71.5402 |  | 100.0122 | 5.1 | 82826.2969 | 61496.5051
13:30 |  | 231.0432 |  | F | 0 |  | 71.3418 |  | 100.0204 | 5.1 | 82705.4844 | 61447.1509
14:00 |  | 242.2725 |  | F | 0 |  | 71.4561 |  | 100.0267 | 5.1 | 82603.0625 | 61354.6045
14:30 |  | 245.8773 |  | F | 0 |  | 71.7679 |  | 100.0569 | 5.1 | 82645.7891 | 61349.3376
15:00 |  | 252.3794 |  | F | 0 |  | 72.1207 |  | 100.0367 | 5.1 | 82587.6875 | 61231.1965
15:30 |  | 250.5002 |  | F | 0 |  | 71.6479 |  | 100.0158 | 5.1 | 82856.4531 | 61501.8504
16:00 |  | 254.7178 |  | F | 0 |  | 71.3397 |  | 99.9934 | 5.1 | 82863.5547 | 61548.3771
16:30 |  | 259.381 |  | F | 0 |  | 71.4016 |  | 99.983 | 5.1 | 82697.5703 | 61407.6913
17:00 |  | 260.3304 |  | F | 0 |  | 71.6333 |  | 99.9913 | 5.1 | 82658.875 | 61342.777
17:30 |  | 255.8825 |  | F | 0 |  | 71.7045 |  | 99.9944 | 5.1 | 82666.0625 | 61337.3485
18:00 |  | 254.799 |  | F | 0 |  | 71.1606 |  | 99.9959 | 5.1 | 82784.7656 | 61523.3652
18:30 |  | 267.2439 |  | F | 0 |  | 71.0121 |  | 99.9943 | 5.1 | 83129.8594 | 61805.5162
19:00 |  | 270.8838 |  | F | 0 |  | 71.2318 |  | 100.0004 | 5.1 | 82956.1641 | 61640.7669
19:30 |  | 246.0117 |  | F | 0 |  | 71.4931 |  | 99.9957 | 5.1 | 83105.625 | 61702.1271
20:00 |  | 184.746 |  | F | 0 |  | 71.2839 |  | 99.9982 | 5.1 | 82891.9141 | 61582.3536
20:30 |  | 195.2212 |  | F | 0 |  | 70.999 |  | 100.0015 | 5.1 | 82908.8359 | 61647.9774
21:00 |  | 196.4031 |  | F | 0 |  | 71.0934 |  | 100.0002 | 5.1 | 83018.7734 | 61711.977
21:30 |  | 199.0272 |  | F | 0 |  | 71.4533 |  | 100.0011 | 5.1 | 82944.8438 | 61593.1775
22:00 |  | 204.565 |  | F | 0 |  | 71.4114 |  | 100.0022 | 5.1 | 83053.5234 | 61682.0982
22:30 |  | 196.7176 |  | F | 0 |  | 70.4403 |  | 100.0048 | 5.1 | 83738.5391 | 62368.2289
23:00 |  | 186.5329 |  | F | 0 |  | 69.607 |  | 99.986 | 5.1 | 83841.1641 | 62584.7032
23:30 |  | 188.1032 |  | F | 0 |  | 69.0818 |  | 99.9726 | 5.1 | 83719.8594 | 62581.6571
24:00 |  | 184.5627 |  | F | 0 |  | 68.7748 |  | 99.9577 | 5.1 | 83901.2891 | 62764.2712
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie