## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-18
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 165.6258 |  | F | 0.39076 | 74.4375 | 99.2545 | 5 | 29922.4393 | 21889.4782
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 87.236 | 0 |  | 0.20519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 262.6737 |  |  | 262.6737 |  |  |  |  | 262.6737
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 133.1606 |  | F | 0.39437 | 73.8634 | 99.2766 | 5 | 31565.7344 | 23133.001
01:00 |  | 139.3011 |  | F | 0.38975 | 73.285 | 99.2698 | 5 | 31022.291 | 22771.1354
01:30 |  | 139.88 |  | F | 0.38593 | 73.2036 | 99.2702 | 5 | 30882.6621 | 22674.0711
02:00 |  | 151.4299 |  | F | 0.38844 | 73.0971 | 99.2596 | 5 | 30119.5879 | 22118.2546
02:30 |  | 152.3267 |  | F | 0.38757 | 72.7259 | 99.2508 | 5 | 28304.2168 | 20805.5987
03:00 |  | 158.0683 |  | F | 0.38863 | 72.5723 | 99.2431 | 5 | 28666.4512 | 21079.6024
03:30 |  | 166.1344 |  | F | 0.39023 | 72.7118 | 99.2257 | 5 | 29722.5586 | 21843.5499
04:00 |  | 171.9541 |  | F | 0.3875 | 72.9696 | 99.2119 | 5 | 30110.9492 | 22109.4273
04:30 |  | 174.7153 |  | F | 0.39137 | 73.1958 | 99.2031 | 5 | 30241.9785 | 22189.1705
05:00 |  | 169.0938 |  | F | 0.39867 | 73.4004 | 99.1904 | 5 | 30806.0996 | 22586.8399
05:30 |  | 114.6911 |  | F | 0.38926 | 73.6225 | 99.1882 | 5 | 31429.7812 | 23028.8364
06:00 |  | 126.9926 |  | F | 0.38963 | 73.7631 | 99.2074 | 5 | 30638.9727 | 22444.6533
06:30 |  | 129.6835 |  | F | 0.39665 | 73.5263 | 99.2074 | 5 | 30368.043 | 22261.3894
07:00 |  | 133.0523 |  | F | 0.3961 | 73.3404 | 99.2197 | 5 | 30552.5156 | 22411.4047
07:30 |  | 143.3822 |  | F | 0.3867 | 73.4599 | 99.2231 | 5 | 31251.2754 | 22916.8564
08:00 |  | 171.7336 |  | F | 0.40008 | 73.6596 | 99.2237 | 5 | 31203.3301 | 22868.6619
08:30 |  | 215.3371 |  | F | 0.3849 | 73.9258 | 99.2272 | 5 | 31229.8965 | 22871.381
09:00 |  | 233.3391 |  | F | 0.39369 | 74.272 | 99.2346 | 5 | 31117.1719 | 22767.8151
09:30 |  | 243.1503 |  | F | 0.39526 | 74.615 | 99.2391 | 5 | 31016.584 | 22672.8699
10:00 |  | 242.2041 |  | F | 0.39035 | 74.338 | 99.2611 | 5 | 31036.1562 | 22710.2727
10:30 |  | 221.6637 |  | F | 0.38674 | 74.0395 | 99.2762 | 5 | 30899.4902 | 22633.1608
11:00 |  | 224.2157 |  | F | 0.39323 | 74.0483 | 99.2782 | 5 | 30867.2617 | 22609.4408
11:30 |  | 190.1245 |  | F | 0.38781 | 74.3546 | 99.277 | 5 | 29856.2754 | 21849.3761
12:00 |  | 165.6802 |  | F | 0.38921 | 74.7991 | 99.2673 | 5 | 29042.1445 | 21224.3677
12:30 |  | 157.9748 |  | F | 0.38422 | 75.6849 | 99.2572 | 5 | 29923.2617 | 21810.5337
13:00 |  | 150.4903 |  | F | 0.38528 | 76.6996 | 99.2592 | 5 | 29797.5332 | 21656.3533
13:30 |  | 143.8066 |  | F | 0.38484 | 77.1488 | 99.2692 | 5 | 29658.0684 | 21529.5001
14:00 |  | 134.7265 |  | F | 0.38496 | 76.66 | 99.2802 | 5 | 27805.5996 | 20215.1948
14:30 |  | 145.157 |  | F | 0.38705 | 76.0717 | 99.2758 | 5 | 27241.8203 | 19837.8162
15:00 |  | 149.7951 |  | F | 0.39402 | 75.9914 | 99.2748 | 5 | 29129.916 | 21217.4108
15:30 |  | 151.458 |  | F | 0.39971 | 76.1042 | 99.2702 | 5 | 29510.5254 | 21486.6822
16:00 |  | 152.0802 |  | F | 0.3944 | 76.1417 | 99.2618 | 5 | 28768.8594 | 20942.6729
16:30 |  | 151.8331 |  | F | 0.3981 | 75.9647 | 99.2751 | 5 | 28620.9023 | 20848.3072
17:00 |  | 155.3727 |  | F | 0.38974 | 75.8012 | 99.2741 | 5 | 28606.5977 | 20847.4403
17:30 |  | 158.2282 |  | F | 0.38806 | 75.8893 | 99.2786 | 5 | 28705.5938 | 20915.2556
18:00 |  | 156.0589 |  | F | 0.38555 | 75.8766 | 99.2667 | 5 | 28726.2949 | 20928.5972
18:30 |  | 152.3264 |  | F | 0.39337 | 75.3238 | 99.252 | 5 | 28816.8281 | 21024.7527
19:00 |  | 149.1821 |  | F | 0.3939 | 74.783 | 99.2554 | 5 | 28811.4746 | 21054.2361
19:30 |  | 143.0231 |  | F | 0.39191 | 74.5337 | 99.2628 | 5 | 28749.4414 | 21025.525
20:00 |  | 148.3671 |  | F | 0.38656 | 74.4858 | 99.2533 | 5 | 28795.2617 | 21059.9246
20:30 |  | 159.4848 |  | F | 0.38873 | 74.6173 | 99.2618 | 5 | 28916.4727 | 21142.3848
21:00 |  | 173.8795 |  | F | 0.39518 | 74.8736 | 99.2733 | 5 | 28944.8496 | 21150.0096
21:30 |  | 186.6826 |  | F | 0.39386 | 74.9864 | 99.2832 | 5 | 28924.418 | 21130.3401
22:00 |  | 182.7165 |  | F | 0.39012 | 74.6791 | 99.2834 | 5 | 29726.7344 | 21735.6885
22:30 |  | 170.8539 |  | F | 0.39106 | 74.2499 | 99.277 | 5 | 30839.916 | 22576.0316
23:00 |  | 182.2651 |  | F | 0.39586 | 73.7322 | 99.2811 | 5 | 31192.5332 | 22869.1873
23:30 |  | 186.4857 |  | F | 0.38676 | 73.2327 | 99.2806 | 5 | 32024.0684 | 23512.5714
24:00 |  | 196.4747 |  | F | 0.39124 | 72.6782 | 99.279 | 5 | 32088.6875 | 23597.3994
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie