## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-11
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 9.6044 |  |  | F | 0.40657
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.17236 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  |  | 0
Výroba |  | x |  | x |  | 289015
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37591 | 35.197 | 99.2817 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37589 | 34.8883 | 99.266 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37588 | 34.5852 | 99.2572 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37587 | 34.287 | 99.2397 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37585 | 33.971 | 99.2284 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37585 | 33.6633 | 99.2208 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37585 | 33.3531 | 99.2054 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38843 | 33.0331 | 99.1922 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38141 | 32.7176 | 99.18 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37879 | 32.4181 | 99.1669 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37582 | 32.134 | 99.1586 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37588 | 31.866 | 99.1514 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37584 | 31.6082 | 99.1503 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37632 | 31.3719 | 99.1543 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37623 | 31.2091 | 99.158 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37585 | 31.1274 | 99.1579 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37587 | 31.1529 | 99.1509 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  |  | F | 0.3759 | 31.2869 | 99.1539 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  |  | F | 0.51892 | 31.4879 | 99.1495 | 5 | 0 | 0
10:00 |  |  | F |  | F | 0.4329 | 31.7595 | 99.1437 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 2.3314 |  |  | F | 0.37592 | 32.0702 | 99.1423 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 5.9768 |  |  | F | 0.3759 | 32.448 | 99.146 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 8.9671 |  |  | F | 0.37584 | 32.8367 | 99.1532 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 11.4265 |  |  | F | 0.37584 | 33.2071 | 99.1548 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 12.8599 |  |  | F | 0.37595 | 33.5651 | 99.1512 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 13.7138 |  |  | F | 0.62053 | 33.9619 | 99.1413 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 15.1369 |  |  | F | 0.77709 | 34.3023 | 99.1421 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 16.9185 |  |  | F | 0.47865 | 34.6198 | 99.1375 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 17.1723 |  |  | F | 0.37597 | 34.9181 | 99.1306 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 17.1913 |  |  | F | 0.37597 | 35.2324 | 99.1232 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 17.7756 |  |  | F | 0.37595 | 35.4525 | 99.1231 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 17.3847 |  |  | F | 0.37596 | 35.6272 | 99.1054 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 17.9043 |  |  | F | 0.37599 | 35.8594 | 99.0842 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 18.4554 |  |  | F | 0.42254 | 36.0598 | 99.0879 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 18.467 |  |  | F | 0.43331 | 36.1145 | 99.1064 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 18.9069 |  |  | F | 0.38566 | 36.1222 | 99.1264 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 19.3285 |  |  | F | 0.37592 | 35.996 | 99.1297 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 19.9125 |  |  | F | 0.3759 | 35.8814 | 99.1248 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 20.2635 |  |  | F | 0.3759 | 35.7797 | 99.1196 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 19.5145 |  |  | F | 0.40749 | 35.6638 | 99.1101 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 19.124 |  |  | F | 0.59597 | 35.4763 | 99.109 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 19.0487 |  |  | F | 0.5079 | 35.2445 | 99.1041 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 18.617 |  |  | F | 0.38085 | 35.0151 | 99.0956 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 18.0054 |  |  | F | 0.37586 | 34.7694 | 99.0866 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 17.0549 |  |  | F | 0.37586 | 34.4888 | 99.0674 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 16.6883 |  |  | F | 0.37588 | 34.179 | 99.0543 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 16.505 |  |  | F | 0.37584 | 33.8564 | 99.0635 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 16.7542 |  |  | F | 0.37584 | 33.5384 | 99.0629 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie