## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-19
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 240.0779 |  | F | 0.0013177 |  | 71.7798 |  | 99.5935 | 5.1 | 86459.3044 | 63881.807
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 367.6868 | 0 |  | 0.001905 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 766.5817 |  |  | 766.5817 | [6 empty] | 766.5817
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 207.5667 |  | F | 0 |  | 71.4571 |  | 99.465 | 5.1 | 86316.6016 | 63752.6974
01:00 |  | 204.9161 |  | F | 0 |  | 70.9243 |  | 99.4639 | 5.1 | 86334.6406 | 63864.032
01:30 |  | 205.0307 |  | F | 0 |  | 70.9243 |  | 99.4752 | 5.1 | 86271.4609 | 63824.5479
02:00 |  | 202.774 |  | F | 0 |  | 71.3147 |  | 99.4829 | 5.1 | 86179.4375 | 63689.1238
02:30 |  | 200.7019 |  | F | 0 |  | 71.6741 |  | 99.4811 | 5.1 | 86245.3281 | 63670.2426
03:00 |  | 199.3844 |  | F | 0 |  | 70.7858 |  | 99.4911 | 5.1 | 86254.1953 | 63847.6412
03:30 |  | 204.0778 |  | F | 0 |  | 70.2626 |  | 99.4869 | 5.1 | 85948.3359 | 63715.4839
04:00 |  | 205.4733 |  | F | 0 |  | 70.4804 |  | 99.4761 | 5.1 | 86165.5391 | 63829.115
04:30 |  | 209.8992 |  | F | 0 |  | 70.9841 |  | 99.4742 | 5.1 | 86168.9688 | 63736.9838
05:00 |  | 208.376 |  | F | 0 |  | 70.8663 |  | 99.4882 | 5.1 | 86115.0859 | 63727.8977
05:30 |  | 208.4933 |  | F | 0 |  | 70.0614 |  | 99.5034 | 5.1 | 86141.75 | 63906.897
06:00 |  | 206.432 |  | F | 0 |  | 69.9216 |  | 99.5166 | 5.1 | 86016.8047 | 63848.7366
06:30 |  | 212.09 |  | F | 0 |  | 70.125 |  | 99.5263 | 5.1 | 85920.6016 | 63745.7346
07:00 |  | 213.0381 |  | F | 0 |  | 70.0343 |  | 99.548 | 5.1 | 85784.1094 | 63675.1452
07:30 |  | 211.6579 |  | F | 0 |  | 70.423 |  | 99.5592 | 5.1 | 86090.9688 | 63837.7889
08:00 |  | 214.7259 |  | F | 0 |  | 70.6825 |  | 99.5608 | 5.1 | 85828.8672 | 63596.4622
08:30 |  | 207.4974 |  | F | 0 |  | 70.6719 |  | 99.5746 | 5.1 | 85996.25 | 63731.2636
09:00 |  | 211.7665 |  | F | 0 |  | 70.6003 |  | 99.5926 | 5.1 | 86805.8906 | 64356.289
09:30 |  | 215.6954 |  | F | 0 |  | 71.1802 |  | 99.6113 | 5.1 | 87158.5859 | 64521.0764
10:00 |  | 221.8903 |  | F | 0 |  | 72.006 |  | 99.6151 | 5.1 | 87576.6328 | 64677.9384
10:30 |  | 222.8538 |  | F | 0 |  | 71.7559 |  | 99.62 | 5.1 | 87666.5078 | 64794.4266
11:00 |  | 224.8392 |  | F | 0 |  | 71.5513 |  | 99.6239 | 5.1 | 87507.6562 | 64717.9189
11:30 |  | 228.4263 |  | F | 0 |  | 72.1969 |  | 99.6282 | 5.1 | 87401.1172 | 64521.0558
12:00 |  | 238.2349 |  | F | 0 |  | 72.886 |  | 99.6267 | 5.1 | 87236.9609 | 64270.6912
12:30 |  | 248.1621 |  | F | 0 |  | 73.1619 |  | 99.635 | 5.1 | 87231.7812 | 64221.0082
13:00 |  | 252.2806 |  | F | 0 |  | 73.1766 |  | 99.6373 | 5.1 | 86892.3281 | 63969.8857
13:30 |  | 265.1429 |  | F | 0 |  | 73.2298 |  | 99.6447 | 5.1 | 86883.5391 | 63958.3176
14:00 |  | 271.0593 |  | F | 0 |  | 73.1814 |  | 99.6467 | 5.1 | 86666.2891 | 63808.6078
14:30 |  | 279.8106 |  | F | 0 |  | 73.4699 |  | 99.647 | 5.1 | 84535.5156 | 62188.1973
15:00 |  | 287.772 |  | F | 0.06325 |  | 73.0268 |  | 99.6558 | 5.1 | 81947.7188 | 60366.9594
15:30 |  | 285.8088 |  | F | 0 |  | 72.6307 |  | 99.649 | 5.1 | 82366.3359 | 60740.7284
16:00 |  | 287.2196 |  | F | 0 |  | 72.947 |  | 99.6419 | 5.1 | 83037.0391 | 61174.9937
16:30 |  | 288.9801 |  | F | 0 |  | 73.3555 |  | 99.6415 | 5.1 | 82963.8359 | 61048.7586
17:00 |  | 298.4081 |  | F | 0 |  | 72.6456 |  | 99.652 | 5.1 | 83273.7109 | 61409.0688
17:30 |  | 308.2891 |  | F | 0 |  | 72.3958 |  | 99.655 | 5.1 | 83456.5547 | 61590.2421
18:00 |  | 301.2623 |  | F | 0 |  | 72.898 |  | 99.6606 | 5.1 | 85452.0547 | 62974.9322
18:30 |  | 267.4201 |  | F | 0 |  | 72.8095 |  | 99.6538 | 5.1 | 87710.8828 | 64651.7214
19:00 |  | 255.1182 |  | F | 0 |  | 72.7889 |  | 99.6489 | 5.1 | 88049.375 | 64901.8873
19:30 |  | 259.032 |  | F | 0 |  | 73.14 |  | 99.6503 | 5.1 | 88210.7734 | 64955.869
20:00 |  | 257.9226 |  | F | 0 |  | 72.6239 |  | 99.644 | 5.1 | 88343.1875 | 65146.3163
20:30 |  | 257.3719 |  | F | 0 |  | 72.2653 |  | 99.6552 | 5.1 | 88179.0078 | 65100.068
21:00 |  | 255.5526 |  | F | 0 |  | 72.7468 |  | 99.6486 | 5.1 | 88395.1719 | 65164.4811
21:30 |  | 253.5011 |  | F | 0 |  | 72.1089 |  | 99.6587 | 5.1 | 89215.1484 | 65897.207
22:00 |  | 249.9338 |  | F | 0 |  | 71.2518 |  | 99.658 | 5.1 | 89238.75 | 66078.1809
22:30 |  | 250.4002 |  | F | 0 |  | 71.1841 |  | 99.6577 | 5.1 | 89023.8281 | 65931.779
23:00 |  | 250.3481 |  | F | 0 |  | 71.4999 |  | 99.6558 | 5.1 | 89256.8672 | 66042.5716
23:30 |  | 252.9215 |  | F | 0 |  | 71.8475 |  | 99.6512 | 5.1 | 88479.4531 | 65398.4048
24:00 |  | 254.1798 |  | F | 0 |  | 71.2727 |  | 99.6476 | 5.1 | 86105.1641 | 63747.3621
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie