## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-25
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 57.8633 | 436.7292 |  | F | 48.0387 | 98.5624 | 0.79999 | 199142.9118 | 163463.7184
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 227.0418 | 1713.6953 | 1.4481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1961.5646 | 1961.5646 | 1961.5646 | [5 empty] | 1961.5646
Výroba |  | x | x | 18790
Emisný faktor |  | x | x | 7.7067e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 55.3356 | 394.0645 |  | F | 46.9007 | 98.3999 | 0.79999 | 198889 | 163564.9062
01:00 |  | 54.318 | 423.3947 |  | F | 48.1994 | 98.4001 | 0.79999 | 197550.5 | 161808.2969
01:30 |  | 53.9079 | 406.4566 |  | F | 47.3514 | 98.3587 | 0.79999 | 198817.7031 | 163207.5
02:00 |  | 55.0286 | 379.3391 |  | F | 46.9783 | 98.358 | 0.79999 | 199332 | 163820.5938
02:30 |  | 56.9582 | 395.1133 |  | F | 48.1681 | 98.3994 | 0.79999 | 198207.5 | 162360.9062
03:00 |  | 55.9008 | 371.4979 |  | F | 48.5023 | 98.4293 | 0.79999 | 197928.2969 | 162012.9062
03:30 |  | 55.2524 | 400.5887 |  | F | 48.2589 | 98.3988 | 0.79999 | 197505.7969 | 161740.0938
04:00 |  | 54.9166 | 414.9106 |  | F | 48.6404 | 98.375 | 0.79999 | 198569.0938 | 162378
04:30 |  | 55.8884 | 404.7148 |  | F | 48.5577 | 98.3997 | 0.79999 | 198198.5938 | 162157.0938
05:00 |  | 54.9448 | 398.6613 |  | F | 48.563 | 98.4051 | 0.79999 | 198147.7969 | 162122.0938
05:30 |  | 53.7422 | 412.8654 |  | F | 48.5698 | 98.412 | 0.79999 | 197991.0938 | 162001.5
06:00 |  | 53.9907 | 426.2869 |  | F | 48.4493 | 98.4223 | 0.79999 | 198121.2031 | 162185.5938
06:30 |  | 57.1142 | 410.8152 |  | F | 47.8255 | 98.4074 | 0.79999 | 197927.2031 | 162316.7031
07:00 |  | 65.0702 | 391.5557 |  | F | 46.5664 | 98.4254 | 0.79999 | 199553.4062 | 164325
07:30 |  | 75.3683 | 379.6346 |  | F | 45.6539 | 98.4406 | 0.79999 | 198845.2969 | 164240.7969
08:00 |  | 79.7143 | 381.3711 |  | F | 46.7662 | 98.4743 | 0.79999 | 198974.9062 | 163828
08:30 |  | 80.9757 | 396.357 |  | F | 46.9314 | 98.5086 | 0.79999 | 198544.5938 | 163446.2969
09:00 |  | 78.0644 | 403.4477 |  | F | 46.3035 | 98.5269 | 0.79999 | 199845.5938 | 164871.2969
09:30 |  | 64.4254 | 439.6873 |  | F | 46.197 | 98.5642 | 0.79999 | 199341.9062 | 164573
10:00 |  | 61.3826 | 478.9957 |  | F | 46.2234 | 98.5727 | 0.79999 | 199130.2031 | 164398.7031
10:30 |  | 57.1969 | 518.7078 |  | F | 46.1395 | 98.5878 | 0.79999 | 199611.5 | 164864.5
11:00 |  | 55.4298 | 520.1639 |  | F | 46.3229 | 98.5814 | 0.79999 | 200174.5938 | 165224.2031
11:30 |  | 57.525 | 494.1725 |  | F | 46.8246 | 98.5919 | 0.79999 | 200648.2969 | 165373.7969
12:00 |  | 56.7591 | 442.6365 |  | F | 47.8359 | 98.5936 | 0.79999 | 199781.7969 | 164142.7969
12:30 |  | 56.7342 | 475.7039 |  | F | 48.7891 | 98.5983 | 0.79999 | 199654.5938 | 163561.4062
13:00 |  | 53.7579 | 466.1336 |  | F | 49.291 | 98.5958 | 0.79999 | 201256.5 | 164612.5
13:30 |  | 56.0579 | 463.5645 |  | F | 50.0116 | 98.5993 | 0.79999 | 201035.5938 | 164071.5938
14:00 |  | 54.845 | 475.0383 |  | F | 50.5421 | 98.5898 | 0.79999 | 201272.5938 | 163979.2969
14:30 |  | 50.8405 | 456.6721 |  | F | 50.8534 | 98.5833 | 0.79999 | 203087 | 165287.5
15:00 |  | 52.1721 | 450.108 |  | F | 51.0563 | 98.5746 | 0.79999 | 201855.5938 | 164167.7031
15:30 |  | 53.715 | 451.6943 |  | F | 51.1267 | 98.5717 | 0.79999 | 202253.5 | 164450.7031
16:00 |  | 53.8602 | 461.3539 |  | F | 50.5975 | 98.5907 | 0.79999 | 202226.5938 | 164727.9062
16:30 |  | 52.0791 | 452.6621 |  | F | 50.0596 | 98.6216 | 0.79999 | 200581.2969 | 163712.0938
17:00 |  | 54.2325 | 458.959 |  | F | 49.9292 | 98.6212 | 0.79999 | 199636.9062 | 163006.7969
17:30 |  | 54.4678 | 474.165 |  | F | 49.8103 | 98.614 | 0.79999 | 199694.2969 | 163101.2031
18:00 |  | 50.748 | 470.7867 |  | F | 49.4224 | 98.6246 | 0.79999 | 199004.4062 | 162750.4062
18:30 |  | 53.3387 | 466.4121 |  | F | 48.937 | 98.6705 | 0.79999 | 198488.2031 | 162649.2969
19:00 |  | 57.5347 | 434.3041 |  | F | 48.7294 | 98.6839 | 0.79999 | 197955.2031 | 162338.7969
19:30 |  | 56.7647 | 432.1283 |  | F | 48.4748 | 98.7034 | 0.79999 | 197767.0938 | 162345.2031
20:00 |  | 57.4461 | 458.7525 |  | F | 48.1321 | 98.7168 | 0.79999 | 198466.9062 | 163115.5938
20:30 |  | 57.4647 | 455.1461 |  | F | 47.8903 | 98.7227 | 0.79999 | 198737.4062 | 163470.5
21:00 |  | 56.8842 | 462.2148 |  | F | 47.4829 | 98.7188 | 0.79999 | 198508.5 | 163483.2031
21:30 |  | 56.293 | 452.9025 |  | F | 47.078 | 98.7278 | 0.79999 | 197550.2031 | 162914.4062
22:00 |  | 58.1733 | 438.4904 |  | F | 46.6675 | 98.7336 | 0.79999 | 197006.4062 | 162684.5
22:30 |  | 58.3355 | 421.8426 |  | F | 46.389 | 98.7588 | 0.79999 | 197239.7969 | 163060.5
23:00 |  | 56.5102 | 417.3764 |  | F | 46.0902 | 98.7693 | 0.79999 | 198480.5938 | 164257.5
23:30 |  | 57.431 | 449.2887 |  | F | 45.9214 | 98.7813 | 0.79999 | 197253 | 163348
24:00 |  | 58.5409 | 431.8648 |  | F | 45.8449 | 98.7921 | 0.79999 | 198209.7031 | 164197.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie