## denny
Denný protokol za |  | 2020-03-23
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 2
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 109.1191 | 904.9449 | 0.35956
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 3426.5707 | 28411.3719 | 11.3069
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15696.3039 | 15696.3039 | 15696.3039
Výroba |  | x | x | 404815
Emisný faktor |  | x | x | 2.7931e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 96.1477 | 930.796 | 0.44253 | 77.5798 | 99.4027 | 0.8 | 875474.3125 | 663700.9356
40561.0417 |  | 105.989 | 934.6582 | 0.46706 | 77.6094 | 99.4 | 0.8 | 874637.1875 | 662991.9272
40561.0625 |  | 109.6825 | 905.1096 | 0.4821 | 77.6339 | 99.3833 | 0.8 | 874180.6875 | 662488.4255
40561.0833 |  | 99.247 | 934.301 | 0.46697 | 77.6427 | 99.3519 | 0.8 | 874200.25 | 662277.3805
40561.1042 |  | 100.317 | 929.5124 | 0.46203 | 77.5864 | 99.329 | 0.8 | 874469.625 | 662435.4948
40561.125 |  | 104.7853 | 910.8566 | 0.46572 | 77.697 | 99.3166 | 0.8 | 872271.8125 | 660479.3006
40561.1458 |  | 98.0968 | 919.4819 | 0.46137 | 77.7162 | 99.3149 | 0.8 | 872066.875 | 660276.5848
40561.1667 |  | 95.9953 | 935.5275 | 0.42597 | 77.4146 | 99.3132 | 0.8 | 870927.625 | 659970.6214
40561.1875 |  | 100.2297 | 891.4733 | 0.43361 | 77.6652 | 99.3054 | 0.8 | 870446.3125 | 659082.4294
40561.2083 |  | 102.9447 | 885.0283 | 0.45565 | 78.0093 | 99.2874 | 0.8 | 870250.875 | 658169.7793
40561.2292 |  | 98.108 | 903.596 | 0.45746 | 78.2315 | 99.2819 | 0.8 | 871384.8125 | 658574.1963
40561.25 |  | 95.2756 | 892.0551 | 0.41799 | 77.9185 | 99.2768 | 0.8 | 870137.375 | 658183.7382
40561.2708 |  | 102.2997 | 883.91 | 0.38359 | 77.6361 | 99.2855 | 0.8 | 869805.9375 | 658520.5817
40561.2917 |  | 114.1684 | 894.1095 | 0.39408 | 77.3479 | 99.2832 | 0.8 | 870564.75 | 659621.6591
40561.3125 |  | 143.8919 | 880.0833 | 0.4091 | 77.7891 | 99.2922 | 0.8 | 871814 | 659797.4136
40561.3333 |  | 163.2784 | 896.3149 | 0.4952 | 78.2426 | 99.3012 | 0.8 | 871189.875 | 658533.604
40561.3542 |  | 126.6582 | 906.4361 | 0.44704 | 77.7968 | 99.2962 | 0.8 | 870908.625 | 659124.0289
40561.375 |  | 131.7609 | 917.5239 | 0.39081 | 78.3112 | 99.2989 | 0.8 | 871109.375 | 658329.2061
40561.3958 |  | 149.7151 | 927.7994 | 0.41708 | 78.9682 | 99.3148 | 0.8 | 872032.25 | 657902.4152
40561.4167 |  | 129.4563 | 936.447 | 0.39272 | 78.8058 | 99.3143 | 0.8 | 870604.9375 | 657125.3584
40561.4375 |  | 119.3189 | 937.8254 | 0.36417 | 78.6551 | 99.301 | 0.8 | 868875.9375 | 656013.6312
40561.4583 |  | 116.4019 | 942.5493 | 0.3588 | 78.881 | 99.289 | 0.8 | 869774.375 | 656191.0631
40561.4792 |  | 111.4798 | 938.5717 | 0.37946 | 78.8897 | 99.2806 | 0.8 | 867785.0625 | 654618.6887
40561.5 |  | 135.757 | 948.0963 | 0.42909 | 79.231 | 99.2629 | 0.8 | 869218.75 | 654948.0689
40561.5208 |  | 117.7474 | 926.9237 | 0.41847 | 79.477 | 99.2374 | 0.8 | 867082 | 652714.5148
40561.5417 |  | 97.1644 | 924.753 | 0.35793 | 79.6829 | 99.2257 | 0.8 | 864921.3125 | 650631.3956
40561.5625 |  | 90.5571 | 921.8627 | 0.34113 | 79.5039 | 99.2421 | 0.8 | 864903.625 | 651056.391
40561.5833 |  | 87.3104 | 906.8244 | 0.32617 | 79.4288 | 99.2385 | 0.8 | 866210.8125 | 652155.0752
40561.6042 |  | 87.4566 | 897.2294 | 0.29026 | 79.7789 | 99.2532 | 0.8 | 862815.3125 | 649050.9062
40561.625 |  | 84.8007 | 911.5668 | 0.27196 | 79.6262 | 99.2651 | 0.8 | 859530.8125 | 646937.0051
40561.6458 |  | 81.9661 | 912.2518 | 0.25346 | 79.2609 | 99.2757 | 0.8 | 860179.5625 | 648166.1494
40561.6667 |  | 98.7016 | 903.4498 | 0.26255 | 79.5868 | 99.2849 | 0.8 | 860309.3125 | 647724.4746
40561.6875 |  | 106.7481 | 892.9983 | 0.26623 | 79.4745 | 99.2931 | 0.8 | 860409.5625 | 648060.1935
40561.7083 |  | 105.6055 | 898.2573 | 0.27707 | 79.9151 | 99.3013 | 0.8 | 859632.4375 | 646720.2241
40561.7292 |  | 103.9573 | 905.6223 | 0.26605 | 80.098 | 99.3111 | 0.8 | 860453.5 | 647066.5421
40561.75 |  | 106.682 | 903.0835 | 0.26529 | 80.1866 | 99.3138 | 0.8 | 859135.875 | 645930.9782
40561.7708 |  | 108.0955 | 901.5925 | 0.27698 | 80.4449 | 99.3379 | 0.8 | 859936.0625 | 646217.3881
40561.7917 |  | 109.7984 | 886.9663 | 0.29397 | 80.3519 | 99.3675 | 0.8 | 859945.25 | 646586.9138
40561.8125 |  | 109.1102 | 879.9045 | 0.30016 | 80.2596 | 99.4046 | 0.8 | 860106.9375 | 647118.6833
40561.8333 |  | 105.9737 | 879.6207 | 0.28131 | 80.1871 | 99.4095 | 0.8 | 860186.375 | 647343.1043
40561.8542 |  | 105.278 | 862.3644 | 0.28073 | 80.0338 | 99.4137 | 0.8 | 860166.6875 | 647636.8499
40561.875 |  | 106.1614 | 871.02 | 0.28288 | 80.106 | 99.4368 | 0.8 | 860443.1875 | 647862.9517
40561.8958 |  | 105.0767 | 857.4849 | 0.27008 | 80.0232 | 99.4442 | 0.8 | 860743.9375 | 648289.9602
40561.9167 |  | 103.4457 | 856.3048 | 0.26757 | 79.8248 | 99.4467 | 0.8 | 860753 | 648676.9464
40561.9375 |  | 113.1154 | 863.3207 | 0.27285 | 79.0616 | 99.4498 | 0.8 | 862717.5625 | 651587.1907
40561.9583 |  | 113.8782 | 901.1983 | 0.28767 | 78.83 | 99.4396 | 0.8 | 862624.375 | 651878.0561
40561.9792 |  | 118.7216 | 902.5579 | 0.27378 | 78.5802 | 99.4376 | 0.8 | 862402.1875 | 652160.0976
24:00 |  | 119.3587 | 888.134 | 0.27462 | 78.76 | 99.448 | 0.8 | 862116.625 | 651679.3742
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 94.735 | 682.856 | 0.352 | 91.4 | 98.1 | 0.8 | 0 | 799062
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie