## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-18
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 83.024 |  | F | 0.44623 | 62.2363 | 97.2354 | 5 | 34801.7047 | 25853.9084
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 51.4002 | 0 |  | 0.27673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 310.2469 |  |  | 310.2469 |  |  |  |  | 310.2469
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 79.785 |  | F | 0.41824 | 60.9871 | 97.3724 | 5 | 36526.8594 | 27267.0959
01:00 |  | 75.9212 |  | F | 0.4362 | 60.0861 | 97.3448 | 5 | 36552.5703 | 27352.3232
01:30 |  | 73.807 |  | F | 0.43648 | 59.2841 | 97.3132 | 5 | 35945.4102 | 26954.1009
02:00 |  | 74.6936 |  | F | 0.5143 | 58.6599 | 97.287 | 5 | 35402.0664 | 26589.4591
02:30 |  | 76.8246 |  | F | 0.49123 | 58.1576 | 97.2645 | 5 | 35319.4102 | 26561.4416
03:00 |  | 75.9503 |  | F | 0.41503 | 57.7178 | 97.2301 | 5 | 35344.6094 | 26606.3116
03:30 |  | 76.2338 |  | F | 0.42477 | 57.457 | 97.1961 | 5 | 35254.1641 | 26549.8762
04:00 |  | 82.5227 |  | F | 0.39059 | 57.279 | 97.1578 | 5 | 35236.1953 | 26540.2002
04:30 |  | 79.9376 |  | F | 0.39761 | 57.2244 | 97.1312 | 5 | 35205.793 | 26514.413
05:00 |  | 79.1857 |  | F | 0.42317 | 57.2421 | 97.1305 | 5 | 35183.4492 | 26495.96
05:30 |  | 73.7005 |  | F | 0.44739 | 57.2903 | 97.1282 | 5 | 35169.3203 | 26480.8397
06:00 |  | 77.0516 |  | F | 0.39512 | 57.3779 | 97.1176 | 5 | 35155.3438 | 26460.4135
06:30 |  | 73.7672 |  | F | 0.41328 | 57.4644 | 97.1148 | 5 | 35153.7188 | 26451.4978
07:00 |  | 56.4201 |  | F | 0.4081 | 57.544 | 97.1239 | 5 | 35088.875 | 26398.8363
07:30 |  | 69.6922 |  | F | 0.46528 | 57.7882 | 97.1391 | 5 | 35116.0664 | 26403.9176
08:00 |  | 82.6788 |  | F | 0.39196 | 57.9623 | 97.145 | 5 | 35106.957 | 26384.7977
08:30 |  | 86.5453 |  | F | 0.39527 | 58.2687 | 97.1448 | 5 | 35017.0352 | 26292.8136
09:00 |  | 82.0178 |  | F | 0.38588 | 58.5645 | 97.1446 | 5 | 34952.9805 | 26221.2663
09:30 |  | 80.5047 |  | F | 0.48898 | 58.9102 | 97.1529 | 5 | 34965.8945 | 26205.9011
10:00 |  | 79.3229 |  | F | 0.4047 | 59.3107 | 97.1677 | 5 | 34997.2695 | 26201.8009
10:30 |  | 79.0207 |  | F | 0.42675 | 59.657 | 97.1878 | 5 | 34971.9961 | 26161.0388
11:00 |  | 78.4 |  | F | 0.42411 | 59.9197 | 97.1866 | 5 | 34944.7461 | 26119.7322
11:30 |  | 76.6527 |  | F | 0.46737 | 60.1954 | 97.1687 | 5 | 34953.668 | 26099.9738
12:00 |  | 78.0311 |  | F | 0.68267 | 60.7063 | 97.158 | 5 | 34951.1602 | 26055.2889
12:30 |  | 77.1701 |  | F | 0.4578 | 61.2865 | 97.1518 | 5 | 34850.8438 | 25933.7895
13:00 |  | 77.1916 |  | F | 0.45142 | 61.8296 | 97.1396 | 5 | 34782.7031 | 25837.8666
13:30 |  | 68.9367 |  | F | 0.50568 | 62.2569 | 97.1316 | 5 | 34735.4766 | 25767.7886
14:00 |  | 65.5629 |  | F | 0.4536 | 62.7256 | 97.1304 | 5 | 34798.7773 | 25778.4181
14:30 |  | 67.9195 |  | F | 0.64663 | 63.2473 | 97.1406 | 5 | 34754.9766 | 25708.7333
15:00 |  | 70.805 |  | F | 0.50439 | 63.6413 | 97.1643 | 5 | 34484.1641 | 25484.7827
15:30 |  | 70.8685 |  | F | 0.50559 | 64.0496 | 97.184 | 5 | 34308.4922 | 25329.3913
16:00 |  | 72.959 |  | F | 0.48009 | 64.4184 | 97.2005 | 5 | 34281.6602 | 25286.2288
16:30 |  | 74.2265 |  | F | 0.43751 | 64.8322 | 97.2167 | 5 | 34296.4727 | 25270.3796
17:00 |  | 71.7096 |  | F | 0.40757 | 65.2736 | 97.2278 | 5 | 34694.9609 | 25533.569
17:30 |  | 70.2287 |  | F | 0.5518 | 65.6907 | 97.2419 | 5 | 34804.6758 | 25586.4884
18:00 |  | 91.0204 |  | F | 0.46308 | 66.1846 | 97.2564 | 5 | 34838.418 | 25577.8241
18:30 |  | 120.8675 |  | F | 0.4095 | 66.6078 | 97.2654 | 5 | 34922.5898 | 25610.0772
19:00 |  | 143.1448 |  | F | 0.43657 | 67.0141 | 97.2829 | 5 | 35049.6328 | 25677.1513
19:30 |  | 161.3687 |  | F | 0.38995 | 67.3969 | 97.3004 | 5 | 35063.2383 | 25662.8728
20:00 |  | 139.4893 |  | F | 0.41032 | 67.671 | 97.3263 | 5 | 33945.5078 | 24831.4139
20:30 |  | 92.1642 |  | F | 0.4347 | 67.7899 | 97.352 | 5 | 32831.1445 | 24014.2241
21:00 |  | 90.682 |  | F | 0.42903 | 68.03 | 97.3789 | 5 | 32785.1328 | 23970.3178
21:30 |  | 91.2985 |  | F | 0.41376 | 68.0856 | 97.3991 | 5 | 32745.5039 | 23942.3865
22:00 |  | 90.4238 |  | F | 0.41907 | 68.2149 | 97.4143 | 5 | 32758.6133 | 23946.6616
22:30 |  | 92.0245 |  | F | 0.41462 | 68.437 | 97.4266 | 5 | 32736.2754 | 23917.7842
23:00 |  | 78.7319 |  | F | 0.42863 | 68.6223 | 97.4588 | 5 | 33161.9727 | 24223.6559
23:30 |  | 79.6844 |  | F | 0.3933 | 69.2015 | 97.4874 | 5 | 36135.9062 | 26359.0911
24:00 |  | 78.0055 |  | F | 0.42996 | 69.7812 | 97.5127 | 5 | 36199.1289 | 26367.4087
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie