## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-27
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 247.4958 |  | F | 0.025322 |  | 77.6546 |  | 99.1519 | 5.1 | 77551.6886 | 56090.3935
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 333.2664 | 0 |  | 0.015358 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 673.0847 |  |  | 673.0847 | [6 empty] | 673.0847
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 247.5619 |  | F | 0 |  | 76.729 |  | 99.1181 | 5.1 | 78415.3984 | 56845.2758
01:00 |  | 242.3565 |  | F | 0.14883 |  | 76.5423 |  | 99.1086 | 5.1 | 78662.5859 | 57049.4701
01:30 |  | 252.4549 |  | F | 0.43069 |  | 76.833 |  | 99.0994 | 5.1 | 79162.8594 | 57359.2612
02:00 |  | 244.7943 |  | F | 0.44202 |  | 76.898 |  | 99.0915 | 5.1 | 79241.2891 | 57400.8576
02:30 |  | 244.3875 |  | F | 0.10547 |  | 76.8599 |  | 99.0887 | 5.1 | 78878.9219 | 57142.9535
03:00 |  | 238.7998 |  | F | 0 |  | 76.5646 |  | 99.0821 | 5.1 | 78719.4453 | 57071.7908
03:30 |  | 216.9679 |  | F | 0 |  | 76.247 |  | 99.0747 | 5.1 | 78003.0781 | 56599.5792
04:00 |  | 223.2097 |  | F | 0 |  | 75.9809 |  | 99.0664 | 5.1 | 76632.0625 | 55642.5088
04:30 |  | 226.3719 |  | F | 0 |  | 75.935 |  | 99.0504 | 5.1 | 75972.9062 | 55162.2043
05:00 |  | 234.6276 |  | F | 0 |  | 76.1666 |  | 99.0447 | 5.1 | 76151.2266 | 55251.8688
05:30 |  | 244.9887 |  | F | 0 |  | 76.1103 |  | 99.0524 | 5.1 | 76851.1797 | 55773.0062
06:00 |  | 253.4045 |  | F | 0 |  | 75.873 |  | 99.0618 | 5.1 | 77723.6016 | 56449.8894
06:30 |  | 259.5389 |  | F | 0 |  | 75.9201 |  | 99.0734 | 5.1 | 77063.0547 | 55969.1442
07:00 |  | 260.7883 |  | F | 0 |  | 76.3411 |  | 99.0875 | 5.1 | 76978.5938 | 55848.3874
07:30 |  | 263.1109 |  | F | 0 |  | 76.6353 |  | 99.0988 | 5.1 | 76947 | 55784.8704
08:00 |  | 266.6727 |  | F | 0 |  | 76.9486 |  | 99.1119 | 5.1 | 77051.625 | 55818.1301
08:30 |  | 313.851 |  | F | 0 |  | 77.1528 |  | 99.1049 | 5.1 | 78097.3906 | 56538.7096
09:00 |  | 256.1952 |  | F | 0 |  | 77.3976 |  | 99.1074 | 5.1 | 78279.7031 | 56632.5484
09:30 |  | 236.0918 |  | F | 0.01911 |  | 77.6453 |  | 99.1148 | 5.1 | 78753.8516 | 56939.5889
10:00 |  | 230.9901 |  | F | 0.06915 |  | 77.8749 |  | 99.1169 | 5.1 | 80083.625 | 57864.4219
10:30 |  | 231.1479 |  | F | 0 |  | 78.2787 |  | 99.1201 | 5.1 | 80680.625 | 58230.6467
11:00 |  | 234.487 |  | F | 0 |  | 78.3634 |  | 99.1209 | 5.1 | 80515.6797 | 58098.0592
11:30 |  | 237.7319 |  | F | 0 |  | 78.4087 |  | 99.1221 | 5.1 | 80665.9609 | 58199.7468
12:00 |  | 238.7179 |  | F | 0 |  | 78.4945 |  | 99.1227 | 5.1 | 80573.5391 | 58119.1878
12:30 |  | 246.6063 |  | F | 0 |  | 78.7447 |  | 99.1308 | 5.1 | 79161.4531 | 57064.7297
13:00 |  | 246.7914 |  | F | 0 |  | 78.8257 |  | 99.1428 | 5.1 | 79530.0781 | 57324.1888
13:30 |  | 287.8062 |  | F | 0 |  | 79.0224 |  | 99.1493 | 5.1 | 79794.2031 | 57486.2237
14:00 |  | 325.6293 |  | F | 0.00019 |  | 79.0633 |  | 99.1543 | 5.1 | 80029.2891 | 57651.8
14:30 |  | 310.0384 |  | F | 0 |  | 78.8467 |  | 99.1596 | 5.1 | 78753.1484 | 56770.3878
15:00 |  | 257.4348 |  | F | 0 |  | 78.6368 |  | 99.1593 | 5.1 | 76422.0391 | 55122.714
15:30 |  | 255.3981 |  | F | 0 |  | 79.1182 |  | 99.1668 | 5.1 | 77169.4844 | 55589.9601
16:00 |  | 253.7348 |  | F | 0 |  | 79.4283 |  | 99.1699 | 5.1 | 77066.5 | 55468.6888
16:30 |  | 256.1139 |  | F | 0 |  | 78.9427 |  | 99.1863 | 5.1 | 76044.7656 | 54817.8443
17:00 |  | 266.123 |  | F | 0 |  | 78.7413 |  | 99.2054 | 5.1 | 74800.7344 | 53962.308
17:30 |  | 257.7577 |  | F | 0 |  | 79.2253 |  | 99.2054 | 5.1 | 75076.5312 | 54086.8983
18:00 |  | 260.085 |  | F | 0 |  | 79.3667 |  | 99.2077 | 5.1 | 75148.0312 | 54117.9569
18:30 |  | 255.6291 |  | F | 0 |  | 79.0711 |  | 99.2175 | 5.1 | 75122.4297 | 54150.2318
19:00 |  | 301.4534 |  | F | 0 |  | 78.9727 |  | 99.2292 | 5.1 | 75191.8828 | 54221.8344
19:30 |  | 151.127 |  | F | 0 |  | 78.5421 |  | 99.2342 | 5.1 | 74711.625 | 53944.1941
20:00 |  | 232.7643 |  | F | 0 |  | 78.3635 |  | 99.2372 | 5.1 | 74532.125 | 53843.5753
20:30 |  | 231.4106 |  | F | 0 |  | 78.534 |  | 99.2447 | 5.1 | 74147.2734 | 53543.6585
21:00 |  | 230.0112 |  | F | 0 |  | 78.2768 |  | 99.2605 | 5.1 | 73997.6562 | 53483.2167
21:30 |  | 227.0739 |  | F | 0 |  | 77.1511 |  | 99.2723 | 5.1 | 74582.0391 | 54085.2414
22:00 |  | 221.8299 |  | F | 0 |  | 76.5263 |  | 99.276 | 5.1 | 75870.1172 | 55119.7264
22:30 |  | 224.7024 |  | F | 0 |  | 76.6256 |  | 99.275 | 5.1 | 76311.4141 | 55424.0002
23:00 |  | 225.6942 |  | F | 0 |  | 77.0248 |  | 99.2644 | 5.1 | 79023.0703 | 57321.9118
23:30 |  | 229.8853 |  | F | 0 |  | 77.0881 |  | 99.2561 | 5.1 | 79648.5547 | 57760.2972
24:00 |  | 225.4514 |  | F | 0 |  | 77.0842 |  | 99.2464 | 5.1 | 80241.4062 | 58185.1916
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie