## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-18
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 273.9736 |  | F | 0.080533 |  | 65.5614 |  | 98.2959 | 5.1 | 83056.5444 | 61679.2025
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 405.6944 | 0 |  | 0.11882 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 740.1504 |  |  | 740.1504 | [6 empty] | 740.1504
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 285.0576 |  | F | 0 |  | 65.2245 |  | 98.2382 | 5.1 | 83545.1875 | 62067.1781
01:00 |  | 291.2802 |  | F | 0.0318 |  | 64.8461 |  | 98.2352 | 5.1 | 83466.25 | 62076.0596
01:30 |  | 297.7933 |  | F | 0 |  | 64.4579 |  | 98.2208 | 5.1 | 83559.7344 | 62207.9742
02:00 |  | 303.0569 |  | F | 0.1599 |  | 64.9393 |  | 98.2247 | 5.1 | 83399.7031 | 62002.8634
02:30 |  | 254.4805 |  | F | 0 |  | 65.5319 |  | 98.2199 | 5.1 | 83153.7891 | 61708.8543
03:00 |  | 263.673 |  | F | 0.12506 |  | 65.0673 |  | 98.2322 | 5.1 | 82995.4375 | 61683.6726
03:30 |  | 300.4075 |  | F | 0.04142 |  | 64.6266 |  | 98.224 | 5.1 | 83101.2266 | 61837.6989
04:00 |  | 329.148 |  | F | 0.09459 |  | 65.1931 |  | 98.2272 | 5.1 | 83062.0156 | 61707.0695
04:30 |  | 294.5446 |  | F | 0.02761 |  | 65.5907 |  | 98.223 | 5.1 | 83091.5391 | 61653.8982
05:00 |  | 288.3062 |  | F | 0.00347 |  | 65.1419 |  | 98.2266 | 5.1 | 83006.5859 | 61674.8173
05:30 |  | 287.493 |  | F | 0 |  | 64.8383 |  | 98.2246 | 5.1 | 83129.8672 | 61820.6826
06:00 |  | 296.1896 |  | F | 0.04462 |  | 65.1 |  | 98.2221 | 5.1 | 83227.2734 | 61843.6235
06:30 |  | 230.1826 |  | F | 0.07129 |  | 65.3943 |  | 98.2481 | 5.1 | 82682.9688 | 61402.0416
07:00 |  | 260.3802 |  | F | 0.10284 |  | 65.2283 |  | 98.2581 | 5.1 | 82817.2734 | 61538.2153
07:30 |  | 238.0415 |  | F | 0.12562 |  | 65.072 |  | 98.2828 | 5.1 | 82673.8906 | 61475.5076
08:00 |  | 222.9787 |  | F | 0.07575 |  | 65.0018 |  | 98.2907 | 5.1 | 82514.25 | 61374.4504
08:30 |  | 227.2031 |  | F | 0.01707 |  | 65.1572 |  | 98.2921 | 5.1 | 82553.8359 | 61376.5672
09:00 |  | 231.9687 |  | F | 0.03322 |  | 65.6204 |  | 98.3272 | 5.1 | 82616.0078 | 61360.7035
09:30 |  | 254.7853 |  | F | 0 |  | 65.6469 |  | 98.3057 | 5.1 | 83044.8984 | 61660.9323
10:00 |  | 250.8653 |  | F | 0 |  | 64.811 |  | 98.3173 | 5.1 | 83703.6641 | 62311.1329
10:30 |  | 255.3922 |  | F | 0 |  | 64.659 |  | 98.3395 | 5.1 | 83424.0703 | 62145.0059
11:00 |  | 273.6288 |  | F | 0.05724 |  | 65.3023 |  | 98.3255 | 5.1 | 83234.1641 | 61876.8416
11:30 |  | 293.8624 |  | F | 0.02889 |  | 66.1249 |  | 98.3041 | 5.1 | 83407.7031 | 61842.047
12:00 |  | 363.2294 |  | F | 0.20104 |  | 65.8115 |  | 98.3028 | 5.1 | 83927.3906 | 62284.0873
12:30 |  | 242.3811 |  | F | 0.00406 |  | 65.3213 |  | 98.2823 | 5.1 | 83425.1328 | 61988.1419
13:00 |  | 284.1776 |  | F | 0 |  | 65.8904 |  | 98.2717 | 5.1 | 83309.7422 | 61791.8052
13:30 |  | 303.7913 |  | F | 0.02411 |  | 66.4954 |  | 98.2632 | 5.1 | 83273.0781 | 61649.2375
14:00 |  | 272.986 |  | F | 0 |  | 66.4586 |  | 98.2745 | 5.1 | 83309.5 | 61689.977
14:30 |  | 298.3762 |  | F | 0 |  | 65.9689 |  | 98.2749 | 5.1 | 83289.5469 | 61764.5399
15:00 |  | 241.6096 |  | F | 0.0124 |  | 66.2217 |  | 98.2674 | 5.1 | 83061.3984 | 61544.7891
15:30 |  | 371.9199 |  | F | 0.00572 |  | 66.5723 |  | 98.2647 | 5.1 | 83631.1562 | 61901.2891
16:00 |  | 295.5756 |  | F | 0 |  | 66.405 |  | 98.2774 | 5.1 | 83657.5234 | 61959.2691
16:30 |  | 241.9394 |  | F | 0.02787 |  | 66.2874 |  | 98.3071 | 5.1 | 82905.6719 | 61442.3199
17:00 |  | 238.2467 |  | F | 0 |  | 66.0442 |  | 98.3206 | 5.1 | 82753.8438 | 61382.1738
17:30 |  | 217.8165 |  | F | 0.01605 |  | 65.9248 |  | 98.3409 | 5.1 | 82503.2422 | 61230.4713
18:00 |  | 259.5687 |  | F | 0.07619 |  | 66.1744 |  | 98.353 | 5.1 | 82825.3828 | 61431.9114
18:30 |  | 281.3512 |  | F | 0.05814 |  | 66.4049 |  | 98.3786 | 5.1 | 82832.0781 | 61411.1204
19:00 |  | 285.2751 |  | F | 0 |  | 65.9731 |  | 98.3771 | 5.1 | 82774.3438 | 61445.5506
19:30 |  | 340.3764 |  | F | 0.16832 |  | 65.1469 |  | 98.3775 | 5.1 | 83291.7422 | 61980.8875
20:00 |  | 276.7321 |  | F | 0.17397 |  | 65.4972 |  | 98.3625 | 5.1 | 82943.8281 | 61648.746
20:30 |  | 240.1745 |  | F | 0.2245 |  | 66.2592 |  | 98.3483 | 5.1 | 82512 | 61181.2605
21:00 |  | 276.9405 |  | F | 0.18992 |  | 66.0592 |  | 98.344 | 5.1 | 82407.6406 | 61137.2017
21:30 |  | 275.1521 |  | F | 0.39 |  | 65.6209 |  | 98.3517 | 5.1 | 82461.625 | 61261.2496
22:00 |  | 251.0246 |  | F | 0.37579 |  | 65.6423 |  | 98.3507 | 5.1 | 82298.4922 | 61135.5259
22:30 |  | 253.6621 |  | F | 0.41184 |  | 65.6654 |  | 98.3722 | 5.1 | 82414.8984 | 61231.2363
23:00 |  | 269.7392 |  | F | 0.26275 |  | 65.6877 |  | 98.3815 | 5.1 | 82913.8359 | 61603.6728
23:30 |  | 274.3704 |  | F | 0.20251 |  | 65.6582 |  | 98.3763 | 5.1 | 83206.7422 | 61823.4055
24:00 |  | 263.5996 |  | F | 0 |  | 65.1785 |  | 98.3751 | 5.1 | 83372.9609 | 62034.0145
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie