## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-19
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 251.4279 |  |  | F | 0.47548 | 78.6958 | 99.15 | 5 | 71796.5422 | 51826.7858
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 305.6192 |  | 0 |  | 0.010358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 621.9214 |  |  |  | 621.9214 |  |  |  |  | 621.9214
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 224.7669 |  |  | F | 0.43443 | 77.2766 | 98.9441 | 5 | 75566.8047 | 54656.2069
01:00 |  | 233.9317 |  |  | F | 0.43503 | 77.5973 | 98.9473 | 5 | 73838.9766 | 53359.3852
01:30 |  | 245.596 |  |  | F | 0.45081 | 77.8746 | 98.9485 | 5 | 72055.8828 | 52030.3034
02:00 |  | 240.5788 |  |  | F | 0.42062 | 77.7127 | 98.9511 | 5 | 71635.0078 | 51751.6257
02:30 |  | 228.4857 |  |  | F | 0.48016 | 77.5957 | 98.9486 | 5 | 71396.1406 | 51594.9729
03:00 |  | 224.2953 |  |  | F | 0.44105 | 77.8456 | 98.9462 | 5 | 71663.4531 | 51750.0525
03:30 |  | 244.8726 |  |  | F | 0.44232 | 78.2378 | 98.9457 | 5 | 72195.375 | 52075.6572
04:00 |  | 279.6322 |  |  | F | 0.42883 | 78.7414 | 98.9604 | 5 | 71605.6562 | 51584.0316
04:30 |  | 279.5582 |  |  | F | 0.3939 | 78.701 | 98.9778 | 5 | 71183.3906 | 51294.7763
05:00 |  | 246.1952 |  |  | F | 0.45308 | 78.3298 | 98.9937 | 5 | 71183.9844 | 51357.6222
05:30 |  | 208.737 |  |  | F | 0.44123 | 78.3358 | 99.0096 | 5 | 70952.5 | 51197.9565
06:00 |  | 206.4748 |  |  | F | 0.43938 | 78.7591 | 99.0198 | 5 | 71042.25 | 51206.323
06:30 |  | 202.6897 |  |  | F | 0.4314 | 79.171 | 99.0412 | 5 | 70889.5234 | 51047.5149
07:00 |  | 196.2198 |  |  | F | 0.52426 | 78.7285 | 99.06 | 5 | 71000.9297 | 51201.7662
07:30 |  | 196.6663 |  |  | F | 0.41861 | 78.1318 | 99.074 | 5 | 71030.0781 | 51317.077
08:00 |  | 193.4862 |  |  | F | 0.42655 | 78.2485 | 99.0828 | 5 | 70989.4297 | 51275.2311
08:30 |  | 181.2628 |  |  | F | 0.44403 | 78.7538 | 99.1008 | 5 | 70910.8203 | 51154.1899
09:00 |  | 168.7607 |  |  | F | 0.4597 | 79.3694 | 99.1209 | 5 | 71392.1172 | 51421.8815
09:30 |  | 184.0415 |  |  | F | 0.42996 | 79.2047 | 99.1355 | 5 | 72347.8438 | 52142.2807
10:00 |  | 176.8984 |  |  | F | 0.4467 | 78.9271 | 99.1415 | 5 | 78094.2344 | 56331.5863
10:30 |  | 219.258 |  |  | F | 0.43736 | 79.1502 | 99.1583 | 5 | 76952.4219 | 55482.2294
11:00 |  | 294.5808 |  |  | F | 0.44427 | 78.8129 | 99.1835 | 5 | 74902.4375 | 54069.6902
11:30 |  |  | F |  | F | 0.39422 | 78.7312 | 99.1894 | 5 | 74979.8203 | 54141.3214
12:00 |  | 268.0071 |  |  | F | 0.71704 | 78.9666 | 99.1975 | 5 | 75207.9141 | 54274.1742
12:30 |  | 277.6714 |  |  | F | 0.45332 | 79.2467 | 99.2003 | 5 | 75119.7031 | 54168.9434
13:00 |  | 280.746 |  |  | F | 0.56082 | 79.2197 | 99.2107 | 5 | 71521.1562 | 51583.3744
13:30 |  | 291.7021 |  |  | F | 0.58912 | 78.4039 | 99.219 | 5 | 68202.1406 | 49307.8586
14:00 |  | 307.5985 |  |  | F | 0.40251 | 78.0506 | 99.2069 | 5 | 68223.5781 | 49366.9826
14:30 |  | 308.8385 |  |  | F | 0.42164 | 78.1702 | 99.1837 | 5 | 68024.9297 | 49194.9609
15:00 |  | 296.607 |  |  | F | 0.396 | 78.5171 | 99.173 | 5 | 70501.5625 | 50930.2588
15:30 |  | 291.1187 |  |  | F | 0.3865 | 79.4155 | 99.1662 | 5 | 75291.2969 | 54248.0372
16:00 |  | 295.6356 |  |  | F | 0.444 | 80.0335 | 99.1753 | 5 | 75319.5469 | 54178.4045
16:30 |  | 293.5854 |  |  | F | 0.50902 | 79.8104 | 99.1823 | 5 | 74893.5938 | 53909.8934
17:00 |  | 294.5932 |  |  | F | 0.75902 | 79.4043 | 99.1995 | 5 | 70833.7266 | 51055.0977
17:30 |  | 295.9588 |  |  | F | 0.39911 | 79.1411 | 99.2144 | 5 | 69172.9219 | 49902.7549
18:00 |  | 301.8932 |  |  | F | 0.4412 | 79.1018 | 99.234 | 5 | 67378.3359 | 48623.1163
18:30 |  | 295.5226 |  |  | F | 0.61441 | 79.0582 | 99.2531 | 5 | 67038.0078 | 48392.8429
19:00 |  | 290.458 |  |  | F | 0.66553 | 79.1517 | 99.2738 | 5 | 68334.9062 | 49326.22
19:30 |  | 287.9617 |  |  | F | 0.55507 | 79.4654 | 99.2958 | 5 | 69117.5078 | 49857.8082
20:00 |  | 277.6245 |  |  | F | 0.40197 | 79.6212 | 99.3031 | 5 | 71277.2578 | 51396.8019
20:30 |  | 263.8461 |  |  | F | 0.49429 | 79.2552 | 99.3225 | 5 | 72502.8047 | 52345.0084
21:00 |  | 267.5876 |  |  | F | 0.47983 | 78.535 | 99.3272 | 5 | 72317.5625 | 52320.6871
21:30 |  | 255.6071 |  |  | F | 0.51422 | 78.2443 | 99.3302 | 5 | 71922.9766 | 52079.8294
22:00 |  | 248.3576 |  |  | F | 0.74985 | 78.3862 | 99.335 | 5 | 72061.0391 | 52161.2826
22:30 |  | 248.8038 |  |  | F | 0.49854 | 78.779 | 99.3342 | 5 | 71297.3828 | 51550.4792
23:00 |  | 242.1524 |  |  | F | 0.41891 | 78.8116 | 99.3336 | 5 | 70751.125 | 51150.4515
23:30 |  | 233.1925 |  |  | F | 0.40111 | 78.325 | 99.3267 | 5 | 70260.9453 | 50862.8686
24:00 |  | 225.0548 |  |  | F | 0.43197 | 78.0461 | 99.3213 | 5 | 71853.0234 | 52053.8978
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie