## denny
Denný protokol za |  | 2025-04-24
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 251.7233 |  | F | 0.013495 |  | 76.7351 |  | 98.4049 | 5.1 | 80238.1486 | 57747.4329
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 33 / 68,8 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 348.7759 | 0 |  | 0.01774 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 692.9692 |  |  | 692.9692 | [6 empty] | 692.9692
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 198.8131 |  | F | 0.04826 |  | 76.6951 |  | 98.5145 | 5.1 | 85667.3281 | 61730.1932
01:00 |  | 213.1862 |  | F | 0 |  | 77.1045 |  | 98.4987 | 5.1 | 85742.7969 | 61702.4573
01:30 |  | 216.3961 |  | F | 0.03835 |  | 77.0435 |  | 98.484 | 5.1 | 85595.0859 | 61597.7034
02:00 |  | 211.1222 |  | F | 0.02275 |  | 76.7517 |  | 98.4621 | 5.1 | 85753.1016 | 61749.1346
02:30 |  | 263.5135 |  | F | 0 |  | 76.5882 |  | 98.4447 | 5.1 | 85776.5781 | 61784.0232
03:00 |  | 303.5733 |  | F | 0 |  | 76.4159 |  | 98.4267 | 5.1 | 85728.0625 | 61768.178
03:30 |  | 308.7618 |  | F | 0.00395 |  | 76.4217 |  | 98.4153 | 5.1 | 85504.8359 | 61599.1746
04:00 |  | 289.9292 |  | F | 0 |  | 76.353 |  | 98.4008 | 5.1 | 84283.1953 | 60722.094
04:30 |  | 287.2075 |  | F | 0 |  | 75.9886 |  | 98.3894 | 5.1 | 84108.1328 | 60652.1824
05:00 |  | 296.5834 |  | F | 0.06948 |  | 75.7464 |  | 98.3692 | 5.1 | 83503.5859 | 60245.6442
05:30 |  | 268.6859 |  | F | 0.03574 |  | 75.8242 |  | 98.3476 | 5.1 | 79918.5391 | 57633.6112
06:00 |  | 310.5626 |  | F | 0 |  | 75.5169 |  | 98.344 | 5.1 | 77820.4297 | 56167.9678
06:30 |  | 214.3902 |  | F | 0 |  | 74.7781 |  | 98.3497 | 5.1 | 76477.1797 | 55318.9004
07:00 |  | 277.7491 |  | F | 0.01525 |  | 75.1132 |  | 98.3526 | 5.1 | 76514.3516 | 55294.1162
07:30 |  | 301.1191 |  | F | 0 |  | 75.5014 |  | 98.3509 | 5.1 | 75783.4922 | 54704.0606
08:00 |  | 292.6835 |  | F | 0.011 |  | 75.4642 |  | 98.3559 | 5.1 | 74833.5469 | 54026.8185
08:30 |  | 243.9321 |  | F | 0 |  | 75.3067 |  | 98.3598 | 5.1 | 78072.8438 | 56393.2006
09:00 |  | 262.0962 |  | F | 0.10945 |  | 75.7933 |  | 98.3746 | 5.1 | 79794.3047 | 57564.9398
09:30 |  | 271.8686 |  | F | 0.06906 |  | 76.5769 |  | 98.3851 | 5.1 | 80505.8047 | 57954.2946
10:00 |  | 272.9678 |  | F | 0.02365 |  | 77.3189 |  | 98.3922 | 5.1 | 82163.8359 | 59026.8729
10:30 |  | 270.1263 |  | F | 0.00956 |  | 76.9994 |  | 98.4044 | 5.1 | 81778.2188 | 58810.7682
11:00 |  | 269.5279 |  | F | 0.03921 |  | 76.6293 |  | 98.4138 | 5.1 | 81673.6641 | 58803.3487
11:30 |  | 269.3353 |  | F | 0.01665 |  | 77.2052 |  | 98.413 | 5.1 | 80787.0703 | 58068.9367
12:00 |  | 275.9258 |  | F | 0.04923 |  | 77.924 |  | 98.4112 | 5.1 | 79389.6953 | 56946.6053
12:30 |  | 278.5095 |  | F | 0.02075 |  | 77.9244 |  | 98.4203 | 5.1 | 78488.6797 | 56305.4801
13:00 |  | 269.0498 |  | F | 0 |  | 77.2845 |  | 98.415 | 5.1 | 77907.8984 | 55987.8725
13:30 |  | 261.0638 |  | F | 0.00712 |  | 77.0957 |  | 98.4165 | 5.1 | 76388.1172 | 54926.1266
14:00 |  | 227.0657 |  | F | 0 |  | 77.3468 |  | 98.417 | 5.1 | 76429.1953 | 54916.5759
14:30 |  | 225.5496 |  | F | 0 |  | 77.4894 |  | 98.4108 | 5.1 | 77724.2812 | 55820.8869
15:00 |  | 248.5275 |  | F | 0 |  | 77.1449 |  | 98.4054 | 5.1 | 77839.0312 | 55955.2167
15:30 |  | 236.1526 |  | F | 0 |  | 77.1162 |  | 98.3863 | 5.1 | 78572.9453 | 56476.4663
16:00 |  | 226.7973 |  | F | 0 |  | 77.4156 |  | 98.3818 | 5.1 | 80702.7578 | 57955.1175
16:30 |  | 248.0198 |  | F | 0 |  | 77.2026 |  | 98.3875 | 5.1 | 80609.875 | 57926.9489
17:00 |  | 224.1546 |  | F | 0 |  | 77.0443 |  | 98.399 | 5.1 | 79121.9922 | 56890.127
17:30 |  | 210.185 |  | F | 0 |  | 77.3227 |  | 98.4046 | 5.1 | 76542.5 | 54994.8349
18:00 |  | 239.4002 |  | F | 0 |  | 77.2556 |  | 98.4048 | 5.1 | 75665.7656 | 54375.4262
18:30 |  | 261.2831 |  | F | 0 |  | 76.9748 |  | 98.3845 | 5.1 | 76010.7891 | 54655.9217
19:00 |  | 280.4227 |  | F | 0 |  | 77.1086 |  | 98.3917 | 5.1 | 76436.8438 | 54945.2699
19:30 |  | 245.0103 |  | F | 0 |  | 77.1355 |  | 98.4116 | 5.1 | 76652.6719 | 55107.3694
20:00 |  | 225.722 |  | F | 0 |  | 77.0297 |  | 98.4175 | 5.1 | 76886.9844 | 55295.8038
20:30 |  | 227.7638 |  | F | 0 |  | 76.9102 |  | 98.4205 | 5.1 | 78253.5859 | 56299.5547
21:00 |  | 228.5188 |  | F | 0 |  | 76.937 |  | 98.4321 | 5.1 | 80165.75 | 57677.6602
21:30 |  | 228.2933 |  | F | 0 |  | 76.9113 |  | 98.4318 | 5.1 | 81329.1562 | 58518.8488
22:00 |  | 215.3086 |  | F | 0 |  | 77.097 |  | 98.4243 | 5.1 | 82433.0312 | 59277.1042
22:30 |  | 214.2499 |  | F | 0 |  | 77.5161 |  | 98.4096 | 5.1 | 82530.1562 | 59267.2233
23:00 |  | 219.2735 |  | F | 0 |  | 77.6583 |  | 98.4053 | 5.1 | 82503.8906 | 59221.7495
23:30 |  | 221.9962 |  | F | 0.0583 |  | 76.9701 |  | 98.4004 | 5.1 | 82507.0547 | 59337.4517
24:00 |  | 230.3442 |  | F | 0 |  | 76.335 |  | 98.3979 | 5.1 | 82552.5 | 59476.5157
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie