## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-15
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 211.4356 |  | F | 0.43908 |  | 66.1861 |  | 99.126 | 5 | 80282.0929 | 60075.5031
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 304.835 | 0 |  | 0.012006 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 720.906 |  |  | 720.906 | [6 empty] | 720.906
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 242.0045 |  | F | 0.40388 |  | 66.2902 |  | 98.8672 | 5 | 79814.7266 | 59550.772
01:00 |  | 251.3341 |  | F | 0.40474 |  | 66.3987 |  | 98.8616 | 5 | 80064.2812 | 59714.5016
01:30 |  | 235.2533 |  | F | 0.52363 |  | 65.8866 |  | 98.8578 | 5 | 79970.4375 | 59732.2901
02:00 |  | 176.1715 |  | F | 0.4787 |  | 65.8245 |  | 98.8701 | 5 | 79679.8984 | 59533.5698
02:30 |  | 210.408 |  | F | 0.43502 |  | 65.9565 |  | 98.8413 | 5 | 79639.6484 | 59463.0067
03:00 |  | 250.1263 |  | F | 0.43253 |  | 66.1798 |  | 98.8208 | 5 | 79691.9609 | 59450.6199
03:30 |  | 182.2588 |  | F | 0.51515 |  | 66.3267 |  | 98.8161 | 5 | 79535.6328 | 59305.4893
04:00 |  | 178.4688 |  | F | 0.4209 |  | 66.3813 |  | 98.8097 | 5 | 79607.3906 | 59345.6079
04:30 |  | 218.8185 |  | F | 0.47868 |  | 65.9643 |  | 98.7986 | 5 | 79546.8984 | 59366.7314
05:00 |  | 173.719 |  | F | 0.39626 |  | 65.5908 |  | 98.7901 | 5 | 79693.7969 | 59536.8485
05:30 |  | 214.3852 |  | F | 0.4582 |  | 66.0338 |  | 98.8007 | 5 | 80253.2891 | 59882.9562
06:00 |  | 231.5383 |  | F | 0.51503 |  | 66.2351 |  | 98.8273 | 5 | 80268.6172 | 59874.963
06:30 |  | 243.1085 |  | F | 0.4035 |  | 65.6408 |  | 98.826 | 5 | 80552.0547 | 60191.0038
07:00 |  | 274.832 |  | F | 0.43711 |  | 65.202 |  | 98.8421 | 5 | 80857 | 60507.0668
07:30 |  | 176.3755 |  | F | 0.39499 |  | 65.7707 |  | 98.8625 | 5 | 80359.6328 | 60046.3763
08:00 |  | 190.191 |  | F | 0.50893 |  | 66.1836 |  | 98.8946 | 5 | 79855.3906 | 59616.3564
08:30 |  | 215.58 |  | F | 0.53219 |  | 65.5457 |  | 98.951 | 5 | 79848.0703 | 59757.2278
09:00 |  | 234.3898 |  | F | 0.45804 |  | 65.2749 |  | 98.9893 | 5 | 79939.2109 | 59896.4474
09:30 |  | 245.2177 |  | F | 0.52133 |  | 65.8937 |  | 99.0146 | 5 | 80065.25 | 59896.7189
10:00 |  | 232.3569 |  | F | 0.40838 |  | 66.3681 |  | 99.026 | 5 | 80257.5156 | 59963.5278
10:30 |  | 224.3754 |  | F | 0.4279 |  | 66.2256 |  | 99.0516 | 5 | 80427.4531 | 60131.3117
11:00 |  | 253.9096 |  | F | 0.45323 |  | 66.1218 |  | 99.0749 | 5 | 80596.7578 | 60290.5049
11:30 |  | 270.5789 |  | F | 0.39766 |  | 66.4035 |  | 99.1094 | 5 | 80660.3906 | 60309.0629
12:00 |  | 247.3305 |  | F | 0.39269 |  | 66.9334 |  | 99.1453 | 5 | 80537.1562 | 60144.8363
12:30 |  | 185.5543 |  | F | 0.3994 |  | 67.2877 |  | 99.1626 | 5 | 80315.8281 | 59927.6014
13:00 |  | 194.681 |  | F | 0.3936 |  | 67.1851 |  | 99.1901 | 5 | 80215.625 | 59887.4345
13:30 |  | 213.3468 |  | F | 0.39543 |  | 66.8432 |  | 99.2178 | 5 | 80322.5234 | 60044.327
14:00 |  | 197.8262 |  | F | 0.41134 |  | 67.2045 |  | 99.247 | 5 | 80453.6094 | 60096.1731
14:30 |  | 216.9307 |  | F | 0.4344 |  | 67.7889 |  | 99.2693 | 5 | 80336.6797 | 59919.4287
15:00 |  | 253.7658 |  | F | 0.45548 |  | 67.5438 |  | 99.2983 | 5 | 80357.7188 | 59995.7376
15:30 |  | 201.8918 |  | F | 0.40299 |  | 67.4999 |  | 99.3252 | 5 | 80341.9531 | 60007.977
16:00 |  | 208.3419 |  | F | 0.48934 |  | 67.4655 |  | 99.3363 | 5 | 80421.625 | 60080.262
16:30 |  | 264.1329 |  | F | 0.52828 |  | 66.9026 |  | 99.3416 | 5 | 80310.1797 | 60099.5118
17:00 |  | 229.6818 |  | F | 0.46452 |  | 66.9002 |  | 99.3447 | 5 | 80312.2578 | 60103.3871
17:30 |  | 236.3853 |  | F | 0.42111 |  | 67.3255 |  | 99.3468 | 5 | 80272.2656 | 59999.6666
18:00 |  | 259.4494 |  | F | 0.42954 |  | 66.9596 |  | 99.366 | 5 | 80562.1328 | 60292.7844
18:30 |  | 176.1373 |  | F | 0.38874 |  | 66.2563 |  | 99.3763 | 5 | 80373.6562 | 60282.5912
19:00 |  | 212.3411 |  | F | 0.38929 |  | 65.702 |  | 99.3742 | 5 | 80632.5078 | 60574.3754
19:30 |  | 204.7702 |  | F | 0.39024 |  | 65.975 |  | 99.3708 | 5 | 80877.6172 | 60707.5646
20:00 |  | 220.9468 |  | F | 0.39645 |  | 65.8445 |  | 99.3819 | 5 | 80785.9219 | 60668.849
20:30 |  | 143.0974 |  | F | 0.39451 |  | 65.3575 |  | 99.3855 | 5 | 80356.7891 | 60435.5472
21:00 |  | 141.1457 |  | F | 0.40058 |  | 65.1508 |  | 99.396 | 5 | 80377.9453 | 60494.7868
21:30 |  | 212.2941 |  | F | 0.39584 |  | 65.4701 |  | 99.398 | 5 | 80629.8125 | 60628.3881
22:00 |  | 199.5332 |  | F | 0.40712 |  | 65.4069 |  | 99.4115 | 5 | 80724.3047 | 60718.99
22:30 |  | 213.3092 |  | F | 0.46915 |  | 64.658 |  | 99.4275 | 5 | 80926.6797 | 61015.9796
23:00 |  | 137.9027 |  | F | 0.45733 |  | 64.8292 |  | 99.4389 | 5 | 80943 | 61004.3678
23:30 |  | 244.2966 |  | F | 0.47642 |  | 65.1795 |  | 99.4449 | 5 | 81025.4844 | 61006.986
24:00 |  | 8.4167 |  | F | 0.48597 |  | 65.5651 |  | 99.4466 | 5 | 79941.8828 | 60123.6324
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie