## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-05
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 161.8879 |  | F | 0 |  | 70.9514 |  | 98.367 | 5.1 | 82157.0754 | 60099.8492
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 233.6961 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 721.1982 |  |  | 721.1982 | [6 empty] | 721.1982
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 176.374 |  | F | 0 |  | 70.6485 |  | 98.7258 | 5.1 | 82800.8359 | 60844.2344
01:00 |  | 172.716 |  | F | 0 |  | 70.81 |  | 98.7057 | 5.1 | 82749.4219 | 60765.5543
01:30 |  | 172.4344 |  | F | 0 |  | 71.1779 |  | 98.6892 | 5.1 | 82640.6328 | 60610.6662
02:00 |  | 173.1805 |  | F | 0 |  | 71.4728 |  | 98.6843 | 5.1 | 82582.2422 | 60513.0068
02:30 |  | 168.861 |  | F | 0 |  | 70.972 |  | 98.6799 | 5.1 | 82684.9297 | 60673.6895
03:00 |  | 165.4896 |  | F | 0 |  | 70.8171 |  | 98.6608 | 5.1 | 82536.9688 | 60580.6854
03:30 |  | 177.2188 |  | F | 0 |  | 70.9786 |  | 98.6335 | 5.1 | 82517.6328 | 60521.3275
04:00 |  | 165.2098 |  | F | 0 |  | 71.3012 |  | 98.612 | 5.1 | 82785.8984 | 60647.9938
04:30 |  | 162.0603 |  | F | 0 |  | 71.4378 |  | 98.5952 | 5.1 | 82836.4609 | 60650.6603
05:00 |  | 160.6775 |  | F | 0 |  | 70.9162 |  | 98.5724 | 5.1 | 82987.6328 | 60839.3793
05:30 |  | 161.3344 |  | F | 0 |  | 70.5042 |  | 98.5461 | 5.1 | 82830.7266 | 60780.917
06:00 |  | 157.6111 |  | F | 0 |  | 70.3789 |  | 98.5258 | 5.1 | 82843.5703 | 60799.9827
06:30 |  | 157.9743 |  | F | 0 |  | 70.4211 |  | 98.5067 | 5.1 | 83037.2266 | 60922.8032
07:00 |  | 159.2814 |  | F | 0 |  | 70.5825 |  | 98.4965 | 5.1 | 82786.9609 | 60704.417
07:30 |  | 158.5099 |  | F | 0 |  | 70.9255 |  | 98.495 | 5.1 | 82655.3125 | 60546.5323
08:00 |  | 158.8679 |  | F | 0 |  | 70.8029 |  | 98.4906 | 5.1 | 82856.2734 | 60712.669
08:30 |  | 159.2411 |  | F | 0 |  | 70.3204 |  | 98.4785 | 5.1 | 82824.9297 | 60767.492
09:00 |  | 178.996 |  | F | 0 |  | 70.2981 |  | 98.4695 | 5.1 | 82678.4531 | 60658.4051
09:30 |  | 238.8747 |  | F | 0 |  | 70.496 |  | 98.4635 | 5.1 | 82648.8281 | 60598.0676
10:00 |  | 255.6862 |  | F | 0 |  | 70.7704 |  | 98.4651 | 5.1 | 82701.6875 | 60589.397
10:30 |  | 260.866 |  | F | 0 |  | 71.106 |  | 98.4612 | 5.1 | 82544.6016 | 60412.9796
11:00 |  | 192.1256 |  | F | 0 |  | 70.9288 |  | 98.4399 | 5.1 | 82171.8672 | 60158.1457
11:30 |  | 148.2056 |  | F | 0 |  | 70.873 |  | 98.4064 | 5.1 | 82092.1016 | 60089.0346
12:00 |  | 146.2603 |  | F | 0 |  | 71.1498 |  | 98.3649 | 5.1 | 81983.5625 | 59936.0508
12:30 |  | 145.5698 |  | F | 0 |  | 71.6242 |  | 98.334 | 5.1 | 81993.2422 | 59841.8288
13:00 |  | 145.9772 |  | F | 0 |  | 72.0517 |  | 98.2984 | 5.1 | 81715.5625 | 59543.7473
13:30 |  | 147.9918 |  | F | 0 |  | 71.8691 |  | 98.2768 | 5.1 | 81848.7812 | 59659.2501
14:00 |  | 148.8048 |  | F | 0 |  | 71.947 |  | 98.2519 | 5.1 | 81590.2578 | 59442.3486
14:30 |  | 151.6995 |  | F | 0 |  | 72.3025 |  | 98.2314 | 5.1 | 81573.9453 | 59356.9101
15:00 |  | 150.1122 |  | F | 0 |  | 72.1841 |  | 98.2116 | 5.1 | 81715.7109 | 59468.4726
15:30 |  | 151.0496 |  | F | 0 |  | 71.4826 |  | 98.2059 | 5.1 | 81411.2031 | 59364.0591
16:00 |  | 150.4755 |  | F | 0 |  | 71.0658 |  | 98.1976 | 5.1 | 81742.6562 | 59672.888
16:30 |  | 155.0342 |  | F | 0 |  | 71.0563 |  | 98.2031 | 5.1 | 81959.7578 | 59836.363
17:00 |  | 156.3611 |  | F | 0 |  | 71.0555 |  | 98.2116 | 5.1 | 82088.7891 | 59935.8499
17:30 |  | 160.9885 |  | F | 0 |  | 71.0586 |  | 98.2134 | 5.1 | 81915.8828 | 59810.2085
18:00 |  | 167.0535 |  | F | 0 |  | 71.1322 |  | 98.2138 | 5.1 | 81977.3047 | 59842.4526
18:30 |  | 167.033 |  | F | 0 |  | 70.7535 |  | 98.215 | 5.1 | 82133.6641 | 60023.3709
19:00 |  | 165.5192 |  | F | 0 |  | 70.1868 |  | 98.2015 | 5.1 | 81984.9453 | 60005.338
19:30 |  | 157.3096 |  | F | 0 |  | 70.0682 |  | 98.1809 | 5.1 | 81763.1953 | 59851.1782
20:00 |  | 151.9724 |  | F | 0 |  | 70.2357 |  | 98.16 | 5.1 | 81659.1797 | 59733.143
20:30 |  | 131.4078 |  | F | 0 |  | 70.5558 |  | 98.1382 | 5.1 | 81453.9844 | 59514.3077
21:00 |  | 134.4985 |  | F | 0 |  | 70.8498 |  | 98.1179 | 5.1 | 81680.0078 | 59616.116
21:30 |  | 134.212 |  | F | 0 |  | 70.3927 |  | 98.0981 | 5.1 | 81523.8906 | 59569.346
22:00 |  | 132.8757 |  | F | 0 |  | 70.2317 |  | 98.1164 | 5.1 | 81390.3672 | 59510.7272
22:30 |  | 134.6229 |  | F | 0 |  | 70.4499 |  | 98.1017 | 5.1 | 81382.1953 | 59458.0812
23:00 |  | 133.1139 |  | F | 0 |  | 70.899 |  | 98.1061 | 5.1 | 81143.1953 | 59208.7651
23:30 |  | 134.387 |  | F | 0 |  | 71.2246 |  | 98.0898 | 5.1 | 81046.5547 | 59072.5245
24:00 |  | 134.4911 |  | F | 0 |  | 70.8983 |  | 98.0703 | 5.1 | 81066.5859 | 59131.3962
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie