## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-27
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 173.9326 |  | F | 0 |  | 69.1997 |  | 99.73 | 5.1 | 83371.5008 | 62149.4235
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 259.54 | 0 |  | 0.012421 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 745.7931 |  |  | 745.7931 | [6 empty] | 745.7931
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 181.7299 |  | F | 0 |  | 68.5576 |  | 99.9481 | 5.1 | 83587.2266 | 62563.0662
01:00 |  | 185.959 |  | F | 0 |  | 68.3927 |  | 99.9386 | 5.1 | 83484.1406 | 62510.1428
01:30 |  | 187.1283 |  | F | 0 |  | 68.2839 |  | 99.9341 | 5.1 | 83404.6875 | 62467.7064
02:00 |  | 184.1084 |  | F | 0 |  | 68.2222 |  | 99.939 | 5.1 | 83533.5781 | 62578.5693
02:30 |  | 183.5024 |  | F | 0 |  | 68.2168 |  | 99.9292 | 5.1 | 83578.9531 | 62607.4594
03:00 |  | 182.848 |  | F | 0 |  | 68.2482 |  | 99.9029 | 5.1 | 83411.9844 | 62460.2147
03:30 |  | 181.4092 |  | F | 0 |  | 68.2942 |  | 99.8873 | 5.1 | 83525.7344 | 62527.1996
04:00 |  | 179.6915 |  | F | 0 |  | 68.3888 |  | 99.8752 | 5.1 | 83504.3359 | 62486.3012
04:30 |  | 204.1779 |  | F | 0 |  | 68.4964 |  | 99.8593 | 5.1 | 83161.0703 | 62199.8683
05:00 |  | 177.1094 |  | F | 0 |  | 68.473 |  | 99.8462 | 5.1 | 83236.8203 | 62252.6512
05:30 |  | 162.1818 |  | F | 0 |  | 68.026 |  | 99.8316 | 5.1 | 83393.6641 | 62442.5775
06:00 |  | 166.2993 |  | F | 0 |  | 67.851 |  | 99.8216 | 5.1 | 83355.8125 | 62439.9745
06:30 |  | 192.4164 |  | F | 0 |  | 67.9097 |  | 99.8159 | 5.1 | 83319.8125 | 62398.7208
07:00 |  | 207.9707 |  | F | 0 |  | 68.1343 |  | 99.8168 | 5.1 | 83575.0547 | 62549.2067
07:30 |  | 234.9217 |  | F | 0 |  | 68.4276 |  | 99.8177 | 5.1 | 83445.8672 | 62399.4596
08:00 |  | 255.2945 |  | F | 0 |  | 68.6175 |  | 99.8243 | 5.1 | 83303.7578 | 62262.7246
08:30 |  | 260.2572 |  | F | 0 |  | 68.2539 |  | 99.8217 | 5.1 | 83391.3828 | 62392.9322
09:00 |  | 201.896 |  | F | 0 |  | 67.9884 |  | 99.8199 | 5.1 | 83527.6172 | 62542.3987
09:30 |  | 159.7859 |  | F | 0 |  | 68.5088 |  | 99.814 | 5.1 | 83566.1094 | 62472.2201
10:00 |  | 157.1126 |  | F | 0 |  | 69.2041 |  | 99.8112 | 5.1 | 83311.25 | 62153.4431
10:30 |  | 158.9887 |  | F | 0 |  | 69.8878 |  | 99.8074 | 5.1 | 83300.2656 | 62019.0308
11:00 |  | 159.1704 |  | F | 0 |  | 70.2111 |  | 99.7949 | 5.1 | 83412.2266 | 62036.1863
11:30 |  | 156.0683 |  | F | 0 |  | 69.818 |  | 99.772 | 5.1 | 83906.8125 | 62461.2122
12:00 |  | 151.5722 |  | F | 0 |  | 69.5084 |  | 99.7634 | 5.1 | 84196.2031 | 62727.8349
12:30 |  | 149.7931 |  | F | 0 |  | 69.5128 |  | 99.7518 | 5.1 | 83875.1016 | 62480.5605
13:00 |  | 150.9314 |  | F | 0 |  | 69.4522 |  | 99.7327 | 5.1 | 83763.3594 | 62396.3964
13:30 |  | 144.1136 |  | F | 0 |  | 69.4495 |  | 99.7215 | 5.1 | 83544.0312 | 62226.5383
14:00 |  | 135.8594 |  | F | 0 |  | 69.4647 |  | 99.7133 | 5.1 | 83370.8281 | 62089.6303
14:30 |  | 133.3206 |  | F | 0 |  | 69.5551 |  | 99.725 | 5.1 | 83093.6016 | 61874.137
15:00 |  | 137.4824 |  | F | 0 |  | 69.7548 |  | 99.688 | 5.1 | 82984.4297 | 61733.9397
15:30 |  | 151.2199 |  | F | 0 |  | 69.7974 |  | 99.652 | 5.1 | 83164.8438 | 61838.1423
16:00 |  | 158.4996 |  | F | 0 |  | 69.8623 |  | 99.6339 | 5.1 | 82945.4062 | 61652.0509
16:30 |  | 161.6411 |  | F | 0 |  | 69.9562 |  | 99.6146 | 5.1 | 83390.3828 | 61953.832
17:00 |  | 166.8205 |  | F | 0 |  | 70.0521 |  | 99.5987 | 5.1 | 83218.3359 | 61798.9158
17:30 |  | 165.8355 |  | F | 0 |  | 70.1882 |  | 99.5851 | 5.1 | 83103.7109 | 61680.8738
18:00 |  | 166.6872 |  | F | 0 |  | 70.2315 |  | 99.5781 | 5.1 | 83089.2734 | 61658.0496
18:30 |  | 169.4026 |  | F | 0 |  | 69.6931 |  | 99.5756 | 5.1 | 83416.1875 | 61996.3166
19:00 |  | 214.7363 |  | F | 0 |  | 69.3011 |  | 99.5754 | 5.1 | 83379.9766 | 62040.1772
19:30 |  | 255.139 |  | F | 0 |  | 69.1774 |  | 99.5743 | 5.1 | 83363.1875 | 62049.4133
20:00 |  | 255.1332 |  | F | 0 |  | 69.3459 |  | 99.5727 | 5.1 | 83492.3047 | 62113.9806
20:30 |  | 154.2401 |  | F | 0 |  | 69.7164 |  | 99.5719 | 5.1 | 83299.5 | 61903.058
21:00 |  | 147.8802 |  | F | 0 |  | 70.1221 |  | 99.5688 | 5.1 | 83119.7188 | 61694.5419
21:30 |  | 144.7164 |  | F | 0 |  | 70.2349 |  | 99.5672 | 5.1 | 83218.1328 | 61746.2945
22:00 |  | 141.5834 |  | F | 0 |  | 69.8287 |  | 99.5597 | 5.1 | 83153.4922 | 61766.7493
22:30 |  | 141.9949 |  | F | 0 |  | 69.8498 |  | 99.5429 | 5.1 | 82996.6797 | 61636.0642
23:00 |  | 144.0108 |  | F | 0 |  | 70.0399 |  | 99.5295 | 5.1 | 83166.2266 | 61719.4839
23:30 |  | 144.2547 |  | F | 0 |  | 70.4024 |  | 99.5135 | 5.1 | 83131.6875 | 61618.8347
24:00 |  | 141.8666 |  | F | 0 |  | 70.6759 |  | 99.5039 | 5.1 | 83117.2734 | 61553.2466
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie