## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-13
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 239.6071 |  | F | 0.026685 |  | 76.8066 |  | 99.0552 | 5.1 | 82437.4546 | 59710.8653
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 343.5275 | 0 |  | 0.03839 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 716.5304 |  |  | 716.5304 | [6 empty] | 716.5304
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 263.6194 |  | F | 0.06581 |  | 76.8637 |  | 99.0384 | 5.1 | 84720.7656 | 61343.2102
01:00 |  | 257.6823 |  | F | 0.01176 |  | 76.5366 |  | 99.0358 | 5.1 | 84739.7344 | 61412.6841
01:30 |  | 280.7958 |  | F | 0 |  | 76.5598 |  | 99.0335 | 5.1 | 84896.0781 | 61520.5219
02:00 |  | 311.6834 |  | F | 0.16819 |  | 76.6648 |  | 99.0306 | 5.1 | 85014.1797 | 61585.7658
02:30 |  | 248.8895 |  | F | 0 |  | 76.2669 |  | 99.0298 | 5.1 | 83930.75 | 60869.7274
03:00 |  | 247.5544 |  | F | 0 |  | 76.03 |  | 99.022 | 5.1 | 83968.875 | 60933.8544
03:30 |  | 243.0577 |  | F | 0 |  | 76.2608 |  | 99.0197 | 5.1 | 83809.1641 | 60776.3751
04:00 |  | 248.2574 |  | F | 0.00589 |  | 76.2417 |  | 99.0202 | 5.1 | 83271.8828 | 60390.3646
04:30 |  | 232.8011 |  | F | 0 |  | 75.6298 |  | 99.0193 | 5.1 | 83185.9766 | 60433.3307
05:00 |  | 234.2328 |  | F | 0 |  | 75.7529 |  | 99.0105 | 5.1 | 82827.6172 | 60146.4168
05:30 |  | 256.5459 |  | F | 0 |  | 76.1064 |  | 99.0089 | 5.1 | 81705.375 | 59270.5094
06:00 |  | 256.0407 |  | F | 0 |  | 75.6533 |  | 99.017 | 5.1 | 81030.2734 | 58861.9244
06:30 |  | 247.9771 |  | F | 0 |  | 75.1331 |  | 99.0267 | 5.1 | 82321.2266 | 59894.8908
07:00 |  | 250.1531 |  | F | 0 |  | 75.1832 |  | 99.0386 | 5.1 | 82507.5156 | 60029.0057
07:30 |  | 241.8001 |  | F | 0 |  | 75.5228 |  | 99.046 | 5.1 | 82555.6719 | 60009.9951
08:00 |  | 237.7148 |  | F | 0 |  | 75.4333 |  | 99.0567 | 5.1 | 82560.3359 | 60035.3258
08:30 |  | 243.612 |  | F | 0.00832 |  | 75.5634 |  | 99.0703 | 5.1 | 82760.1094 | 60166.3944
09:00 |  | 244.7547 |  | F | 0 |  | 76.1434 |  | 99.0743 | 5.1 | 83679.3984 | 60736.1307
09:30 |  | 258.1242 |  | F | 0 |  | 77.0003 |  | 99.0747 | 5.1 | 83510.9297 | 60465.7262
10:00 |  | 238.9548 |  | F | 0.02183 |  | 77.2148 |  | 99.0821 | 5.1 | 83423.25 | 60369.8147
10:30 |  | 232.6475 |  | F | 0 |  | 76.6106 |  | 99.0856 | 5.1 | 83530.5312 | 60554.0038
11:00 |  | 232.3487 |  | F | 0.03138 |  | 76.6495 |  | 99.0889 | 5.1 | 83452.2734 | 60492.5561
11:30 |  | 233.9865 |  | F | 0.02335 |  | 77.3158 |  | 99.0988 | 5.1 | 83154.0938 | 60167.8159
12:00 |  | 236.8015 |  | F | 0.08448 |  | 78.1449 |  | 99.103 | 5.1 | 83032.7188 | 59940.742
12:30 |  | 233.6167 |  | F | 0.01917 |  | 77.9363 |  | 99.1026 | 5.1 | 83114.2812 | 60035.0228
13:00 |  | 239.6352 |  | F | 0 |  | 77.4308 |  | 99.1143 | 5.1 | 82780.1719 | 59887.019
13:30 |  | 244.4982 |  | F | 0 |  | 77.6218 |  | 99.11 | 5.1 | 82612.9297 | 59730.8848
14:00 |  | 246.1874 |  | F | 0.0059 |  | 78.0555 |  | 99.1017 | 5.1 | 82600.6875 | 59643.3044
14:30 |  | 244.3066 |  | F | 0 |  | 77.6605 |  | 99.1057 | 5.1 | 82354.8281 | 59535.1098
15:00 |  | 243.9845 |  | F | 0 |  | 77.2551 |  | 99.0943 | 5.1 | 82359.9453 | 59600.8149
15:30 |  | 245.3084 |  | F | 0 |  | 77.7812 |  | 99.0833 | 5.1 | 82405.4922 | 59537.7698
16:00 |  | 249.2507 |  | F | 0.22742 |  | 78.2934 |  | 99.0773 | 5.1 | 82465.5234 | 59490.6861
16:30 |  | 246.1182 |  | F | 0.02827 |  | 78.2162 |  | 99.0717 | 5.1 | 82485.1875 | 59514.5958
17:00 |  | 240.351 |  | F | 0 |  | 78.2098 |  | 99.0692 | 5.1 | 82309.5312 | 59387.4455
17:30 |  | 231.2858 |  | F | 0 |  | 78.1301 |  | 99.0569 | 5.1 | 82014.1953 | 59180.4146
18:00 |  | 232.5847 |  | F | 0 |  | 77.9535 |  | 99.0384 | 5.1 | 82023.125 | 59205.5678
18:30 |  | 260.2757 |  | F | 0 |  | 78.2694 |  | 99.027 | 5.1 | 81760.9375 | 58956.5242
19:00 |  | 296.979 |  | F | 0.01487 |  | 78.2114 |  | 99.022 | 5.1 | 80505.5781 | 58057.9396
19:30 |  | 312.3973 |  | F | 0 |  | 77.2648 |  | 99.0234 | 5.1 | 76809.625 | 55542.9576
20:00 |  | 205.073 |  | F | 0.01329 |  | 76.7131 |  | 99.0247 | 5.1 | 78404.8047 | 56786.6449
20:30 |  | 186.8142 |  | F | 0 |  | 76.8541 |  | 99.0239 | 5.1 | 78450.1953 | 56796.1835
21:00 |  | 187.1713 |  | F | 0.05217 |  | 77.1885 |  | 99.0321 | 5.1 | 78615.3828 | 56866.1392
21:30 |  | 194.8766 |  | F | 0.0175 |  | 77.155 |  | 99.0411 | 5.1 | 80163.4922 | 57996.7736
22:00 |  | 189.844 |  | F | 0.05133 |  | 76.4357 |  | 99.0478 | 5.1 | 81484.1797 | 59077.5395
22:30 |  | 186.6453 |  | F | 0.0618 |  | 75.7552 |  | 99.0554 | 5.1 | 82351.9375 | 59827.7352
23:00 |  | 191.3678 |  | F | 0.15489 |  | 75.9258 |  | 99.0571 | 5.1 | 82807.1016 | 60130.0426
23:30 |  | 208.6475 |  | F | 0.1477 |  | 76.0694 |  | 99.0652 | 5.1 | 82834.6719 | 60130.2453
24:00 |  | 203.8871 |  | F | 0.06557 |  | 75.8486 |  | 99.0712 | 5.1 | 83695.2891 | 60797.0865
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie