## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-02
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.40477
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1.1297 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 24435
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.68752 | 32.7416 | 98.952 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.63171 | 32.5667 | 98.9463 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.45163 | 32.3901 | 98.9397 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 32.2056 | 98.9233 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 31.9985 | 98.9039 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 31.779 | 98.8915 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 31.5603 | 98.8818 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 31.3408 | 98.8754 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 31.1308 | 98.8679 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.37568 | 30.9162 | 98.8628 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 30.7014 | 98.8584 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 30.4984 | 98.8546 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 30.2878 | 98.8546 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 30.0616 | 98.8569 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.37624 | 29.8507 | 98.8533 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.38457 | 29.7012 | 98.8566 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.37579 | 29.6388 | 98.8575 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 29.6398 | 98.8602 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 29.7385 | 98.8629 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.37701 | 29.9352 | 98.8601 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 30.2007 | 98.8611 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.37574 | 30.4547 | 98.8548 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.37589 | 30.7192 | 98.8526 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.39993 | 31.0573 | 98.8498 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 31.4303 | 98.8413 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.37791 | 31.8602 | 98.8408 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.51555 | 32.3486 | 98.8555 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.43647 | 32.806 | 98.8525 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.49211 | 33.1712 | 98.8363 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.53404 | 33.4286 | 98.8275 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.40858 | 33.5832 | 98.811 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 33.7053 | 98.8063 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.37577 | 33.8625 | 98.8036 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 34.0329 | 98.8052 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.37574 | 34.1437 | 98.8008 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.37576 | 34.2095 | 98.808 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 34.2305 | 98.8138 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.37787 | 34.1776 | 98.8114 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.3774 | 34.072 | 98.8065 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 33.9356 | 98.8106 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.41013 | 33.8045 | 98.8187 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.52975 | 33.6484 | 98.8306 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.38878 | 33.4742 | 98.8332 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 33.3002 | 98.837 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 33.1278 | 98.8411 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 32.9357 | 98.8466 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 32.755 | 98.8528 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.37571 | 32.5514 | 98.8463 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie