## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 72.4027 | 268.4439 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 520.161 | 1914.9335 | 2.6669
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 7225.2621 | 7225.2621 | 7225.2621
Výroba |  | x | x | 24435
Emisný faktor |  | x | x | 0.00010914
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 70.0319 | 266.8363 |  | F | 73.9121 | 98.5385 | 0.79999 | 412030.5 | 312920
01:00 |  | 69.6879 | 275.1266 |  | F | 74.332 | 98.5305 | 0.79999 | 411290 | 311953.9062
01:30 |  | 68.4894 | 274.2443 |  | F | 74.1068 | 98.5248 | 0.79999 | 417275.3125 | 316699.8125
02:00 |  | 65.6936 | 244.8553 |  | F | 72.2326 | 98.5062 | 0.79999 | 449658.5938 | 343044
02:30 |  | 66.3624 | 233.8211 |  | F | 72.1325 | 98.486 | 0.79999 | 452042 | 344890.6875
03:00 |  | 65.9038 | 236.9324 |  | F | 71.6496 | 98.4748 | 0.79999 | 451992 | 345295.5938
03:30 |  | 67.9627 | 263.6273 |  | F | 71.4627 | 98.4792 | 0.79999 | 413454.9062 | 316044
04:00 |  | 69.7108 | 267.7899 |  | F | 71.823 | 98.4747 | 0.79999 | 402477.9062 | 307316.1875
04:30 |  | 66.4015 | 233.8266 |  | F | 70.6581 | 98.4632 | 0.79999 | 448568.3125 | 343628.4062
05:00 |  | 65.5771 | 232.8719 |  | F | 70.4423 | 98.4584 | 0.79999 | 451964.3125 | 346430.6875
05:30 |  | 65.075 | 228.3498 |  | F | 70.1306 | 98.4574 | 0.79999 | 453022 | 347553.4062
06:00 |  | 65.3382 | 241.0582 |  | F | 69.8318 | 98.4586 | 0.79999 | 439532.9062 | 337503.3125
06:30 |  | 64.4631 | 227.0125 |  | F | 69.1185 | 98.4604 | 0.79999 | 452603.3125 | 348268.6875
07:00 |  | 72.3191 | 223.5611 |  | F | 68.4807 | 98.4732 | 0.79999 | 452263.9062 | 348702.8125
07:30 |  | 77.7884 | 233.0894 |  | F | 67.8095 | 98.4738 | 0.79999 | 455969.8125 | 352254.6875
08:00 |  | 79.0513 | 231.8977 |  | F | 68.075 | 98.4774 | 0.79999 | 457676.1875 | 353312.9062
08:30 |  | 70.5361 | 224.5435 |  | F | 69.3843 | 98.4785 | 0.79999 | 457702.0938 | 351987.4062
09:00 |  | 67.6962 | 227.1033 |  | F | 70.032 | 98.4769 | 0.79999 | 450575.3125 | 345847.5
09:30 |  | 65.665 | 229.3023 |  | F | 69.9824 | 98.4742 | 0.79999 | 433239.9062 | 332573.0938
10:00 |  | 70.6228 | 227.0154 |  | F | 69.6229 | 98.4665 | 0.79999 | 432119.3125 | 332039.6875
10:30 |  | 70.291 | 211.4771 |  | F | 70.0407 | 98.4582 | 0.79999 | 431247.9062 | 330938.5
11:00 |  | 66.1974 | 244.1982 |  | F | 70.2063 | 98.4424 | 0.79999 | 431028.1875 | 330557.3125
11:30 |  | 67.7932 | 261.5018 |  | F | 70.4709 | 98.4355 | 0.79999 | 400716.5 | 307062.5
12:00 |  | 73.2324 | 271.9059 |  | F | 71.3212 | 98.423 | 0.79999 | 360714.5938 | 275685.1875
12:30 |  | 72.6811 | 292.3492 |  | F | 72.2845 | 98.3957 | 0.79999 | 358367.8125 | 273051.5
13:00 |  | 72.6586 | 295.2896 |  | F | 72.9715 | 98.3758 | 0.79999 | 357652.5938 | 271910.8125
13:30 |  | 74.4203 | 286.3338 |  | F | 73.5415 | 98.3747 | 0.79999 | 358330 | 271974.4062
14:00 |  | 74.0381 | 294.6642 |  | F | 73.9235 | 98.347 | 0.79999 | 358052.1875 | 271388
14:30 |  | 76.3005 | 295.2465 |  | F | 74.377 | 98.3145 | 0.79999 | 357831.5938 | 270776.5938
15:00 |  | 76.3274 | 315.4689 |  | F | 73.9886 | 98.3 | 0.79999 | 357753.9062 | 270980.1875
15:30 |  | 76.3029 | 345.8146 |  | F | 73.6304 | 98.2804 | 0.79999 | 358225.9062 | 271564.5
16:00 |  | 77.6632 | 311.3803 |  | F | 73.6264 | 98.2711 | 0.79999 | 358139.5 | 271476.6875
16:30 |  | 77.0959 | 310.4795 |  | F | 74.2537 | 98.2588 | 0.79999 | 358569.0938 | 271278.1875
17:00 |  | 78.7087 | 307.9973 |  | F | 74.6251 | 98.26 | 0.79999 | 357599.8125 | 270258.0938
17:30 |  | 78.1626 | 289.9816 |  | F | 74.461 | 98.2571 | 0.79999 | 356833.5938 | 269798.5938
18:00 |  | 78.5484 | 303.0373 |  | F | 73.835 | 98.2659 | 0.79999 | 356650 | 270169
18:30 |  | 79.1837 | 323.942 |  | F | 73.3717 | 98.2815 | 0.79999 | 323619.1875 | 245513
19:00 |  | 78.1184 | 295.6721 |  | F | 72.9683 | 98.2808 | 0.79999 | 341117.4062 | 259101.5938
19:30 |  | 77.2805 | 291.8588 |  | F | 72.3817 | 98.2798 | 0.79999 | 354324.0938 | 269575.3125
20:00 |  | 79.8813 | 290.8889 |  | F | 72.2286 | 98.2997 | 0.79999 | 354385.0938 | 269796
20:30 |  | 78.7002 | 295.11 |  | F | 72.0595 | 98.3187 | 0.79999 | 343082.3125 | 261370.2031
21:00 |  | 76.551 | 290.048 |  | F | 71.6717 | 98.3403 | 0.79999 | 352434.3125 | 268854.5938
21:30 |  | 76.1383 | 275.6709 |  | F | 68.7665 | 98.3538 | 0.79999 | 357142.8125 | 274800.8125
22:00 |  | 74.6129 | 266.325 |  | F | 69.8513 | 98.3643 | 0.79999 | 355813 | 272941.5
22:30 |  | 73.0325 | 280.7908 |  | F | 69.9399 | 98.3747 | 0.79999 | 354902.4062 | 272199.1875
23:00 |  | 73.6821 | 275.9975 |  | F | 69.6642 | 98.3856 | 0.79999 | 355879.5938 | 273198.8125
23:30 |  | 72.2123 | 266.825 |  | F | 69.6535 | 98.401 | 0.79999 | 356316.1875 | 273585.6875
24:00 |  | 71.1365 | 272.1859 |  | F | 69.5562 | 98.4016 | 0.79999 | 354734.8125 | 272450.5938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie