## denny
Denný protokol za |  | 2025-04-20
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 252.3145 |  | F | 0.028744 |  | 75.2545 |  | 98.3861 | 5.1 | 86872.8426 | 62775.0414
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 380.1587 | 0 |  | 0.043555 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 753.3005 |  |  | 753.3005 | [6 empty] | 753.3005
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 197.3304 |  | F | 0 |  | 74.1989 |  | 98.496 | 5.1 | 82154.4375 | 59613.0682
01:00 |  | 213.0668 |  | F | 0 |  | 74.1331 |  | 98.4818 | 5.1 | 86605.2188 | 62845.541
01:30 |  | 221.9821 |  | F | 0.02691 |  | 74.5827 |  | 98.4602 | 5.1 | 87325.0078 | 63272.0501
02:00 |  | 227.9965 |  | F | 0 |  | 74.3948 |  | 98.4365 | 5.1 | 87574.3672 | 63471.7122
02:30 |  | 234.1786 |  | F | 0.0525 |  | 73.9363 |  | 98.4102 | 5.1 | 87456.625 | 63453.1717
03:00 |  | 234.4517 |  | F | 0.00458 |  | 73.5481 |  | 98.3977 | 5.1 | 87396.5469 | 63472.5339
03:30 |  | 233.679 |  | F | 0 |  | 73.7132 |  | 98.3858 | 5.1 | 87357.875 | 63406.5407
04:00 |  | 229.2793 |  | F | 0 |  | 73.7421 |  | 98.368 | 5.1 | 87273.7031 | 63328.7502
04:30 |  | 225.8243 |  | F | 0.00865 |  | 73.5173 |  | 98.3488 | 5.1 | 87321.8203 | 63392.3768
05:00 |  | 232.2387 |  | F | 0.00904 |  | 73.2903 |  | 98.337 | 5.1 | 87217.1406 | 63350.2734
05:30 |  | 236.2107 |  | F | 0.12357 |  | 73.4971 |  | 98.3225 | 5.1 | 86992.2578 | 63139.8875
06:00 |  | 230.3253 |  | F | 0.0973 |  | 73.4645 |  | 98.3224 | 5.1 | 86685.6484 | 62923.2384
06:30 |  | 238.5863 |  | F | 0 |  | 73.2317 |  | 98.3147 | 5.1 | 85736.0234 | 62270.8661
07:00 |  | 251.6887 |  | F | 0 |  | 73.2784 |  | 98.3127 | 5.1 | 84594 | 61431.8418
07:30 |  | 258.7871 |  | F | 0.01679 |  | 73.4252 |  | 98.3185 | 5.1 | 85167.5391 | 61825.8197
08:00 |  | 166.1046 |  | F | 0.02453 |  | 73.6203 |  | 98.3169 | 5.1 | 85212.0469 | 61822.3236
08:30 |  | 307.9088 |  | F | 0.0174 |  | 73.7713 |  | 98.3143 | 5.1 | 85388.4844 | 61921.7115
09:00 |  | 212.3375 |  | F | 0.0163 |  | 74.4634 |  | 98.326 | 5.1 | 85199.2344 | 61668.8037
09:30 |  | 279.5197 |  | F | 0.01344 |  | 75.0388 |  | 98.3309 | 5.1 | 84966.8359 | 61402.0351
10:00 |  | 268.9081 |  | F | 0.00684 |  | 74.9021 |  | 98.3588 | 5.1 | 85004.6641 | 61470.9343
10:30 |  | 305.0363 |  | F | 0.02183 |  | 75.1667 |  | 98.3713 | 5.1 | 84982.7969 | 61416.2465
11:00 |  | 268.535 |  | F | 0.01487 |  | 75.976 |  | 98.3819 | 5.1 | 85312.0938 | 61517.9104
11:30 |  | 311.4238 |  | F | 0.00224 |  | 76.0446 |  | 98.3861 | 5.1 | 85279.4609 | 61484.9289
12:00 |  | 232.0762 |  | F | 0 |  | 75.9969 |  | 98.39 | 5.1 | 84979.875 | 61279.728
12:30 |  | 261.7925 |  | F | 0.00611 |  | 76.1385 |  | 98.3965 | 5.1 | 84276.7734 | 60752.0666
13:00 |  | 268.3483 |  | F | 0 |  | 75.7965 |  | 98.4112 | 5.1 | 85816.4844 | 61931.9298
13:30 |  | 278.3401 |  | F | 0.00412 |  | 76.1563 |  | 98.4186 | 5.1 | 86276.1406 | 62204.1395
14:00 |  | 275.651 |  | F | 0 |  | 76.6969 |  | 98.4301 | 5.1 | 87103.6484 | 62711.0565
14:30 |  | 246.8565 |  | F | 0 |  | 76.4995 |  | 98.4355 | 5.1 | 88209.9062 | 63546.8629
15:00 |  | 274.6587 |  | F | 0 |  | 76.0735 |  | 98.4253 | 5.1 | 88097.2578 | 63536.5818
15:30 |  | 250.3219 |  | F | 0 |  | 76.4399 |  | 98.4126 | 5.1 | 87752.8828 | 63213.7289
16:00 |  | 229.5458 |  | F | 0.00832 |  | 76.7597 |  | 98.4077 | 5.1 | 87548.1484 | 63005.4611
16:30 |  | 235.8472 |  | F | 0 |  | 76.7426 |  | 98.4093 | 5.1 | 87749.6484 | 63154.5347
17:00 |  | 260.4035 |  | F | 0.12916 |  | 76.7602 |  | 98.4153 | 5.1 | 87680.5312 | 63105.5121
17:30 |  | 288.3731 |  | F | 0 |  | 76.515 |  | 98.4142 | 5.1 | 87717.2188 | 63175.4476
18:00 |  | 258.7193 |  | F | 0.01487 |  | 76.5976 |  | 98.4171 | 5.1 | 88685.3047 | 63859.5135
18:30 |  | 264.2557 |  | F | 0 |  | 77.2229 |  | 98.411 | 5.1 | 88553.6953 | 63646.9964
19:00 |  | 273.4705 |  | F | 0 |  | 77.2612 |  | 98.405 | 5.1 | 88573.5234 | 63650.3895
19:30 |  | 253.3782 |  | F | 0.59156 |  | 76.7205 |  | 98.4131 | 5.1 | 88289.4688 | 63549.5699
20:00 |  | 245.4941 |  | F | 0.02201 |  | 76.5192 |  | 98.4083 | 5.1 | 88376.8594 | 63645.999
20:30 |  | 287.6573 |  | F | 0 |  | 76.3512 |  | 98.4144 | 5.1 | 88440.75 | 63726.5266
21:00 |  | 249.5195 |  | F | 0.00242 |  | 76.2628 |  | 98.4105 | 5.1 | 88122.5859 | 63510.8471
21:30 |  | 285.4039 |  | F | 0.02667 |  | 76.3358 |  | 98.3956 | 5.1 | 88157.9219 | 63513.3739
22:00 |  | 286.3797 |  | F | 0 |  | 75.7405 |  | 98.3929 | 5.1 | 88402.9922 | 63796.8927
22:30 |  | 272.3834 |  | F | 0 |  | 75.2065 |  | 98.3858 | 5.1 | 88330.0469 | 63837.3511
23:00 |  | 234.0811 |  | F | 0.03865 |  | 75.634 |  | 98.3611 | 5.1 | 88153.25 | 63615.5138
23:30 |  | 277.6667 |  | F | 0.05553 |  | 75.6397 |  | 98.3309 | 5.1 | 88353.125 | 63739.1321
24:00 |  | 235.075 |  | F | 0.0235 |  | 75.2096 |  | 98.3236 | 5.1 | 88044.5781 | 63590.2651
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie