## denny
Denný protokol za |  | 2020-08-18
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 119.1926 | 0 |  | 0.45143
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 259.9977 |  |  | 0.9838
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1090.1337 |  |  | 1090.1337
Výroba |  | x | x |  | 385475
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.5522e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 143.6107 |  | F | 0.38867 | 77.1851 | 98.5992 | 5 | 62573.9336 | 45112.6833
40561.0417 |  | 152.1087 |  | F | 0.41207 | 77.3125 | 98.5866 | 5 | 62580.5625 | 45095.2589
40561.0625 |  | 160.7172 |  | F | 0.43135 | 77.4568 | 98.5624 | 5 | 62628.6445 | 45100.2769
40561.0833 |  | 164.494 |  | F | 0.54783 | 77.6125 | 98.5487 | 5 | 62796.8516 | 45195.045
40561.1042 |  | 172.9781 |  | F | 0.42853 | 77.6892 | 98.5344 | 5 | 62728.8672 | 45129.727
40561.125 |  | 184.6911 |  | F | 0.42853 | 77.7543 | 98.5361 | 5 | 62783.707 | 45161.5443
40561.1458 |  | 193.7357 |  | F | 0.39111 | 77.7611 | 98.5363 | 5 | 62872.1445 | 45224.4226
40561.1667 |  | 192.5862 |  | F | 0.40358 | 77.7756 | 98.5218 | 5 | 62747.5508 | 45126.2705
40561.1875 |  | 159.7531 |  | F | 0.4295 | 77.5547 | 98.5086 | 5 | 63074.3594 | 45383.7771
40561.2083 |  | 143.728 |  | F | 0.41418 | 76.9599 | 98.491 | 5 | 63066.3789 | 45447.0012
40561.2292 |  | 139.7293 |  | F | 0.37747 | 76.3943 | 98.494 | 5 | 63132.8516 | 45569.926
40561.25 |  | 135.1381 |  | F | 0.37703 | 75.8614 | 98.4741 | 5 | 63148.6211 | 45641.6885
40561.2708 |  | 154.1601 |  | F | 0.41429 | 75.2754 | 98.4802 | 5 | 63268.7695 | 45808.2743
40561.2917 |  | 165.3543 |  | F | 0.41284 | 74.8165 | 98.4823 | 5 | 63144.9141 | 45779.8663
40561.3125 |  | 171.0364 |  | F | 0.39364 | 74.4261 | 98.4814 | 5 | 63185.5703 | 45860.3797
40561.3333 |  | 172.6524 |  | F | 0.39577 | 74.2526 | 98.4664 | 5 | 63140.4375 | 45843.5311
40561.3542 |  | 167.9053 |  | F | 0.41632 | 74.2715 | 98.451 | 5 | 63092.7148 | 45799.2261
40561.375 |  | 151.7505 |  | F | 0.39886 | 74.2815 | 98.4631 | 5 | 63085.2578 | 45798.1264
40561.3958 |  | 145.3441 |  | F | 0.40903 | 74.4909 | 98.4752 | 5 | 63064.9531 | 45761.4045
40561.4167 |  | 122.7402 |  | F | 0.43573 | 74.7284 | 98.4918 | 5 | 62981.3008 | 45677.21
40561.4375 |  | 117.8639 |  | F | 0.45881 | 75.0513 | 98.4926 | 5 | 62981.9453 | 45635.7038
40561.4583 |  | 118.3029 |  | F | 0.46501 | 75.3621 | 98.4959 | 5 | 62993.8828 | 45605.1438
40561.4792 |  | 92.5759 |  | F | 0.46251 | 75.7237 | 98.4954 | 5 | 62832.5273 | 45440.9468
40561.5 |  | 47.2257 |  | F | 0.44069 | 76.2399 | 98.5008 | 5 | 62685.3086 | 45270.0259
40561.5208 |  | 41.6019 |  | F | 0.49239 | 76.6899 | 98.5071 | 5 | 62654.8086 | 45192.6728
40561.5417 |  | 56.5487 |  | F | 0.48094 | 76.977 | 98.5026 | 5 | 62751.0742 | 45222.9076
40561.5625 |  | 77.5614 |  | F | 0.44206 | 77.2158 | 98.4985 | 5 | 62789.0859 | 45217.5795
40561.5833 |  | 117.4167 |  | F | 0.55799 | 77.4993 | 98.5099 | 5 | 62907.3672 | 45271.3601
40561.6042 |  | 118.1078 |  | F | 0.55468 | 77.663 | 98.5043 | 5 | 62975.8359 | 45296.9455
40561.625 |  | 125.272 |  | F | 0.56904 | 77.784 | 98.4859 | 5 | 62832.8359 | 45170.0379
40561.6458 |  | 71.5727 |  | F | 0.5625 | 78.0789 | 98.4704 | 5 | 62703.7969 | 45032.3675
40561.6667 |  | 58.9879 |  | F | 0.54489 | 78.2066 | 98.4674 | 5 | 62583.2773 | 44928.112
40561.6875 |  | 57.2349 |  | F | 0.40865 | 77.6779 | 98.4525 | 5 | 62736.2266 | 45098.9369
40561.7083 |  | 49.5175 |  | F | 0.41751 | 77.0644 | 98.4561 | 5 | 62735 | 45178.7131
40561.7292 |  | 39.1176 |  | F | 0.43233 | 76.3969 | 98.4368 | 5 | 62764.5391 | 45277.4323
40561.75 |  | 44.1834 |  | F | 0.41306 | 75.9137 | 98.4338 | 5 | 62852.7539 | 45402.4497
40561.7708 |  | 63.9456 |  | F | 0.41411 | 75.5607 | 98.4242 | 5 | 63048.1328 | 45585.2341
40561.7917 |  | 65.1236 |  | F | 0.53368 | 75.1139 | 98.4142 | 5 | 62979.9141 | 45589.6795
40561.8125 |  | 74.2156 |  | F | 0.48846 | 74.6907 | 98.4073 | 5 | 62952.9492 | 45622.3969
40561.8333 |  | 75.998 |  | F | 0.46879 | 74.3391 | 98.4024 | 5 | 62866.6367 | 45603.6958
40561.8542 |  | 88.4238 |  | F | 0.48991 | 74.178 | 98.4058 | 5 | 62726.6914 | 45524.8475
40561.875 |  | 108.7009 |  | F | 0.5081 | 74.1749 | 98.4235 | 5 | 62799.457 | 45586.2518
40561.8958 |  | 109.9198 |  | F | 0.49223 | 74.263 | 98.4236 | 5 | 62680.4609 | 45488.3984
40561.9167 |  | 106.7125 |  | F | 0.48148 | 74.3157 | 98.406 | 5 | 62683.5664 | 45475.6479
40561.9375 |  | 126.5516 |  | F | 0.44231 | 74.3611 | 98.3944 | 5 | 62747.3906 | 45510.6141
40561.9583 |  | 147.341 |  | F | 0.44523 | 74.407 | 98.3968 | 5 | 62736.2148 | 45497.6331
40561.9792 |  | 159.8176 |  | F | 0.48175 | 74.4072 | 98.398 | 5 | 62708.6484 | 45478.162
24:00 |  | 167.1883 |  | F | 0.41305 | 74.4639 | 98.3865 | 5 | 62822.3086 | 45547.8327
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 7.931 | 0 |  | 0.012 | 71.24 | 98.5 | 4.1 | 0 | 60472
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie