## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-14
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.7832 | 1079.4125 | 0.38601
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1760.6274 | 18166.713 | 6.4677
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16828.4639 | 16828.4639 | 16828.4639
Výroba |  | x | x | 293445
Emisný faktor |  | x | x | 2.204e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 79.2247 | 1127.71 | 0.30463 | 86.5749 | 98.6238 | 0.79999 | 960326.1875 | 704260
01:00 |  | 86.4567 | 1122.571 | 0.29465 | 86.4403 | 98.6377 | 0.79999 | 962016.625 | 705863.8125
01:30 |  | 86.1725 | 1104.599 | 0.28646 | 86.1344 | 98.6149 | 0.79999 | 963041.375 | 707052.3125
02:00 |  | 85.2237 | 1132.395 | 0.27451 | 85.1651 | 98.606 | 0.79999 | 963520.125 | 709251.875
02:30 |  | 85.8172 | 1142.714 | 0.25452 | 84.9347 | 98.6037 | 0.79999 | 963780.375 | 709886.3125
03:00 |  | 79.6388 | 1141.121 | 0.24037 | 84.6566 | 98.5969 | 0.79999 | 963102.125 | 709888.625
03:30 |  | 80.3016 | 1138.1281 | 0.22983 | 84.0873 | 98.5976 | 0.79999 | 962541 | 710609.3125
04:00 |  | 77.7668 | 1118.7629 | 0.20936 | 83.7226 | 98.6014 | 0.79999 | 963343.375 | 711957.375
04:30 |  | 78.5783 | 1105.262 | 0.20859 | 83.5643 | 98.6089 | 0.79999 | 962174.375 | 711463.375
05:00 |  | 77.4156 | 1110.986 | 0.20385 | 83.2278 | 98.6057 | 0.79999 | 965727.8125 | 714740.6875
05:30 |  | 73.0289 | 1102.364 | 0.20992 | 82.7711 | 98.6049 | 0.79999 | 962725.8125 | 713428.625
06:00 |  | 73.1973 | 1076.511 | 0.20938 | 82.6776 | 98.6006 | 0.79999 | 964761.8125 | 715093.375
06:30 |  | 79.1412 | 1061.121 | 0.21034 | 82.1172 | 98.6084 | 0.79999 | 965999.3125 | 717197.375
07:00 |  | 82.2712 | 1069.046 | 0.2217 | 82.0638 | 98.6223 | 0.79999 | 967259.375 | 718343.1875
07:30 |  | 87.8852 | 1072.411 | 0.22518 | 82.4595 | 98.6295 | 0.79999 | 966133.3125 | 716762.125
08:00 |  | 89.0525 | 1078.751 | 0.22789 | 82.9447 | 98.6429 | 0.79999 | 965287.125 | 715255.125
08:30 |  | 98.7038 | 1065.032 | 0.26325 | 83.5177 | 98.654 | 0.79999 | 966004.375 | 714719.3125
09:00 |  | 109.7283 | 1045.023 | 0.31919 | 84.204 | 98.6448 | 0.79999 | 967795.8125 | 714600.8125
09:30 |  | 126.7746 | 1040.8571 | 0.35682 | 84.8796 | 98.6415 | 0.79999 | 966824.1875 | 712513.625
10:00 |  | 161.1588 | 1069.42 | 0.35961 | 85.6316 | 98.6392 | 0.79999 | 963998.375 | 708933.6875
10:30 |  | 134.0951 | 1070.064 | 0.38503 | 86.254 | 98.6408 | 0.79999 | 957711.375 | 703093.6875
11:00 |  | 129.4325 | 1071.063 | 0.44188 | 86.9427 | 98.6419 | 0.79999 | 942056.125 | 690292.625
11:30 |  | 118.9229 | 1060.51 | 0.46736 | 86.6283 | 98.6218 | 0.79999 | 951965.1875 | 698032.375
12:00 |  | 115.8269 | 1058.087 | 0.49936 | 87.4383 | 98.5934 | 0.79999 | 954273.6875 | 697936.375
12:30 |  | 114.7099 | 1072.6591 | 0.54433 | 89.2291 | 98.5655 | 0.79999 | 962703 | 700425.375
13:00 |  | 103.6069 | 1092.407 | 0.53466 | 90.2939 | 98.539 | 0.79999 | 962912.1875 | 698332.6875
13:30 |  | 95.6526 | 1073.371 | 0.49281 | 90.9436 | 98.5212 | 0.79999 | 961112.3125 | 695658.875
14:00 |  | 103.5453 | 1053.8571 | 0.47335 | 91.4565 | 98.4929 | 0.79999 | 962062.3125 | 695165.375
14:30 |  | 111.03 | 1076.728 | 0.45563 | 91.4219 | 98.4646 | 0.79999 | 965436.8125 | 697467.8125
15:00 |  | 122.2504 | 1066.694 | 0.46408 | 91.7855 | 98.4315 | 0.79999 | 962886.625 | 694702
15:30 |  | 143.6992 | 1065.25 | 0.49761 | 92.6047 | 98.3977 | 0.79999 | 963133.375 | 693087.6875
16:00 |  | 155.9968 | 1090.624 | 0.55473 | 93.6821 | 98.3649 | 0.79999 | 962701.875 | 690509.6875
16:30 |  | 154.6005 | 1097.588 | 0.63345 | 93.9322 | 98.332 | 0.79999 | 962058.625 | 689345.3125
17:00 |  | 126.151 | 1105.397 | 0.63921 | 94.4107 | 98.328 | 0.79999 | 960343.375 | 687193.3125
17:30 |  | 118.1637 | 1083.787 | 0.62449 | 94.2926 | 98.3051 | 0.79999 | 961213.1875 | 687874.3125
18:00 |  | 109.3826 | 1069.502 | 0.57816 | 94.4722 | 98.3119 | 0.79999 | 958899.1875 | 685933.3125
18:30 |  | 99.6013 | 1069.952 | 0.54276 | 94.8382 | 98.3261 | 0.79999 | 958118.125 | 684790.8125
19:00 |  | 99.3095 | 1068.799 | 0.51893 | 94.88 | 98.3314 | 0.79999 | 957290.8125 | 684157.6875
19:30 |  | 100.7635 | 1059.859 | 0.48099 | 94.623 | 98.3296 | 0.79999 | 958779.625 | 685686
20:00 |  | 101.1163 | 1056.38 | 0.4586 | 93.6974 | 98.3406 | 0.79999 | 958166.3125 | 687053.125
20:30 |  | 100.1512 | 1060.269 | 0.42173 | 92.804 | 98.3702 | 0.79999 | 958771.125 | 689373
21:00 |  | 102.0626 | 1063.332 | 0.39107 | 92.3598 | 98.415 | 0.79999 | 958851.125 | 690583.125
21:30 |  | 101.6627 | 1036.65 | 0.37303 | 91.6608 | 98.4229 | 0.79999 | 958534.3125 | 691733.3125
22:00 |  | 100.3247 | 1037.215 | 0.34479 | 90.37 | 98.426 | 0.79999 | 960856.8125 | 695890.3125
22:30 |  | 110.5886 | 1050.6071 | 0.37178 | 89.8123 | 98.4291 | 0.79999 | 959879.625 | 696275.8125
23:00 |  | 116.4874 | 1037.57 | 0.40192 | 89.2872 | 98.4421 | 0.79999 | 963445.8125 | 699967.1875
23:30 |  | 120.8437 | 1067.636 | 0.41853 | 88.7272 | 98.4596 | 0.79999 | 963871.625 | 701486
24:00 |  | 122.0775 | 1071.158 | 0.4083 | 88.3907 | 98.4588 | 0.79999 | 965143.1875 | 703059.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie