## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-24
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 61.6134 | 419.9544 | 0.52844 | 43.5892 | 97.9446 | 0.79999 | 184625.0488 | 152715.0335
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 225.6476 | 1538.7686 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1832.5804 | 1832.5804 | 1832.5804 |  |  |  |  | 1832.5804
Výroba |  | x | x | 15035
Emisný faktor |  | x | x | 0.0001293
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 54.0567 | 404.4865 | 0.37795 | 41.2815 | 97.5874 | 0.79999 | 182795.5938 | 151752.7031
01:00 |  | 52.8372 | 416.4682 | 0.37324 | 41.2009 | 97.561 | 0.79999 | 182662.2031 | 151640.2031
01:30 |  | 60.7334 | 392.8902 | 0.39109 | 41.2855 | 97.5393 | 0.79999 | 182524.9062 | 151451.2969
02:00 |  | 59.9866 | 386.7627 | 0.43316 | 41.0186 | 97.5251 | 0.79999 | 182350 | 151412.9062
02:30 |  | 58.1548 | 414.3773 | 0.41302 | 41.1965 | 97.5318 | 0.79999 | 182888.0938 | 151784.2969
03:00 |  | 62.2728 | 403.1242 | 0.40118 | 41.2228 | 97.5178 | 0.79999 | 183060.2031 | 151892.5
03:30 |  | 65.3954 | 390.9199 | 0.45288 | 41.2734 | 97.5307 | 0.79999 | 182958.2031 | 151803.2969
04:00 |  | 62.784 | 406.0617 | 0.4567 | 41.9841 | 97.5336 | 0.79999 | 182625.7031 | 151191.7969
04:30 |  | 64.6776 | 393.3607 | 0.48308 | 42.5252 | 97.5274 | 0.79999 | 182623.2969 | 150920
05:00 |  | 56.6609 | 376.9941 | 0.47775 | 42.9734 | 97.5498 | 0.79999 | 183227.0938 | 151238.7031
05:30 |  | 47.2109 | 395.9 | 0.40889 | 43.1401 | 97.535 | 0.79999 | 182304.2031 | 150375
06:00 |  | 45.1855 | 391.5873 | 0.35578 | 43.3112 | 97.553 | 0.79999 | 182442.5 | 150435.2031
06:30 |  | 46.6459 | 394.9219 | 0.33073 | 42.9872 | 97.5621 | 0.79999 | 182500.5938 | 150651.2969
07:00 |  | 55.6054 | 435.6682 | 0.29244 | 42.4132 | 97.572 | 0.79999 | 183228.7031 | 151542.5
07:30 |  | 67.2501 | 447.4176 | 0.30823 | 42.4853 | 97.6019 | 0.79999 | 183666.7969 | 151917.5
08:00 |  | 77.3839 | 430.2715 | 0.32963 | 42.3014 | 97.6276 | 0.79999 | 182974.5 | 151471.9062
08:30 |  | 71.9564 | 463.0334 | 0.31568 | 41.7093 | 97.6622 | 0.79999 | 183703.5938 | 152416.2969
09:00 |  | 71.4988 | 475.1893 | 0.33178 | 42.1803 | 97.6959 | 0.79999 | 183563.7969 | 152125.5
09:30 |  | 71.1403 | 464.1412 | 0.34269 | 42.5836 | 97.7392 | 0.79999 | 183108.5 | 151621.5
10:00 |  | 68.4026 | 455.335 | 0.34315 | 43.1027 | 97.7827 | 0.79999 | 182463.5 | 150906.4062
10:30 |  | 67.519 | 460.3785 | 0.37715 | 43.6327 | 97.8102 | 0.79999 | 182612.5 | 150819.2969
11:00 |  | 75.7081 | 446.9521 | 0.45337 | 44.1226 | 97.835 | 0.79999 | 182312 | 150377.0938
11:30 |  | 73.3982 | 438.2297 | 0.49066 | 44.3309 | 97.8689 | 0.79999 | 182951.4062 | 150857.2969
12:00 |  | 68.5058 | 461.1857 | 0.45583 | 44.4521 | 97.9005 | 0.79999 | 182875.5938 | 150785.7969
12:30 |  | 76.2746 | 438.2572 | 0.50866 | 44.4456 | 97.9315 | 0.79999 | 182808.7969 | 150781.7031
13:00 |  | 74.3752 | 447.4506 | 0.55267 | 44.6521 | 97.9674 | 0.79999 | 182196.0938 | 150233.7031
13:30 |  | 70.5204 | 480.0645 | 0.52415 | 44.8794 | 98.0011 | 0.79999 | 183552.0938 | 151295.5
14:00 |  | 72.9172 | 458.6211 | 0.53804 | 45.2156 | 98.0228 | 0.79999 | 182705.4062 | 150472.5938
14:30 |  | 72.1941 | 437.3586 | 0.5591 | 45.4505 | 98.0618 | 0.79999 | 182782.7969 | 150484.4062
15:00 |  | 63.8099 | 413.4908 | 0.47187 | 45.4532 | 98.0883 | 0.79999 | 183843.5938 | 151397.4062
15:30 |  | 57.5666 | 400.6223 | 0.36575 | 45.7597 | 98.1048 | 0.79999 | 185832.5938 | 152914.5
16:00 |  | 64.151 | 393.308 | 0.42878 | 46.0538 | 98.1381 | 0.79999 | 186555.7969 | 153419.5938
16:30 |  | 64.5159 | 411.7627 | 0.56351 | 46.0996 | 98.175 | 0.79999 | 187587.2031 | 154304.0938
17:00 |  | 47.4803 | 412.3058 | 0.59285 | 46.2831 | 98.199 | 0.79999 | 187746.7969 | 154384.4062
17:30 |  | 50.0933 | 399.0516 | 0.65982 | 46.4288 | 98.2174 | 0.79999 | 188615.5938 | 155056.9062
18:00 |  | 54.3731 | 398.8012 | 0.75657 | 46.0409 | 98.2451 | 0.79999 | 187824.9062 | 154638
18:30 |  | 52.4447 | 414.4996 | 0.75968 | 45.5644 | 98.2771 | 0.79999 | 187674.0938 | 154795.0938
19:00 |  | 53.3257 | 415.7287 | 0.77098 | 45.0111 | 98.3104 | 0.79999 | 187577.7969 | 155037.2031
19:30 |  | 57.3764 | 408.0313 | 0.85608 | 44.6078 | 98.3281 | 0.79999 | 188189.7969 | 155768.9062
20:00 |  | 60.4756 | 395.9123 | 0.89756 | 44.4607 | 98.3653 | 0.79999 | 188411.5 | 156083.5
20:30 |  | 61.7084 | 413.6639 | 0.87287 | 44.259 | 98.3736 | 0.79999 | 187629.2031 | 155547.2969
21:00 |  | 53.6786 | 408.0027 | 0.83531 | 44.0124 | 98.4005 | 0.79999 | 187738 | 155801.4062
21:30 |  | 53.8152 | 402.3066 | 0.75966 | 43.8119 | 98.4462 | 0.79999 | 187738.7031 | 155972.5938
22:00 |  | 56.5179 | 423.5887 | 0.72721 | 43.4912 | 98.4792 | 0.79999 | 187140.7031 | 155685.4062
22:30 |  | 57.5776 | 419.0961 | 0.73234 | 43.2821 | 98.5096 | 0.79999 | 187780 | 156369
23:00 |  | 56.7646 | 412.9019 | 0.74047 | 43.008 | 98.4865 | 0.79999 | 187299.2969 | 156066.9062
23:30 |  | 59.8415 | 409.3139 | 0.74845 | 42.8247 | 98.5113 | 0.79999 | 187095.0938 | 156026.5938
24:00 |  | 60.6776 | 398.0158 | 0.74687 | 42.4718 | 98.55 | 0.79999 | 187253 | 156394.5938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie