## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-04
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 242.4585 |  | F | 0.0064252 |  | 77.9943 |  | 98.3656 | 5.1 | 79866.0251 | 57250.0642
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 333.2183 | 0 |  | 0.015676 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 687.0008 |  |  | 687.0008 | [6 empty] | 687.0008
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 294.1993 |  | F | 0 |  | 77.9394 |  | 98.4193 | 5.1 | 79056.625 | 56709.8662
01:00 |  | 192.9825 |  | F | 0 |  | 77.4566 |  | 98.4043 | 5.1 | 78415.4141 | 56318.7912
01:30 |  | 239.0432 |  | F | 0 |  | 77.235 |  | 98.3826 | 5.1 | 78348.9922 | 56294.2867
02:00 |  | 284.045 |  | F | 0 |  | 77.3636 |  | 98.356 | 5.1 | 79830.1953 | 57321.99
02:30 |  | 326.6456 |  | F | 0 |  | 77.1782 |  | 98.3451 | 5.1 | 79970.9062 | 57447.0353
03:00 |  | 151.2615 |  | F | 0 |  | 77.0839 |  | 98.3272 | 5.1 | 79426.1719 | 57060.6764
03:30 |  | 70.031 |  | F | 0 |  | 77.0911 |  | 98.3111 | 5.1 | 78721 | 56543.6794
04:00 |  | 77.8864 |  | F | 0 |  | 77.238 |  | 98.3 | 5.1 | 78687.1016 | 56489.2651
04:30 |  | 194.4436 |  | F | 0 |  | 77.4289 |  | 98.279 | 5.1 | 79151.125 | 56779.3075
05:00 |  | 210.2708 |  | F | 0 |  | 77.7064 |  | 98.2604 | 5.1 | 80939.2031 | 58005.0515
05:30 |  | 221.6916 |  | F | 0 |  | 77.8851 |  | 98.2631 | 5.1 | 82371.5703 | 59003.1389
06:00 |  | 246.5599 |  | F | 0 |  | 77.6018 |  | 98.2657 | 5.1 | 82680.2656 | 59273.7016
06:30 |  | 256.7041 |  | F | 0.0733 |  | 77.2217 |  | 98.2657 | 5.1 | 82857.4844 | 59465.1496
07:00 |  | 246.8672 |  | F | 0.00827 |  | 77.6763 |  | 98.271 | 5.1 | 81638.2891 | 58517.4126
07:30 |  | 247.1322 |  | F | 0 |  | 77.871 |  | 98.2836 | 5.1 | 81471.5703 | 58373.0218
08:00 |  | 245.9784 |  | F | 0 |  | 77.3562 |  | 98.2843 | 5.1 | 81272.2422 | 58316.1148
08:30 |  | 254.1421 |  | F | 0 |  | 77.2769 |  | 98.2955 | 5.1 | 79902.9141 | 57353.0949
09:00 |  | 251.9161 |  | F | 0.07292 |  | 77.9593 |  | 98.2962 | 5.1 | 79946.1484 | 57272.9875
09:30 |  | 254.7303 |  | F | 0 |  | 78.1248 |  | 98.3129 | 5.1 | 79717.6797 | 57092.1214
10:00 |  | 250.8322 |  | F | 0 |  | 77.9908 |  | 98.3303 | 5.1 | 79594.6719 | 57035.8614
10:30 |  | 252.4253 |  | F | 0 |  | 78.3569 |  | 98.3314 | 5.1 | 79466.5781 | 56885.3805
11:00 |  | 253.0372 |  | F | 0 |  | 78.8643 |  | 98.3512 | 5.1 | 78577.2109 | 56178.9658
11:30 |  | 255.8178 |  | F | 0 |  | 78.9456 |  | 98.3749 | 5.1 | 77810.9453 | 55631.6873
12:00 |  | 256.5467 |  | F | 0 |  | 79.0073 |  | 98.3799 | 5.1 | 77990.1562 | 55752.8971
12:30 |  | 267.8118 |  | F | 0 |  | 78.8608 |  | 98.3891 | 5.1 | 78248.7969 | 55966.2804
13:00 |  | 281.5308 |  | F | 0 |  | 78.8317 |  | 98.3843 | 5.1 | 79296.9688 | 56717.9097
13:30 |  | 287.4342 |  | F | 0 |  | 79.2674 |  | 98.4044 | 5.1 | 79550.2656 | 56840.3441
14:00 |  | 281.0058 |  | F | 0 |  | 78.9926 |  | 98.4133 | 5.1 | 79744.8125 | 57029.012
14:30 |  | 244.2152 |  | F | 0 |  | 78.5855 |  | 98.4173 | 5.1 | 82257.5 | 58896.4287
15:00 |  | 242.8855 |  | F | 0 |  | 78.3938 |  | 98.4166 | 5.1 | 82857.9062 | 59358.1953
15:30 |  | 242.2352 |  | F | 0 |  | 78.5465 |  | 98.4335 | 5.1 | 82577.7734 | 59141.9992
16:00 |  | 240.5327 |  | F | 0 |  | 78.3994 |  | 98.4088 | 5.1 | 82279.9531 | 58938.565
16:30 |  | 242.1848 |  | F | 0 |  | 78.3273 |  | 98.4156 | 5.1 | 81720.5469 | 58553.9029
17:00 |  | 245.1479 |  | F | 0 |  | 78.3965 |  | 98.4183 | 5.1 | 81159.9844 | 58142.4138
17:30 |  | 246.7015 |  | F | 0 |  | 78.332 |  | 98.42 | 5.1 | 81134.5469 | 58135.8501
18:00 |  | 247.6416 |  | F | 0 |  | 78.2732 |  | 98.4083 | 5.1 | 80528.4531 | 57704.3742
18:30 |  | 246.0854 |  | F | 0 |  | 78.2119 |  | 98.3852 | 5.1 | 80187.5391 | 57456.6237
19:00 |  | 246.5451 |  | F | 0.06051 |  | 77.9426 |  | 98.3907 | 5.1 | 79687.7891 | 57145.5047
19:30 |  | 255.444 |  | F | 0.04908 |  | 77.8369 |  | 98.4011 | 5.1 | 79130.9141 | 56769.2543
20:00 |  | 258.118 |  | F | 0.04433 |  | 78.3807 |  | 98.4011 | 5.1 | 79869.5625 | 57210.5164
20:30 |  | 258.9709 |  | F | 0 |  | 78.3144 |  | 98.4059 | 5.1 | 80058.4688 | 57359.4794
21:00 |  | 260.6788 |  | F | 0 |  | 77.6579 |  | 98.4207 | 5.1 | 79929.5781 | 57382.8988
21:30 |  | 257.678 |  | F | 0 |  | 77.9425 |  | 98.4367 | 5.1 | 79628.9531 | 57129.9997
22:00 |  | 259.0695 |  | F | 0 |  | 78.1311 |  | 98.4321 | 5.1 | 79510.8672 | 57012.0316
22:30 |  | 258.1933 |  | F | 0 |  | 77.6495 |  | 98.4309 | 5.1 | 78867.9531 | 56627.9506
23:00 |  | 251.2002 |  | F | 0 |  | 77.5229 |  | 98.4178 | 5.1 | 76249.3047 | 54760.2114
23:30 |  | 240.637 |  | F | 0 |  | 77.6672 |  | 98.4075 | 5.1 | 75882.8359 | 54468.9247
24:00 |  | 240.8712 |  | F | 0 |  | 77.4018 |  | 98.4 | 5.1 | 75363.4688 | 54132.9274
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie