## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-16
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 272.1923 |  | F | 0.0040238 |  | 73.1625 |  | 98.3976 | 5.1 | 79322.6073 | 57674.52
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 377.0354 | 0 |  | 0.00547 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 692.0942 |  |  | 692.0942 | [6 empty] | 692.0942
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 279.6714 |  | F | 0 |  | 73.0803 |  | 98.4019 | 5.1 | 83462.6406 | 60699.9481
01:00 |  | 281.2158 |  | F | 0 |  | 72.8618 |  | 98.402 | 5.1 | 83289.1328 | 60612.1312
01:30 |  | 284.9 |  | F | 0 |  | 72.7234 |  | 98.4012 | 5.1 | 83442.5078 | 60747.5249
02:00 |  | 287.3773 |  | F | 0 |  | 73.3406 |  | 98.3752 | 5.1 | 83078.625 | 60358.9215
02:30 |  | 287.3997 |  | F | 0 |  | 73.1145 |  | 98.3776 | 5.1 | 83175.6406 | 60470.3426
03:00 |  | 299.3856 |  | F | 0 |  | 72.6757 |  | 98.3833 | 5.1 | 83498.4766 | 60785.6191
03:30 |  | 274.3902 |  | F | 0.00188 |  | 73.1022 |  | 98.3755 | 5.1 | 83336.1719 | 60587.8918
04:00 |  | 280.7051 |  | F | 0 |  | 73.0597 |  | 98.3676 | 5.1 | 83217.3906 | 60504.1303
04:30 |  | 292.4556 |  | F | 0.00332 |  | 72.7966 |  | 98.3647 | 5.1 | 83025.4219 | 60408.6546
05:00 |  | 272.06 |  | F | 0 |  | 72.8119 |  | 98.3684 | 5.1 | 83261.5469 | 60580.0542
05:30 |  | 274.4809 |  | F | 0 |  | 72.7241 |  | 98.3536 | 5.1 | 82568.7422 | 60082.2219
06:00 |  | 275.6394 |  | F | 0 |  | 72.8742 |  | 98.36 | 5.1 | 80930.3281 | 58868.2698
06:30 |  | 277.4558 |  | F | 0 |  | 72.7212 |  | 98.3638 | 5.1 | 80886.2344 | 58864.5059
07:00 |  | 275.1046 |  | F | 0 |  | 72.1145 |  | 98.364 | 5.1 | 80733.4844 | 58856.7027
07:30 |  | 279.3727 |  | F | 0 |  | 72.2344 |  | 98.3647 | 5.1 | 80810.6953 | 58892.9373
08:00 |  | 295.7889 |  | F | 0 |  | 72.8019 |  | 98.3553 | 5.1 | 80249.9531 | 58382.7513
08:30 |  | 293.53 |  | F | 0 |  | 72.5658 |  | 98.3599 | 5.1 | 78989 | 57507.381
09:00 |  | 283.3698 |  | F | 0.03027 |  | 72.7283 |  | 98.3679 | 5.1 | 78879.7031 | 57405.4971
09:30 |  | 289.9841 |  | F | 0.00164 |  | 73.4366 |  | 98.3786 | 5.1 | 78453.5234 | 56984.8206
10:00 |  | 282.3397 |  | F | 0.03728 |  | 73.6941 |  | 98.3877 | 5.1 | 77435.0078 | 56208.481
10:30 |  | 282.8577 |  | F | 0 |  | 73.1821 |  | 98.3976 | 5.1 | 76829.125 | 55856.7406
11:00 |  | 275.6898 |  | F | 0.01972 |  | 73.2458 |  | 98.4063 | 5.1 | 76837.4844 | 55857.4862
11:30 |  | 268.5414 |  | F | 0.01661 |  | 74.0206 |  | 98.4033 | 5.1 | 78317.5703 | 56804.644
12:00 |  | 264.8863 |  | F | 0.00365 |  | 74.3679 |  | 98.4059 | 5.1 | 79269.3828 | 57439.0525
12:30 |  | 262.8447 |  | F | 0.02936 |  | 73.889 |  | 98.4178 | 5.1 | 78688.3516 | 57103.6193
13:00 |  | 264.9388 |  | F | 0 |  | 74.0188 |  | 98.4184 | 5.1 | 78373.5156 | 56854.2752
13:30 |  | 265.8609 |  | F | 0 |  | 74.3135 |  | 98.4163 | 5.1 | 78373.3906 | 56804.7124
14:00 |  | 267.1877 |  | F | 0.0063 |  | 74.081 |  | 98.414 | 5.1 | 78396.8594 | 56858.426
14:30 |  | 265.924 |  | F | 0 |  | 74.1063 |  | 98.4122 | 5.1 | 77765.6875 | 56395.5395
15:00 |  | 263.0686 |  | F | 0 |  | 74.2816 |  | 98.4031 | 5.1 | 77291.1875 | 56017.9862
15:30 |  | 269.3319 |  | F | 0 |  | 74.1303 |  | 98.3936 | 5.1 | 77037.4062 | 55852.9579
16:00 |  | 270.842 |  | F | 0 |  | 73.9555 |  | 98.3819 | 5.1 | 76977.9297 | 55831.3173
16:30 |  | 275.5935 |  | F | 0 |  | 73.8465 |  | 98.3748 | 5.1 | 76742.3828 | 55673.9632
17:00 |  | 275.2956 |  | F | 0 |  | 73.6577 |  | 98.3827 | 5.1 | 76567.9844 | 55582.1551
17:30 |  | 278.976 |  | F | 0 |  | 73.8585 |  | 98.3963 | 5.1 | 76433.7656 | 55460.2712
18:00 |  | 283.8113 |  | F | 0.00047 |  | 73.8772 |  | 98.396 | 5.1 | 76219.1406 | 55301.3872
18:30 |  | 269.5105 |  | F | 0 |  | 73.3601 |  | 98.3992 | 5.1 | 75705.7031 | 55012.6119
19:00 |  | 183.829 |  | F | 0.00362 |  | 73.3494 |  | 98.4133 | 5.1 | 75892.7812 | 55158.1314
19:30 |  | 271.1157 |  | F | 0 |  | 73.4668 |  | 98.4351 | 5.1 | 73428.0547 | 53360.5403
20:00 |  | 266.9623 |  | F | 0 |  | 73.2305 |  | 98.4469 | 5.1 | 75532.2969 | 54933.7739
20:30 |  | 265.6354 |  | F | 0 |  | 72.4048 |  | 98.4506 | 5.1 | 77961.3438 | 56837.9683
21:00 |  | 268.6365 |  | F | 0.01566 |  | 72.4486 |  | 98.4528 | 5.1 | 79106.3281 | 57666.7427
21:30 |  | 266.7904 |  | F | 0.00456 |  | 72.6402 |  | 98.4543 | 5.1 | 79042.25 | 57588.9425
22:00 |  | 261.3006 |  | F | 0 |  | 72.5181 |  | 98.4444 | 5.1 | 79080.625 | 57631.4465
22:30 |  | 255.1689 |  | F | 0.00384 |  | 72.1463 |  | 98.434 | 5.1 | 79159.4922 | 57744.9772
23:00 |  | 253.803 |  | F | 0 |  | 71.9846 |  | 98.4306 | 5.1 | 79713.1172 | 58174.0752
23:30 |  | 246.8131 |  | F | 0.01496 |  | 72.0636 |  | 98.4169 | 5.1 | 80235.2031 | 58533.5523
24:00 |  | 253.3899 |  | F | 0 |  | 71.8913 |  | 98.4144 | 5.1 | 79782.5625 | 58230.8763
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie