## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 60.2525 |  | F | 0.40744 | 72.427 | 99.0286 | 5 | 33637.1494 | 24695.4321
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 35.632 | 0 |  | 0.24161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 296.3452 |  |  | 296.3452 |  |  |  |  | 296.3452
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 158.1236 |  | F | 0.38792 | 76.2603 | 99.4132 | 5 | 34097.4102 | 24851.0795
01:00 |  | 173.904 |  | F | 0.39739 | 75.6818 | 99.4119 | 5 | 34137.8789 | 24921.5104
01:30 |  | 154.3377 |  | F | 0.421 | 74.9573 | 99.3919 | 5 | 34132.4375 | 24964.3667
02:00 |  | 73.2144 |  | F | 0.45038 | 74.7089 | 99.3656 | 5 | 34145.6289 | 24985.2316
02:30 |  | 69.3642 |  | F | 0.44426 | 74.6996 | 99.3413 | 5 | 33819.9219 | 24741.505
03:00 |  | 70.3855 |  | F | 0.40074 | 74.6386 | 99.3206 | 5 | 33297.293 | 24358.3695
03:30 |  | 71.0012 |  | F | 0.38737 | 74.728 | 99.3075 | 5 | 33311.9609 | 24359.6383
04:00 |  | 78.7345 |  | F | 0.38628 | 74.944 | 99.2843 | 5 | 33377.4414 | 24386.6687
04:30 |  | 81.6394 |  | F | 0.39064 | 75.1214 | 99.2693 | 5 | 33499.9961 | 24460.0431
05:00 |  | 85.5867 |  | F | 0.38489 | 75.3776 | 99.2514 | 5 | 33556.2188 | 24478.6607
05:30 |  | 87.427 |  | F | 0.38634 | 75.5723 | 99.2304 | 5 | 33515.5859 | 24430.2021
06:00 |  | 87.56 |  | F | 0.38749 | 75.6763 | 99.2383 | 5 | 33527.2578 | 24433.3822
06:30 |  | 81.6079 |  | F | 0.38837 | 74.8459 | 99.2398 | 5 | 32296.5469 | 23593.0012
07:00 |  | 84.0861 |  | F | 0.38619 | 74.185 | 99.2293 | 5 | 32912.9297 | 24086.4761
07:30 |  | 84.0796 |  | F | 0.39317 | 73.9355 | 99.2162 | 5 | 33186.25 | 24300.7584
08:00 |  | 83.8523 |  | F | 0.39632 | 73.8796 | 99.2192 | 5 | 33141.6328 | 24272.7249
08:30 |  | 88.8766 |  | F | 0.39086 | 73.8414 | 99.2084 | 5 | 32904.9609 | 24099.425
09:00 |  | 99.2412 |  | F | 0.39261 | 73.8391 | 99.1966 | 5 | 32631.4297 | 23896.4017
09:30 |  | 120.7832 |  | F | 0.40433 | 73.9175 | 99.1718 | 5 | 32588.9727 | 23853.9538
10:00 |  | 9.9993 |  | F | 0.38324 | 74.1084 | 99.156 | 5 | 32266.3984 | 23601.0975
10:30 |  | 16.8806 |  | F | 0.39951 | 74.62 | 99.1294 | 5 | 32332.4785 | 23608.3027
11:00 |  | 29.2102 |  | F | 0.39587 | 74.9479 | 99.1176 | 5 | 32249.9316 | 23523.0495
11:30 |  | 33.3988 |  | F | 0.39157 | 75.2301 | 99.0985 | 5 | 32213.6875 | 23473.0524
12:00 |  | 34.4701 |  | F | 0.38822 | 75.5951 | 99.0692 | 5 | 32220.877 | 23446.7821
12:30 |  | 35.8831 |  | F | 0.39116 | 75.9916 | 99.0554 | 5 | 32092.3809 | 23323.5131
13:00 |  | 36.6546 |  | F | 0.39954 | 76.2421 | 99.0266 | 5 | 32356.8965 | 23492.0467
13:30 |  | 37.5652 |  | F | 0.41854 | 75.9685 | 99.001 | 5 | 35276.6562 | 25625.3328
14:00 |  | 35.905 |  | F | 0.4058 | 75.5997 | 98.9908 | 5 | 35241.7891 | 25624.4254
14:30 |  | 32.8171 |  | F | 0.41071 | 74.8094 | 98.9755 | 5 | 34632.0273 | 25234.3574
15:00 |  | 45.6808 |  | F | 0.43577 | 73.8428 | 98.9583 | 5 | 34639.6719 | 25305.8503
15:30 |  | 51.3352 |  | F | 0.4704 | 72.789 | 98.9462 | 5 | 34644.8633 | 25383.6422
16:00 |  | 54.0839 |  | F | 0.45641 | 71.7965 | 98.9377 | 5 | 34684.0703 | 25483.2745
16:30 |  | 20.5899 |  | F | 0.41697 | 70.642 | 98.9105 | 5 | 34247.3359 | 25239.9601
17:00 |  | 0 |  | F | 0.40292 | 69.5401 | 98.8866 | 5 | 34012.1953 | 25141.1999
17:30 |  | 0 |  | F | 0.49449 | 69.3174 | 98.8433 | 5 | 34341.4922 | 25389.9905
18:00 |  | 0.64916 |  | F | 0.48268 | 68.7066 | 98.8271 | 5 | 34379.1484 | 25459.0745
18:30 |  | 18.942 |  | F | 0.40779 | 68.1043 | 98.8084 | 5 | 34385.8867 | 25504.1891
19:00 |  | 44.3971 |  | F | 0.39995 | 67.582 | 98.7792 | 5 | 34462.9805 | 25592.9768
19:30 |  | 56.3959 |  | F | 0.44068 | 67.1033 | 98.7554 | 5 | 34421.2773 | 25591.8162
20:00 |  | 57.2155 |  | F | 0.42249 | 66.8184 | 98.7336 | 5 | 34432.9414 | 25616.2709
20:30 |  | 52.9235 |  | F | 0.40791 | 66.6863 | 98.7087 | 5 | 34380.3711 | 25580.6586
21:00 |  | 49.8408 |  | F | 0.39895 | 66.6737 | 98.6967 | 5 | 34333.4805 | 25543.5998
21:30 |  | 47.0645 |  | F | 0.3889 | 66.7939 | 98.6829 | 5 | 34297.6914 | 25504.3799
22:00 |  | 44.9367 |  | F | 0.39332 | 66.8644 | 98.6542 | 5 | 33027.1562 | 24547.3581
22:30 |  | 44.1404 |  | F | 0.39684 | 66.953 | 98.6182 | 5 | 33331.3203 | 24757.9488
23:00 |  | 47.4928 |  | F | 0.38876 | 67.2606 | 98.5821 | 5 | 33957.6875 | 25191.1751
23:30 |  | 56.4247 |  | F | 0.39739 | 67.4941 | 98.5676 | 5 | 33841.8047 | 25084.3071
24:00 |  | 63.4171 |  | F | 0.39402 | 67.6061 | 98.5476 | 5 | 33796.918 | 25037.7096
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie