## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-23
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 206.4711 |  |  | F | 0 |  | 72.296 |  | 97.835 | 5.1 | 83262.4884 | 60342.5187
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 41 / 85,4 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 286.9583 |  | 0 |  | 0.010311 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 724.1102 |  |  |  | 724.1102 | [6 empty] | 724.1102
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 159.6717 |  |  | F | 0 |  | 72.5947 |  | 97.6889 | 5.1 | 83092.0938 | 60076.876
01:00 |  | 178.3717 |  |  | F | 0 |  | 72.3966 |  | 97.6831 | 5.1 | 82920.7891 | 59983.8452
01:30 |  | 184.5303 |  |  | F | 0 |  | 72.1574 |  | 97.6932 | 5.1 | 83141.8125 | 60191.5768
02:00 |  | 195.7833 |  |  | F | 0 |  | 72.3755 |  | 97.7216 | 5.1 | 82886.4531 | 59986.2928
02:30 |  | 198.882 |  |  | F | 0 |  | 72.79 |  | 97.7154 | 5.1 | 82934.1484 | 59945.0854
03:00 |  | 198.9409 |  |  | F | 0 |  | 72.6112 |  | 97.6936 | 5.1 | 82649.0312 | 59756.5455
03:30 |  | 211.0231 |  |  | F | 0 |  | 72.2548 |  | 97.6695 | 5.1 | 83155.625 | 60170.0324
04:00 |  | 235.8485 |  |  | F | 0 |  | 72.3405 |  | 97.6698 | 5.1 | 83238.2812 | 60215.0937
04:30 |  | 254.5454 |  |  | F | 0 |  | 72.4199 |  | 97.6739 | 5.1 | 83541.7031 | 60423.2034
05:00 |  | 260.747 |  |  | F | 0 |  | 72.5633 |  | 97.6753 | 5.1 | 83840.0703 | 60614.7782
05:30 |  | 262.4484 |  |  | F | 0 |  | 72.4143 |  | 97.6667 | 5.1 | 83693.3125 | 60529.4003
06:00 |  | 281.6447 |  |  | F | 0 |  | 71.6473 |  | 97.6922 | 5.1 | 84010.3125 | 60909.7051
06:30 |  | 183.3203 |  |  | F | 0 |  | 71.4282 |  | 97.6885 | 5.1 | 83544.1172 | 60607.9607
07:00 |  | 181.2455 |  |  | F | 0 |  | 71.4947 |  | 97.6929 | 5.1 | 83499.7422 | 60566.7787
07:30 |  | 169.2462 |  |  | F | 0 |  | 71.6709 |  | 97.7045 | 5.1 | 83151.9219 | 60290.861
08:00 |  | 165.0171 |  |  | F | 0 |  | 71.9388 |  | 97.7528 | 5.1 | 83305.4219 | 60385.0764
08:30 |  | 165.5532 |  |  | F | 0 |  | 71.8906 |  | 97.7599 | 5.1 | 83337.2578 | 60420.9452
09:00 |  | 169.0256 |  |  | F | 0 |  | 71.3959 |  | 97.7738 | 5.1 | 83160.9766 | 60388.3039
09:30 |  | 182.1405 |  |  | F | 0 |  | 71.41 |  | 97.776 | 5.1 | 83256.7969 | 60456.7756
10:00 |  | 207.042 |  |  | F | 0 |  | 71.8249 |  | 97.7852 | 5.1 | 83413.9141 | 60503.7306
10:30 |  | 283.7737 |  |  | F | 0 |  | 72.0611 |  | 97.7929 | 5.1 | 83465.8047 | 60504.6636
11:00 |  | 293.5922 |  |  | F | 0 |  | 71.6624 |  | 97.8114 | 5.1 | 83664.1641 | 60730.0872
11:30 |  | 156.446 |  |  | F | 0 |  | 71.563 |  | 97.821 | 5.1 | 83196.125 | 60413.7211
12:00 |  | 150.2643 |  |  | F | 0 |  | 71.9675 |  | 97.8207 | 5.1 | 83299.4453 | 60417.6437
12:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 72.4787 |  | 97.801 | 5.1 | 83225.2266 | 60262.3794
13:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 72.6973 |  | 97.7811 | 5.1 | 83002.8438 | 60051.1565
13:30 |  | 158.1544 |  |  | F | 0 |  | 72.4332 |  | 97.7833 | 5.1 | 83089.2656 | 60160.966
14:00 |  | 170.0696 |  |  | F | 0 |  | 72.7121 |  | 97.7904 | 5.1 | 83050.8984 | 60089.1007
14:30 |  | 172.5653 |  |  | F | 0 |  | 73.2515 |  | 97.8093 | 5.1 | 82608.6172 | 59687.5617
15:00 |  | 181.0239 |  |  | F | 0 |  | 73.5641 |  | 97.8108 | 5.1 | 82603.7422 | 59631.1516
15:30 |  | 181.0412 |  |  | F | 0 |  | 73.2341 |  | 97.8356 | 5.1 | 82590.1797 | 59693.2547
16:00 |  | 196.3769 |  |  | F | 0 |  | 73.3424 |  | 97.8584 | 5.1 | 82986.4766 | 59974.9291
16:30 |  | 207.0485 |  |  | F | 0 |  | 73.5178 |  | 97.8836 | 5.1 | 83614.1562 | 60413.5096
17:00 |  | 212.0342 |  |  | F | 0 |  | 73.3639 |  | 97.8967 | 5.1 | 83695.3203 | 60507.1513
17:30 |  | 210.8234 |  |  | F | 0 |  | 73.1856 |  | 97.9198 | 5.1 | 83465.9531 | 60386.5977
18:00 |  | 203.7712 |  |  | F | 0 |  | 73.1088 |  | 97.9355 | 5.1 | 83851.9844 | 60689.0777
18:30 |  | 195.3249 |  |  | F | 0 |  | 72.947 |  | 97.9474 | 5.1 | 83724.9688 | 60632.8654
19:00 |  | 195.9227 |  |  | F | 0 |  | 72.3208 |  | 97.9607 | 5.1 | 83635.9609 | 60686.4185
19:30 |  | 199.001 |  |  | F | 0 |  | 71.9413 |  | 97.9808 | 5.1 | 83332.1094 | 60544.8851
20:00 |  | 200.387 |  |  | F | 0 |  | 71.8658 |  | 97.9981 | 5.1 | 83494.0234 | 60686.524
20:30 |  | 201.6845 |  |  | F | 0 |  | 71.9265 |  | 98.0171 | 5.1 | 83309.8906 | 60553.7448
21:00 |  | 204.1879 |  |  | F | 0 |  | 72.0789 |  | 98.0392 | 5.1 | 83365.625 | 60581.1556
21:30 |  | 212.8835 |  |  | F | 0 |  | 72.1831 |  | 98.0542 | 5.1 | 83323.125 | 60541.2555
22:00 |  | 240.8289 |  |  | F | 0 |  | 71.7272 |  | 98.077 | 5.1 | 83214.6719 | 60556.4502
22:30 |  | 252.1366 |  |  | F | 0 |  | 71.4877 |  | 98.0997 | 5.1 | 83038.2031 | 60484.0504
23:00 |  | 260.2102 |  |  | F | 0 |  | 71.6657 |  | 98.1168 | 5.1 | 83048.5078 | 60470.8484
23:30 |  | 261.8532 |  |  | F | 0 |  | 71.9734 |  | 98.1222 | 5.1 | 82919.8984 | 60326.7224
24:00 |  | 251.2389 |  |  | F | 0 |  | 72.3259 |  | 98.1395 | 5.1 | 83008.4766 | 60340.1578
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie