## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2005-06-03
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | AN
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 427.51
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn3 ] | 250 | 400 |  | 10
CC / TC [ % EL] |  |  |  | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn3 ] | 0 | 36.9209 |  | 0
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/100,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 43.4936 |  | 0.36659
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 34.611 |  | 0.29172
Objem spalín |  | [mn3] | 795771.6223 | 972403.076
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0
2005-06-03 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38506.0208 |  | 40366.6416 | 0.0046707 | 43.2019 |  | 0.3 | F | 71.5024 |  | 98.186
38506.0417 |  | 39689.8136 | 0.0043188 | 35.2377 |  | 0.3 | F | 71.3451 |  | 98.165
38506.0625 |  | 40134.4533 | 0.0024221 | 36.9746 |  | 0.3 | F | 71.2813 |  | 98.145
38506.0833 |  | 41730.3372 | 0.007321 | 32.5302 |  | 0.3 | F | 70.9825 |  | 98.1272
38506.1042 |  | 41370.7223 | 0.0049351 | 33.9475 |  | 0.3 | F | 70.5067 |  | 98.1214
38506.125 |  | 40997.4185 | 0.0034012 | 40.2871 |  | 0.3 | F | 70.5308 |  | 98.1032
38506.1458 |  | 39974.8024 | 0.0060549 | 42.9358 |  | 0.3 | F | 70.882 |  | 98.0948
38506.1667 |  | 38076.9758 | 0.0023579 | 47.1191 |  | 0.3 | F | 70.2783 |  | 98.1017
38506.1875 |  | 38467.3981 | 0.0050352 | 44.2506 |  | 0.3 | F | 70.0326 |  | 98.083
38506.2083 |  | 38718.0731 | 0.0050757 | 42.9574 |  | 0.3 | F | 70.5867 |  | 98.0881
38506.2292 |  | 39110.6534 | 0.0061273 | 41.4774 |  | 0.3 | F | 70.6255 |  | 98.0987
38506.25 |  | 39972.9145 | 0.0056306 | 41.3989 |  | 0.3 | F | 69.958 |  | 98.119
38506.2708 |  | 40062.8077 | 0.0053225 | 41.0179 |  | 0.3 | F | 70.0997 |  | 98.1352
38506.2917 |  | 40243.7667 | 0.007117 | 42.3732 |  | 0.3 | F | 70.6217 |  | 98.1456
38506.3125 |  | 40096.7753 | 0.0058905 | 46.6757 |  | 0.3 | F | 70.5855 |  | 98.1614
38506.3333 |  | 40220.5751 | 0.0053469 | 46.8248 |  | 0.3 | F | 70.4598 |  | 98.1601
38506.3542 |  | 39631.4965 | 0.0054204 | 47.5438 |  | 0.3 | F | 70.4717 |  | 98.174
38506.375 |  | 39428.6259 | 0.0054865 | 46.9235 |  | 0.3 | F | 70.6939 |  | 98.1909
38506.3958 |  | 40289.2918 | 0.0034292 | 40.3423 |  | 0.3 | F | 71.3548 |  | 98.2041
38506.4167 |  | 39889.6893 | 0.0073918 | 39.8041 |  | 0.3 | F | 71.5123 |  | 98.2265
38506.4375 |  | 39407.6541 | 0.0029808 | 39.085 |  | 0.3 | F | 71.157 |  | 98.2396
38506.4583 |  | 39282.0597 | 0.0052081 | 35.9604 |  | 0.3 | F | 71.4225 |  | 98.2578
38506.4792 |  | 38495.3859 | 0.0035089 | 36.1201 |  | 0.3 | F | 72.2807 |  | 98.274
38506.5 |  | 38106.0002 | 0.0037459 | 34.2883 |  | 0.3 | F | 72.3073 |  | 98.289
38506.5208 |  | 38875.2716 | 0.0052898 | 29.899 |  | 0.3 | F | 72.0234 |  | 98.3063
38506.5417 |  | 40042.03 | 0.0062013 | 21.9352 |  | 0.3 | F | 72.1497 |  | 98.3279
38506.5625 |  | 41539.0555 | 0.004778 | 18.2482 |  | 0.3 | F | 72.875 |  | 98.3442
38506.5833 |  | 44635.9488 | 0.0078363 | 15.7822 |  | 0.3 | F | 73.3349 |  | 98.3431
38506.6042 |  | 44052.882 | 0.0081077 | 18.3629 |  | 0.3 | F | 73.4077 |  | 98.3334
38506.625 |  | 43501.1507 | 0.0062219 | 22.1707 |  | 0.3 | F | 73.1928 |  | 98.3281
38506.6458 |  | 41750.9117 | 0.0046862 | 24.1397 |  | 0.3 | F | 72.7799 |  | 98.3332
38506.6667 |  | 42425.4505 | 0.0073329 | 20.9308 |  | 0.3 | F | 72.4713 |  | 98.318
38506.6875 |  | 42605.4337 | 0.0072422 | 22.3855 |  | 0.3 | F | 72.3426 |  | 98.3081
38506.7083 |  | 42072.4016 | 0.0048424 | 23.1484 |  | 0.3 | F | 72.2597 |  | 98.2971
38506.7292 |  | 41769.4542 | 0.0059122 | 21.5166 |  | 0.3 | F | 72.7392 |  | 98.2873
38506.75 |  | 42503.333 | 0.0062442 | 20.9761 |  | 0.3 | F | 72.9992 |  | 98.2819
38506.7708 |  | 43113.7496 | 0.0052209 | 16.8148 |  | 0.3 | F | 72.8714 |  | 98.2753
38506.7917 |  | 43211.4098 | 0.0037569 | 16.504 |  | 0.3 | F | 72.4796 |  | 98.2589
38506.8125 |  | 43192.9574 | 0.0045107 | 16.3082 |  | 0.3 | F | 72.1944 |  | 98.246
38506.8333 |  | 43290.6963 | 0.0058313 | 17.1578 |  | 0.3 | F | 72.2921 |  | 98.2535
38506.8542 |  | 43273.3561 | 0.0053662 | 15.9121 |  | 0.3 | F | 72.5572 |  | 98.2392
38506.875 |  | 42282.3566 | 0.0028103 | 14.8218 |  | 0.3 | F | 72.6687 |  | 98.1983
38506.8958 |  | 35587.156 | 0.0062416 | 19.9106 |  | 0.3 | F | 72.2207 |  | 98.1771
38506.9167 |  | 33314.677 | 0.0064345 | 302.2349 |  | 0.3 | F | 70.6782 |  | 98.1527
38506.9375 |  | 38621.3587 | 0.0054806 | 58.038 |  | 0.3 | F | 70.6311 |  | 98.1561
38506.9583 |  | 39948.4539 | 0.0055012 | 20.4771 |  | 0.3 | F | 71.1973 |  | 98.1284
38506.9792 |  | 40032.4135 | 0.0055994 | 18.0961 |  | 0.3 | F | 71.3338 |  | 98.1061
24:00 |  | 39399.9118 | 0.0053053 | 17.1556 |  | 0.3 | F | 70.9824 |  | 98.078