## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo: | [9 empty] | 2005-06-03
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | FS1
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 427.51
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn-3 ] | 250 | 2500 |  | 2
CC / TC [ % EL] |  |  | 5 / 10 | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 92.5334 |  | 0
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/100,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 87.6523 |  | 0.28439
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 1529.687 |  | 4.9632
Objem spalín |  | [mn3] | 17451766.2575 | 16543881.6456
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0
2005-06-03 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38506.0208 |  | 695948.2493 | 0.0046707 | 121.4034 |  | 0.3 | F | 90.7172 |  | 97.8346
38506.0417 |  | 695785.7121 | 0.0043188 | 91.0957 |  | 0.3 | F | 91.1444 |  | 97.8365
38506.0625 |  | 695379.6357 | 0.0024221 | 89.6224 |  | 0.3 | F | 91.2849 |  | 97.8302
38506.0833 |  | 694975.9256 | 0.007321 | 85.9322 |  | 0.3 | F | 91.3042 |  | 97.8177
38506.1042 |  | 694706.076 | 0.0049351 | 83.9276 |  | 0.3 | F | 91.0242 |  | 97.8291
38506.125 |  | 696068.4328 | 0.0034012 | 85.8615 |  | 0.3 | F | 90.9084 |  | 97.8111
38506.1458 |  | 700917.7982 | 0.0060549 | 85.869 |  | 0.3 | F | 90.7736 |  | 97.8177
38506.1667 |  | 706350.5514 | 0.0023579 | 84.158 |  | 0.3 | F | 90.5068 |  | 97.8414
38506.1875 |  | 705761.3751 | 0.0050352 | 83.7634 |  | 0.3 | F | 90.2191 |  | 97.8237
38506.2083 |  | 712189.2683 | 0.0050757 | 98.5733 |  | 0.3 | F | 90.0395 |  | 97.8268
38506.2292 |  | 715357.2139 | 0.0061273 | 131.1008 |  | 0.3 | F | 90.198 |  | 97.8369
38506.25 |  | 716895.2102 | 0.0056306 | 137.1328 |  | 0.3 | F | 90.6964 |  | 97.8429
38506.2708 |  | 711838.1967 | 0.0053225 | 108.6597 |  | 0.3 | F | 90.9741 |  | 97.8478
38506.2917 |  | 690506.239 | 0.007117 | 104.9514 |  | 0.3 | F | 91.9584 |  | 97.8482
38506.3125 |  | 646592.7834 | 0.0058905 | 107.255 |  | 0.3 | F | 93.3773 |  | 97.8513
38506.3333 |  | 631791.266 | 0.0053469 | 108.7731 |  | 0.3 | F | 94.6139 |  | 97.8207
38506.3542 |  | 628908.3374 | 0.0054204 | 109.2887 |  | 0.3 | F | 95.9114 |  | 97.8157
38506.375 |  | 625206.9418 | 0.0054865 | 104.4414 |  | 0.3 | F | 97.5797 |  | 97.7904
38506.3958 |  | 622537.7756 | 0.0034292 | 102.5568 |  | 0.3 | F | 99.0098 |  | 97.7692
38506.4167 |  | 694801.0777 | 0.0073918 | 99.8039 |  | 0.3 | F | 99.1433 |  | 97.6984
38506.4375 |  | 697760.4185 | 0.0029808 | 102.4421 |  | 0.3 | F | 98.9814 |  | 97.6615
38506.4583 |  | 697404.4682 | 0.0052081 | 99.4293 |  | 0.3 | F | 98.2133 |  | 97.6646
38506.4792 |  | 697121.1904 | 0.0035089 | 92.9916 |  | 0.3 | F | 97.8238 |  | 97.6555
38506.5 |  | 696687.8047 | 0.0037459 | 88.5733 |  | 0.3 | F | 97.9388 |  | 97.6545
38506.5208 |  | 693432.0506 | 0.0052898 | 90.5297 |  | 0.3 | F | 98.3249 |  | 97.6271
38506.5417 |  | 693547.5886 | 0.0062013 | 90.9543 |  | 0.3 | F | 98.6434 |  | 97.6481
38506.5625 |  | 692945.6574 | 0.004778 | 86.3259 |  | 0.3 | F | 98.4834 |  | 97.6599
38506.5833 |  | 691038.6484 | 0.0078363 | 90.7343 |  | 0.3 | F | 99.0149 |  | 97.6373
38506.6042 |  | 688101.591 | 0.0081077 | 92.2202 |  | 0.3 | F | 99.6388 |  | 97.61
38506.625 |  | 687200.7916 | 0.0062219 | 91.8806 |  | 0.3 | F | 100.2352 |  | 97.5869
38506.6458 |  | 688261.0011 | 0.0046862 | 94.6997 |  | 0.3 | F | 100.2531 |  | 97.5832
38506.6667 |  | 688636.3359 | 0.0073329 | 87.4724 |  | 0.3 | F | 100.6425 |  | 97.5463
38506.6875 |  | 689134.0156 | 0.0072422 | 89.1485 |  | 0.3 | F | 101.1511 |  | 97.5309
38506.7083 |  | 688829.5527 | 0.0048424 | 92.9812 |  | 0.3 | F | 101.1332 |  | 97.5308
38506.7292 |  | 690687.9654 | 0.0059122 | 92.2797 |  | 0.3 | F | 100.7358 |  | 97.5432
38506.75 |  | 691475.0873 | 0.0062442 | 85.6944 |  | 0.3 | F | 100.113 |  | 97.5269
38506.7708 |  | 692285.738 | 0.0052209 | 89.8887 |  | 0.3 | F | 99.4854 |  | 97.5426
38506.7917 |  | 693349.6263 | 0.0037569 | 90.8638 |  | 0.3 | F | 99.0403 |  | 97.5425
38506.8125 |  | 694223.6739 | 0.0045107 | 84.6757 |  | 0.3 | F | 98.3462 |  | 97.5586
38506.8333 |  | 695165.4272 | 0.0058313 | 78.1252 |  | 0.3 | F | 97.7657 |  | 97.5837
38506.8542 |  | 697390.2019 | 0.0053662 | 76.6329 |  | 0.3 | F | 97.1706 |  | 97.6046
38506.875 |  | 700752.5038 | 0.0028103 | 77.2608 |  | 0.3 | F | 96.0723 |  | 97.5989
38506.8958 |  | 700442.5334 | 0.0062416 | 77.3621 |  | 0.3 | F | 95.606 |  | 97.6026
38506.9167 |  | 701776.369 | 0.0064345 | 73.0845 |  | 0.3 | F | 95.1726 |  | 97.6246
38506.9375 |  | 688348.6714 | 0.0054806 | 74.1046 |  | 0.3 | F | 94.5379 |  | 97.652
38506.9583 |  | 687141.3693 | 0.0055012 | 77.3652 |  | 0.3 | F | 94.4831 |  | 97.6455
38506.9792 |  | 690405.6335 | 0.0055994 | 76.6062 |  | 0.3 | F | 94.4236 |  | 97.6519
24:00 |  | 691699.3101 | 0.0053053 | 73.1061 |  | 0.3 | F | 93.4817 |  | 97.6523