## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-24
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 189.7486 |  |  | F | 0.43078 |  | 66.4818 |  | 99.9092 | 5 | 66713.4323 | 50294.1658
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 227.9158 |  | 0 |  | 0.010052 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 603.53 |  |  |  | 603.53 | [6 empty] | 603.53
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 168.1293 |  |  | F | 0.47457 |  | 67.9298 |  | 100.0184 | 5 | 53761.5039 | 40384.1044
01:00 |  | 182.11 |  |  | F | 0.46913 |  | 68.069 |  | 100.0157 | 5 | 53728.4062 | 40341.7346
01:30 |  | 195.224 |  |  | F | 0.42535 |  | 68.1538 |  | 100.0017 | 5 | 53733.3984 | 40329.7716
02:00 |  | 140.3613 |  |  | F | 0.4669 |  | 67.8214 |  | 99.9991 | 5 | 53768.8711 | 40394.7134
02:30 |  | 246.8364 |  |  | F | 0.42579 |  | 68.2591 |  | 99.9943 | 5 | 53716.8281 | 40301.9348
03:00 |  | 156.745 |  |  | F | 0.38985 |  | 68.3003 |  | 99.9847 | 5 | 54176.0547 | 40637.6547
03:30 |  | 209.1769 |  |  | F | 0.51353 |  | 68.2834 |  | 99.9663 | 5 | 54597.2734 | 40948.1374
04:00 |  | 204.8581 |  |  | F | 0.44023 |  | 68.6392 |  | 99.9523 | 5 | 54773.4062 | 41031.7117
04:30 |  | 214.7605 |  |  | F | 0.43857 |  | 68.1423 |  | 99.9582 | 5 | 54826.2109 | 41133.4905
05:00 |  | 131.0562 |  |  | F | 0.42293 |  | 68.2462 |  | 99.9518 | 5 | 54282.6602 | 40710.6786
05:30 |  | 117.5045 |  |  | F | 0.44833 |  | 67.7213 |  | 99.9446 | 5 | 53955.2617 | 40524.5281
06:00 |  | 140.0685 |  |  | F | 0.50647 |  | 67.5825 |  | 99.9356 | 5 | 53763.8359 | 40393.5739
06:30 |  | 213.1414 |  |  | F | 0.50599 |  | 68.0838 |  | 99.9276 | 5 | 53733.7539 | 40308.4352
07:00 |  | 291.0661 |  |  | F | 0.418 |  | 67.3709 |  | 99.9296 | 5 | 53839.2812 | 40472.9689
07:30 |  | 304.6566 |  |  | F | 0.43331 |  | 67.4087 |  | 99.9314 | 5 | 53786.7812 | 40429.7481
08:00 |  | 172.9264 |  |  | F | 0.48217 |  | 67.9202 |  | 99.9351 | 5 | 53789.3906 | 40372.5599
08:30 |  | 132.5727 |  |  | F | 0.43738 |  | 67.6394 |  | 99.9429 | 5 | 53754.7852 | 40382.9911
09:00 |  | 137.0005 |  |  | F | 0.51028 |  | 68.1513 |  | 99.9495 | 5 | 53795.6992 | 40355.7711
09:30 |  | 132.2644 |  |  | F | 0.45865 |  | 67.8983 |  | 99.9555 | 5 | 53828.4961 | 40412.7609
10:00 |  | 146.0855 |  |  | F | 0.47441 |  | 67.7933 |  | 99.9539 | 5 | 53884.7383 | 40466.8022
10:30 |  | 158.7623 |  |  | F | 0.43807 |  | 68.3001 |  | 99.9648 | 5 | 54657.3281 | 40990.5635
11:00 |  | 155.2621 |  |  | F | 0.39565 |  | 67.9473 |  | 99.9688 | 5 | 54295.6523 | 40763.0343
11:30 |  |  | F |  | F | 0.39532 |  | 68.2266 |  | 99.9729 | 5 | 54101.4062 | 40585.6401
12:00 |  | 152.0631 |  |  | F | 0.3855 |  | 59.2159 |  | 99.9822 | 5 | 66508.9062 | 51250.8859
12:30 |  | 156.8163 |  |  | F | 0.38366 |  | 58.3721 |  | 99.9696 | 5 | 70451.8281 | 54420.5578
13:00 |  | 199.3444 |  |  | F | 0.39044 |  | 60.0166 |  | 99.9476 | 5 | 68772.2656 | 52849.3601
13:30 |  | 215.6938 |  |  | F | 0.38699 |  | 61.3832 |  | 99.9403 | 5 | 69745.2812 | 53374.2084
14:00 |  | 212.164 |  |  | F | 0.39014 |  | 62.9322 |  | 99.9444 | 5 | 70741.2812 | 53889.1588
14:30 |  | 205.0852 |  |  | F | 0.38614 |  | 64.2438 |  | 99.9416 | 5 | 73918.1875 | 56088.7659
15:00 |  | 142.7293 |  |  | F | 0.38926 |  | 65.5884 |  | 99.9318 | 5 | 75475.125 | 57037.2516
15:30 |  | 149.7744 |  |  | F | 0.42726 |  | 66.8243 |  | 99.9171 | 5 | 76209.9844 | 57374.7762
16:00 |  | 173.0763 |  |  | F | 0.55634 |  | 67.3429 |  | 99.9011 | 5 | 78758.2969 | 59193.475
16:30 |  | 178.3344 |  |  | F | 0.4385 |  | 66.8703 |  | 99.8922 | 5 | 78796.6875 | 59299.3764
17:00 |  | 221.0747 |  |  | F | 0.39275 |  | 66.5567 |  | 99.8744 | 5 | 80110.7969 | 60333.239
17:30 |  | 234.0028 |  |  | F | 0.39326 |  | 66.8535 |  | 99.8497 | 5 | 81118.1719 | 61023.4728
18:00 |  | 213.0011 |  |  | F | 0.40626 |  | 67.1669 |  | 99.839 | 5 | 82911.4766 | 62308.3893
18:30 |  | 209.6506 |  |  | F | 0.40101 |  | 67.1295 |  | 99.8402 | 5 | 83028.2656 | 62403.7681
19:00 |  | 214.3999 |  |  | F | 0.40667 |  | 66.72 |  | 99.8343 | 5 | 82949.4531 | 62415.9647
19:30 |  | 220.1553 |  |  | F | 0.38632 |  | 66.3449 |  | 99.8285 | 5 | 82803.4375 | 62371.3347
20:00 |  | 228.0858 |  |  | F | 0.39351 |  | 66.7407 |  | 99.8148 | 5 | 82611.5 | 62145.7571
20:30 |  | 240.6088 |  |  | F | 0.39048 |  | 66.3738 |  | 99.8045 | 5 | 82419.375 | 62061.814
21:00 |  | 172.8982 |  |  | F | 0.41061 |  | 65.8036 |  | 99.802 | 5 | 82183.1016 | 61986.4543
21:30 |  | 167.71 |  |  | F | 0.39685 |  | 66.2785 |  | 99.7953 | 5 | 81902.5391 | 61684.257
22:00 |  | 197.3738 |  |  | F | 0.40857 |  | 66.2658 |  | 99.7901 | 5 | 81751.9844 | 61569.991
22:30 |  | 247.6036 |  |  | F | 0.44242 |  | 65.6713 |  | 99.7825 | 5 | 81510.2734 | 61490.9642
23:00 |  | 265.1429 |  |  | F | 0.45277 |  | 65.7517 |  | 99.7701 | 5 | 81684.1641 | 61599.8703
23:30 |  | 183.9662 |  |  | F | 0.42756 |  | 65.6754 |  | 99.7573 | 5 | 81612.8281 | 61552.0358
24:00 |  | 166.8617 |  |  | F | 0.46346 |  | 65.1166 |  | 99.7378 | 5 | 81718.5156 | 61721.5188
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie