## denny
Denný protokol za |  | 2024-08-26
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 106.8029 |  | F | 0.40534 |  | 71.7594 |  | 99.1187 | 5 | 76207.394 | 56103.4047
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 143.6907 | 0 |  | 0.011213 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 673.2409 |  |  | 673.2409 | [6 empty] | 673.2409
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 71.1473 |  | F | 0.39339 |  | 71.8894 |  | 99.1279 | 5 | 78268.9453 | 57601.2959
01:00 |  | 74.4736 |  | F | 0.40382 |  | 71.5564 |  | 99.121 | 5 | 78342.8047 | 57707.2733
01:30 |  | 127.0725 |  | F | 0.40054 |  | 71.107 |  | 99.1123 | 5 | 78220.9062 | 57687.6659
02:00 |  | 145.3929 |  | F | 0.39411 |  | 70.7532 |  | 99.0986 | 5 | 78369.0781 | 57848.3836
02:30 |  | 159.7026 |  | F | 0.40174 |  | 70.5289 |  | 99.0899 | 5 | 78451.8672 | 57942.2414
03:00 |  | 174.6732 |  | F | 0.39432 |  | 70.3731 |  | 99.0747 | 5 | 78316.7734 | 57859.7831
03:30 |  | 159.8789 |  | F | 0.39575 |  | 70.1464 |  | 99.0697 | 5 | 78218.8984 | 57822.721
04:00 |  | 89.8448 |  | F | 0.42599 |  | 70.3195 |  | 99.0615 | 5 | 78340.3359 | 57878.5392
04:30 |  | 58.5228 |  | F | 0.39377 |  | 70.3919 |  | 99.0498 | 5 | 77615.3672 | 57324.0553
05:00 |  | 58.2247 |  | F | 0.39953 |  | 70.3436 |  | 99.0353 | 5 | 77700.5156 | 57386.6446
05:30 |  | 65.0456 |  | F | 0.4039 |  | 70.2201 |  | 99.0346 | 5 | 77703.2578 | 57408.8997
06:00 |  | 69.0323 |  | F | 0.40479 |  | 70.1168 |  | 99.0371 | 5 | 77871.4922 | 57551.9428
06:30 |  | 73.2424 |  | F | 0.42072 |  | 70.042 |  | 99.0488 | 5 | 77737.2656 | 57472.0517
07:00 |  | 73.6526 |  | F | 0.42597 |  | 70.0706 |  | 99.051 | 5 | 77826.8594 | 57534.7669
07:30 |  | 77.3375 |  | F | 0.42052 |  | 70.3297 |  | 99.0658 | 5 | 77546.9766 | 57293.1709
08:00 |  | 74.1873 |  | F | 0.41579 |  | 70.6698 |  | 99.0783 | 5 | 77635.4609 | 57309.0393
08:30 |  | 76.7142 |  | F | 0.41534 |  | 71.0618 |  | 99.099 | 5 | 77231.25 | 56957.6239
09:00 |  | 90.8026 |  | F | 0.39407 |  | 71.4772 |  | 99.1104 | 5 | 77302 | 56947.6359
09:30 |  | 90.6941 |  | F | 0.39391 |  | 71.6225 |  | 99.1167 | 5 | 77961.5781 | 57412.9722
10:00 |  | 100.399 |  | F | 0.42034 |  | 71.5463 |  | 99.117 | 5 | 77557.6484 | 57128.3045
10:30 |  | 117.8887 |  | F | 0.40639 |  | 71.2138 |  | 99.1167 | 5 | 75964.2734 | 56008.4876
11:00 |  | 123.3785 |  | F | 0.3961 |  | 71.1646 |  | 99.1221 | 5 | 75797.2578 | 55896.4238
11:30 |  | 125.1042 |  | F | 0.402 |  | 71.2409 |  | 99.1282 | 5 | 75448.8984 | 55630.5918
12:00 |  | 132.6101 |  | F | 0.40664 |  | 71.4528 |  | 99.1367 | 5 | 75497.4688 | 55636.9626
12:30 |  | 131.8082 |  | F | 0.40036 |  | 71.806 |  | 99.1427 | 5 | 75597.3828 | 55656.9366
13:00 |  | 147.6237 |  | F | 0.39913 |  | 72.2066 |  | 99.1522 | 5 | 75603.5 | 55602.1717
13:30 |  | 115.9401 |  | F | 0.39344 |  | 72.7096 |  | 99.1588 | 5 | 75505.8438 | 55453.3077
14:00 |  | 104.998 |  | F | 0.40715 |  | 73.1872 |  | 99.1586 | 5 | 75825.4609 | 55611.1517
14:30 |  | 92.6736 |  | F | 0.395 |  | 73.5936 |  | 99.1512 | 5 | 75789.0078 | 55515.1141
15:00 |  | 93.5515 |  | F | 0.41957 |  | 73.8436 |  | 99.1439 | 5 | 75525.9844 | 55278.4872
15:30 |  | 90.8877 |  | F | 0.43206 |  | 74.132 |  | 99.1385 | 5 | 75708.75 | 55363.2651
16:00 |  | 93.0995 |  | F | 0.4288 |  | 74.4629 |  | 99.1407 | 5 | 75410.3125 | 55093.7112
16:30 |  | 125.5067 |  | F | 0.43092 |  | 74.6496 |  | 99.1379 | 5 | 75534.125 | 55152.9984
17:00 |  | 110.9511 |  | F | 0.39702 |  | 74.6819 |  | 99.1429 | 5 | 75277.7812 | 54963.5106
17:30 |  | 104.8695 |  | F | 0.441 |  | 74.5942 |  | 99.1491 | 5 | 75528.3906 | 55163.8566
18:00 |  | 113.529 |  | F | 0.41744 |  | 74.328 |  | 99.148 | 5 | 75582.7812 | 55245.2349
18:30 |  | 130.26 |  | F | 0.41711 |  | 73.9178 |  | 99.1436 | 5 | 74502.9531 | 54517.9211
19:00 |  | 133.1128 |  | F | 0.39143 |  | 73.6405 |  | 99.1517 | 5 | 74437.1406 | 54517.7674
19:30 |  | 98.4922 |  | F | 0.39674 |  | 73.4005 |  | 99.1448 | 5 | 73848.125 | 54120.0319
20:00 |  | 91.6342 |  | F | 0.3957 |  | 73.0528 |  | 99.148 | 5 | 73492.7344 | 53915.4278
20:30 |  | 85.4104 |  | F | 0.42859 |  | 72.6761 |  | 99.1589 | 5 | 73313.7266 | 53848.6203
21:00 |  | 90.4369 |  | F | 0.38765 |  | 72.2686 |  | 99.159 | 5 | 73326.8984 | 53921.8647
21:30 |  | 100.9615 |  | F | 0.38573 |  | 71.9019 |  | 99.1582 | 5 | 73266.6484 | 53934.3911
22:00 |  | 117.5144 |  | F | 0.39082 |  | 71.4991 |  | 99.1581 | 5 | 73177.6328 | 53931.7781
22:30 |  | 130.6182 |  | F | 0.40137 |  | 70.955 |  | 99.1555 | 5 | 75303.0234 | 55584.4681
23:00 |  | 136.7812 |  | F | 0.38727 |  | 70.0302 |  | 99.1544 | 5 | 75272.6797 | 55711.193
23:30 |  | 134.3686 |  | F | 0.38943 |  | 69.0296 |  | 99.156 | 5 | 75067.2891 | 55722.5369
24:00 |  | 142.486 |  | F | 0.39322 |  | 68.2454 |  | 99.1441 | 5 | 75129.5625 | 55890.2036
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie