## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-03
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.41152
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1.1602 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 20155
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.37571 | 32.3421 | 98.8428 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.37744 | 32.1182 | 98.8326 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.38457 | 31.8713 | 98.8208 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.37571 | 31.6026 | 98.8051 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.37568 | 31.3231 | 98.7997 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 31.0338 | 98.7916 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.37592 | 30.7455 | 98.7917 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.47008 | 30.4557 | 98.7905 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.60884 | 30.1657 | 98.7951 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.66184 | 29.8801 | 98.7921 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.54027 | 29.5908 | 98.7887 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.42471 | 29.3211 | 98.7936 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.38591 | 29.0673 | 98.7982 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.41163 | 28.8281 | 98.8096 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.39246 | 28.6214 | 98.8183 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.38206 | 28.477 | 98.8173 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.37618 | 28.3916 | 98.8196 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 28.3608 | 98.8165 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.37578 | 28.4113 | 98.8177 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.39227 | 28.5413 | 98.8204 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.3776 | 28.8895 | 98.8287 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.37571 | 29.2947 | 98.832 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.38135 | 29.6861 | 98.8375 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.39891 | 30.133 | 98.8471 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.38861 | 30.602 | 98.8431 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.52307 | 31.1262 | 98.847 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.45968 | 31.7072 | 98.8551 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.43941 | 32.313 | 98.8609 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.39172 | 32.7901 | 98.8736 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 33.1431 | 98.8763 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 33.4002 | 98.8741 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 33.5446 | 98.8671 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 33.7025 | 98.8627 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.37574 | 33.8035 | 98.8575 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 33.9296 | 98.8624 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 34.0415 | 98.8653 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 34.0423 | 98.8725 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.37575 | 34.0417 | 98.8746 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.39729 | 33.9066 | 98.8763 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.5192 | 33.7019 | 98.8868 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.38901 | 33.4594 | 98.8943 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.48497 | 33.194 | 98.905 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.51606 | 32.9298 | 98.9166 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.38102 | 32.6758 | 98.9143 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37797 | 32.4129 | 98.9162 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.37965 | 32.1351 | 98.9273 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 31.8519 | 98.9418 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 31.5747 | 98.9553 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie