## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-03
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 72.787 | 286.1346 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 477.5094 | 1876.2662 | 2.4201
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 6556.5568 | 6556.5568 | 6556.5568
Výroba |  | x | x | 20155
Emisný faktor |  | x | x | 0.00012008
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 72.577 | 276.1855 |  | F | 69.1166 | 98.4053 | 0.79999 | 354834.5938 | 272886.5
01:00 |  | 74.6125 | 275.4508 |  | F | 68.5652 | 98.4 | 0.79999 | 353930.9062 | 272616.3125
01:30 |  | 74.6451 | 283.1027 |  | F | 68.0243 | 98.3933 | 0.79999 | 355068.5938 | 273907.3125
02:00 |  | 73.7007 | 278.1033 |  | F | 67.5622 | 98.3804 | 0.79999 | 354370.4062 | 273703.6875
02:30 |  | 73.956 | 260.5465 |  | F | 67.0859 | 98.3808 | 0.79999 | 354767.4062 | 274395.0938
03:00 |  | 75.3768 | 255.3793 |  | F | 66.6239 | 98.38 | 0.79999 | 354498.3125 | 274557.5
03:30 |  | 74.2557 | 268.7279 |  | F | 66.0905 | 98.3902 | 0.79999 | 355291.4062 | 275632.9062
04:00 |  | 74.1019 | 266.0369 |  | F | 65.9042 | 98.3943 | 0.79999 | 355158.5 | 275693.0938
04:30 |  | 75.8561 | 280.4752 |  | F | 65.5644 | 98.4103 | 0.79999 | 356828.4062 | 277312.4062
05:00 |  | 75.6501 | 271.8563 |  | F | 65.3239 | 98.4127 | 0.79999 | 354892.5 | 276010.5
05:30 |  | 76.2537 | 261.5869 |  | F | 65.1115 | 98.4129 | 0.79999 | 355750.1875 | 276852.0938
06:00 |  | 73.8924 | 261.5045 |  | F | 64.6901 | 98.4252 | 0.79999 | 356245.9062 | 277617.9062
06:30 |  | 74.115 | 263.2812 |  | F | 64.2 | 98.4374 | 0.79999 | 356133.9062 | 277968.5938
07:00 |  | 82.5313 | 266.6 |  | F | 63.5946 | 98.4594 | 0.79999 | 356705 | 278976.5938
07:30 |  | 88.1909 | 290.1123 |  | F | 63.5025 | 98.4758 | 0.79999 | 355880.5 | 278456.5
08:00 |  | 83.324 | 295.524 |  | F | 64.4622 | 98.471 | 0.79999 | 355866.9062 | 277640.4062
08:30 |  | 78.9829 | 324.6529 |  | F | 64.9901 | 98.4741 | 0.79999 | 356077.5938 | 277379.5938
09:00 |  | 83.2052 | 321.2231 |  | F | 65.3847 | 98.4683 | 0.79999 | 356067 | 277031.5938
09:30 |  | 78.835 | 339.2852 |  | F | 66.1427 | 98.464 | 0.79999 | 355705.9062 | 276121.1875
10:00 |  | 75.7845 | 341.9061 |  | F | 66.787 | 98.4605 | 0.79999 | 355906.9062 | 275743.4062
10:30 |  | 75.6395 | 333.4975 |  | F | 67.6392 | 98.4539 | 0.79999 | 354160.3125 | 273686.5
11:00 |  | 76.2208 | 325.8408 |  | F | 68.4221 | 98.4427 | 0.79999 | 355483 | 274047.3125
11:30 |  | 73.4356 | 316.9268 |  | F | 69.0777 | 98.4337 | 0.79999 | 354103.3125 | 272435.8125
12:00 |  | 72.1155 | 324.0893 |  | F | 69.7595 | 98.4303 | 0.79999 | 354381.3125 | 272097.5938
12:30 |  | 71.4258 | 318.1641 |  | F | 70.3555 | 98.4116 | 0.79999 | 353951.9062 | 271245
13:00 |  | 70.894 | 314.34 |  | F | 70.8395 | 98.3966 | 0.79999 | 354326.5 | 271108.6875
13:30 |  | 70.8761 | 301.9316 |  | F | 71.3125 | 98.3881 | 0.79999 | 354655.8125 | 270963.9062
14:00 |  | 70.0678 | 303.4908 |  | F | 70.9823 | 98.3743 | 0.79999 | 355440.4062 | 271785.6875
14:30 |  | 70.6603 | 295.6576 |  | F | 71.4188 | 98.3758 | 0.79999 | 355308 | 271345.5
15:00 |  | 70.5192 | 279.8539 |  | F | 71.7351 | 98.3708 | 0.79999 | 354535.6875 | 270492.8125
15:30 |  | 69.1423 | 280.6852 |  | F | 71.553 | 98.3612 | 0.79999 | 355328.9062 | 271213.8125
16:00 |  | 67.3138 | 278.4996 |  | F | 71.4897 | 98.3542 | 0.79999 | 354124.5 | 270325.4062
16:30 |  | 68.8667 | 265.8976 |  | F | 71.5157 | 98.3549 | 0.79999 | 354619.5938 | 270685.5938
17:00 |  | 68.4866 | 263.6688 |  | F | 72.0676 | 98.3446 | 0.79999 | 353441.4062 | 269326.6875
17:30 |  | 67.9765 | 258.1935 |  | F | 72.3286 | 98.3445 | 0.79999 | 354283.5938 | 269763.8125
18:00 |  | 69.647 | 251.4623 |  | F | 72.0653 | 98.3439 | 0.79999 | 354738.9062 | 270314.0938
18:30 |  | 70.017 | 263.5121 |  | F | 71.8477 | 98.3602 | 0.79999 | 354748.5 | 270536.6875
19:00 |  | 69.1557 | 266.2596 |  | F | 71.0796 | 98.3655 | 0.79999 | 353853.9062 | 270471.1875
19:30 |  | 70.5678 | 281.9442 |  | F | 70.3252 | 98.3798 | 0.79999 | 354303.0938 | 271448.6875
20:00 |  | 68.3223 | 284.4287 |  | F | 69.5809 | 98.405 | 0.79999 | 354258 | 272072.8125
20:30 |  | 67.712 | 288.2996 |  | F | 68.7824 | 98.4273 | 0.79999 | 353007.3125 | 271807.5938
21:00 |  | 68.9914 | 287.0897 |  | F | 68.0094 | 98.4567 | 0.79999 | 353713.8125 | 273049.4062
21:30 |  | 69.2014 | 281.2914 |  | F | 67.6093 | 98.4871 | 0.79999 | 347673.3125 | 268785.8125
22:00 |  | 67.0651 | 282.9912 |  | F | 67.0115 | 98.4945 | 0.79999 | 348536.6875 | 269946.5938
22:30 |  | 67.8005 | 283.8771 |  | F | 66.4199 | 98.5081 | 0.79999 | 347810 | 269890.0938
23:00 |  | 67.2736 | 281.5352 |  | F | 65.8669 | 98.5332 | 0.79999 | 348624.8125 | 271032.6875
23:30 |  | 67.1821 | 272.6203 |  | F | 65.4598 | 98.5653 | 0.79999 | 347927.8125 | 270904.6875
24:00 |  | 67.3545 | 266.8727 |  | F | 65.115 | 98.5926 | 0.79999 | 348659.3125 | 271825.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie