## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-20
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 241.0621 |  |  | F | 0.024163 |  | 65.7401 |  | 97.1707 | 5.1 | 82573.1379 | 60586.5028
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 322.0329 |  | 0 |  | 0.035155 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 727.038 |  |  |  | 727.038 | [6 empty] | 727.038
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 258.0649 |  |  | F | 0.20874 |  | 65.6108 |  | 97.3418 | 5.1 | 83121.7344 | 61119.3931
01:00 |  | 245.7377 |  |  | F | 0.12562 |  | 65.1078 |  | 97.2866 | 5.1 | 83111.75 | 61168.1937
01:30 |  | 297.4555 |  |  | F | 0.01943 |  | 65.3903 |  | 97.2154 | 5.1 | 83191.7578 | 61131.21
02:00 |  | 305.9048 |  |  | F | 0.05664 |  | 65.8282 |  | 97.1657 | 5.1 | 83493.5625 | 61242.4175
02:30 |  | 240.9865 |  |  | F | 0.07053 |  | 65.9057 |  | 97.1165 | 5.1 | 82910.7734 | 60770.2266
03:00 |  | 240.8531 |  |  | F | 0.0242 |  | 65.8766 |  | 97.0736 | 5.1 | 83157.8359 | 60929.62
03:30 |  | 242.8977 |  |  | F | 0 |  | 65.6318 |  | 96.9974 | 5.1 | 82930.2656 | 60759.0559
04:00 |  | 246.8439 |  |  | F | 0 |  | 65.4804 |  | 96.9552 | 5.1 | 83047.0547 | 60845.3509
04:30 |  | 282.4551 |  |  | F | 0 |  | 65.9504 |  | 96.9331 | 5.1 | 82970.4844 | 60691.135
05:00 |  | 247.2497 |  |  | F | 0 |  | 66.2917 |  | 96.8977 | 5.1 | 82922.8203 | 60573.1897
05:30 |  | 222.3544 |  |  | F | 0.00343 |  | 65.7708 |  | 96.8576 | 5.1 | 83126.5781 | 60790.1788
06:00 |  | 242.2449 |  |  | F | 0.0024 |  | 65.2551 |  | 96.8417 | 5.1 | 82774.8047 | 60615.1838
06:30 |  | 251.2957 |  |  | F | 0 |  | 65.5206 |  | 96.8211 | 5.1 | 82481.7891 | 60340.4519
07:00 |  | 263.8742 |  |  | F | 0 |  | 65.7409 |  | 96.8211 | 5.1 | 82456.5625 | 60282.7959
07:30 |  | 277.2596 |  |  | F | 0 |  | 65.7353 |  | 96.7932 | 5.1 | 82536.1719 | 60324.5757
08:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 65.8653 |  | 96.8154 | 5.1 | 82460.7188 | 60260.1925
08:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 65.6922 |  | 96.8174 | 5.1 | 82484.9062 | 60309.8889
09:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 65.6774 |  | 96.8149 | 5.1 | 82814.1406 | 60551.69
09:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 66.5781 |  | 96.8688 | 5.1 | 82261.8906 | 60021.8331
10:00 |  | 231.3 |  |  | F | 0 |  | 67.1104 |  | 96.9654 | 5.1 | 82333.8438 | 60040.1522
10:30 |  | 232.9855 |  |  | F | 0.06946 |  | 66.7026 |  | 96.9902 | 5.1 | 82003.3125 | 59886.1827
11:00 |  | 233.5121 |  |  | F | 0.00444 |  | 66.1947 |  | 97.0148 | 5.1 | 82206.375 | 60139.5534
11:30 |  | 237.5325 |  |  | F | 0.00982 |  | 66.2207 |  | 97.0031 | 5.1 | 82083.75 | 60038.0329
12:00 |  | 241.4155 |  |  | F | 0.09805 |  | 66.4377 |  | 97.0831 | 5.1 | 82039.5703 | 60016.8481
12:30 |  | 240.3737 |  |  | F | 0 |  | 66.4836 |  | 97.1105 | 5.1 | 81932.0859 | 59947.0379
13:00 |  | 235.7949 |  |  | F | 0 |  | 66.4774 |  | 97.1933 | 5.1 | 81702.9219 | 59831.3843
13:30 |  | 232.9079 |  |  | F | 0 |  | 66.2804 |  | 97.1941 | 5.1 | 81935.0547 | 60036.7181
14:00 |  | 237.0738 |  |  | F | 0.01595 |  | 65.5555 |  | 97.3017 | 5.1 | 82487.0859 | 60637.6472
14:30 |  | 229.9056 |  |  | F | 0.00928 |  | 65.5357 |  | 97.31 | 5.1 | 82578.6641 | 60713.6893
15:00 |  | 234.1978 |  |  | F | 0 |  | 66.2156 |  | 97.3096 | 5.1 | 82551.25 | 60571.6756
15:30 |  | 242.9171 |  |  | F | 0 |  | 66.0448 |  | 97.3541 | 5.1 | 83006 | 60963.8638
16:00 |  | 246.4348 |  |  | F | 0.00503 |  | 65.5316 |  | 97.3875 | 5.1 | 83005.1016 | 61076.5269
16:30 |  | 252.0667 |  |  | F | 0.02802 |  | 65.4303 |  | 97.3855 | 5.1 | 82885.8672 | 61005.7955
17:00 |  | 226.0904 |  |  | F | 0 |  | 65.6945 |  | 97.3843 | 5.1 | 82572.6875 | 60727.1676
17:30 |  | 216.1399 |  |  | F | 0.05506 |  | 65.7446 |  | 97.3772 | 5.1 | 82485.8984 | 60649.9594
18:00 |  | 236.2762 |  |  | F | 0.07357 |  | 65.6879 |  | 97.3911 | 5.1 | 82494.9844 | 60675.4065
18:30 |  | 274.7009 |  |  | F | 0.07975 |  | 65.3089 |  | 97.427 | 5.1 | 82782.2656 | 60977.3512
19:00 |  | 280.2136 |  |  | F | 0.006 |  | 64.5927 |  | 97.4191 | 5.1 | 83014.0078 | 61272.753
19:30 |  | 210.787 |  |  | F | 0.07158 |  | 65.0095 |  | 97.4521 | 5.1 | 82646.7734 | 60947.1691
20:00 |  | 207.9704 |  |  | F | 0 |  | 65.8311 |  | 97.453 | 5.1 | 82633.0703 | 60789.891
20:30 |  | 208.5491 |  |  | F | 0 |  | 65.6052 |  | 97.4342 | 5.1 | 82478.3516 | 60704.8649
21:00 |  | 223.0392 |  |  | F | 0 |  | 64.98 |  | 97.4271 | 5.1 | 82346.5625 | 60715.5008
21:30 |  | 182.545 |  |  | F | 0 |  | 64.8378 |  | 97.4278 | 5.1 | 82360.2422 | 60751.5866
22:00 |  | 231.6055 |  |  | F | 0 |  | 65.1664 |  | 97.4042 | 5.1 | 82038.8359 | 60441.0717
22:30 |  | 215.2443 |  |  | F | 0.02532 |  | 65.4963 |  | 97.4061 | 5.1 | 82295.0234 | 60571.9024
23:00 |  | 206.7572 |  |  | F | 0.05626 |  | 65.8955 |  | 97.3848 | 5.1 | 81976.0625 | 60252.9578
23:30 |  | 233.0418 |  |  | F | 0.03822 |  | 65.617 |  | 97.3791 | 5.1 | 82075.2188 | 60371.8528
24:00 |  | 259.8746 |  |  | F | 0.00303 |  | 64.9267 |  | 97.3905 | 5.1 | 82304.1484 | 60671.0081
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie